Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

VILNIAUS UNIVERSITETO ČIURLIONIO G. 21 ENERGINIO NAUDINGUMO AUDITO IR ENERGETINIO NAUDINGUMO AUDITO ATNAUJINIMO PARENGIMO PASLAUGOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Vilniaus universiteto pastatų atnaujinimo ir energinio naudingumo plano (toliau – Atnaujinimo planas) parengimas. Atnaujinimo planas yra pastatų atnaujinimo (modernizavimo), rekonstravimo, remonto (toliau – Atnaujinimas) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal pastato energinio naudingumo klasę ir pastato fizinės būklės vertinimo duomenis, ir reikalavimus pagrindžiamos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir atsiperkamumą, nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos pastato Atnaujinimo statybos darbų projektui parengti (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Paslaugų teikėjas teikia Paslaugas dėl pastatų, nurodytų Techninės specifikacijos 2.8 punkto 1 lentelėje, esančių adresu Čiurlionio g. 21, Vilnius.

  - Paslaugų teikimo terminai:

    - Temperatūros matavimai pagal Lietuvos energetikos agentūros reikalavimus pastatų energetiniams auditams turi būti atlikti šildymo sezono metu ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Atnaujinimo plano Pirkėjui pateikimas ir energetinio audito suderinimas su Lietuvos energetikos agentūra:

      - Atnaujinimo planas Pirkėjui turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o energetinio audito suderinimas su Lietuvos energetikos agentūra turi būti atliktas per 1 (vieną) mėnesį nuo Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

    - Sutarties vykdymo ir (ar) dokumentų derinimo metu, finansines priemones administruojančioms agentūroms pateikus pastabas Pirkėjui ir reikalaujant patikslinti investicijų skaičiavimus, Paslaugų teikėjas privalo nedelsiant atlikti nurodytus pakeitimus. Pareiga atlikti nurodytus pakeitimus galioja 3 (tris) mėnesius nuo konkretaus Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Pirkimo objektas apima:

    - Statinio būklės įvertinimą;

    - Pagrindinių objekto techninių rodiklių įvertinimą;

    - Energijos vartojimo auditą;

    - Bendrųjų ir specialiųjų architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, prisijungimo reikalavimų bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimų įvertinimą;

    - Numatomas Atnaujinimo priemonės ir siektinus techninius energinius parametrus;

    - Numatomų Atnaujinimo priemonių energinio naudingumo įvertinimą;

    - Numatomų Atnaujinimo priemonių įgyvendinimo skaičiuojamąją kainą, konkurencinės rinkos einamųjų metų kainomis, paskaičiuotomis lokalinių sąmatų pagrindu Sistela (arba lygiavertė) programa. Paslaugų teikėjas kartu su energetinio audito ataskaita Pirkėjui turi pateikti objekto lokalines sąmatas;

    - Numatomų Atnaujinimo priemonių ekonominio naudingumo (atsiperkamumo) įvertinimą;

    - Visos reikalingos dokumentacijos parengimas, suderinimas su kompetentingomis institucijomis ir pateikimas Pirkėjui.

  - Pirkimo objektas:

    - Paslaugų teikėjas teikia Paslaugas dėl pastatų, nurodytų Techninės specifikacijos 2.7 punkto 1 lentelėje.

  - Paslaugų apimtys ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Paslaugų apimtis ir (ar) kiekis, ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Paslaugų suteikimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
|  | Temperatūros matavimai pagal Lietuvos energetikos agentūros reikalavimus pastatų, nurodytų šios lentelės 2-12 punktuose, energetiniams auditams, šildymo sezono metu | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Nurodyta 2.4.1 punkte |
|  | Atnaujinimo plano parengimas pastatui - mokymo įstaiga, M. K. Čiurlionio g. 21,Vilnius 1094-0220-1018, bendras plotas 4978,54 kv. m | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Nurodyta 2.4.2.1 punkte |
|  | Atnaujinimo plano parengimas pastatui - mokymo įstaiga, M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius, 1094-0220-1029, bendras plotas 1347,61 kv. m | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Atnaujinimo plano parengimas pastatui - mokymo įstaiga, M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius, 1094-0220-1038, bendras plotas 4353,09 kv. m | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Atnaujinimo plano parengimas pastatui - mokymo įstaiga, M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius 1094-0220-1040, bendras plotas 2126,25 kv. m | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Atnaujinimo plano parengimas pastatui - M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius (mokymo), 1094-0220-1050, bendras plotas 678,15 kv. m | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Atnaujinimo plano parengimas pastatui - sporto salė, M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius 1094-0220-1061, bendras plotas 412,02 kv. m | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Atnaujinimo plano parengimas pastatui - M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius (mokymo), 1094-0220-1072, bendras plotas 997,91 kv. m | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Atnaujinimo plano parengimas pastatui - M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius (mokymo), 1094-0220-1094, bendras plotas 682,33 kv. m | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Atnaujinimo plano parengimas pastatui - sporto salė, M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius 1094-0220-1107, bendras plotas 244,39 kv. m | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Atnaujinimo plano parengimas pastatui - sporto salė, M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius1094-0220-1118, bendras plotas 197,38 kv. m | 1 vnt. |  |  |  |
|  | Atnaujinimo plano parengimas pastatui - Maitinimo paskirties pastatas M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius 1094-0220-1083, bendras plotas 409,11 kv. m | 1 vnt. |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodyta paslaugų apimtis ir (ar) kiekis yra tiksli ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Paslaugos turi būti pradedamos teikti nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos ir turi būti suteiktos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Paslaugos perkamos, siekiant išanalizuoti Pirkėjo valdomą pastatą(-us) ir kiemo/teritorijos statinius bei įvertinti Atnaujinimo priemonių techninį, energinį ir ekonominį efektyvumą užtikrinančių priemonių panaudojimo galimybes.

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Teisės aktai (aktualios jų redakcijos), kuriais vadovaujantis turi būti suteiktos Paslaugos:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos architektūros įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatai;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.03.01:2016 „Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „ Statinio statybos rūšys“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“;

    - Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 1K-65 „Dėl Administracinės paskirties valstybės nekilnojamojo turto panaudojimo efektyvumo rodiklių ir Apsirūpinimo administracinės paskirties nekilnojamuoju turtu, reikalingu veiklai vykdyti ir valstybinėms funkcijoms įgyvendinti, normatyvų nustatymo“;

    - Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymas Nr. 4-184 „Dėl Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos patvirtinimo“;

    - Kitais Paslaugoms taikytinais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, techniniais reglamentais, taisyklėmis, statinių naudojimo ir techninės priežiūros taisyklėmis, pripažintos nacionalinės standartizacijos institucijos nustatyta tvarka parengtais ir priimtais statybos srityje taikomais Lietuvos standartais, taip pat kaip Lietuvos standartai perimtais Europos ir tarptautiniais standartais, techniniais įvertinimais, metodiniais nurodymais, rekomendacijomis, Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktais ir kitais teisės aktais taikytinais numatomų Paslaugų suteikimui;

    - Pasikeitus teisės aktų, reglamentuojančių perkamas Paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, Paslaugų teikėjas turės vykdyti Sutartį, atsižvelgiant į jį keičiančio teisės akto nuostatas bei vadovautis aktualiomis teisės aktų redakcijomis.

  - Reikalavimai Atnaujinimo plano turiniui:

    - Parengti bendrą aprašymą ir paaiškinamą dėl Atnaujinimo plano rengimo ir siūlomų sprendinių esmės. Nurodyti Atnaujinimo plano rengimo teisinį pagrindą (Pirkėjas, Sutarties data ir registracijos numeris, Pirkėjo pateikti dokumentai, kita), normatyviniai ir kiti dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas šis Atnaujinimo planas, esamos padėties įvertinimas, pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys siūlomus sprendinius, projekto įgyvendinimo ir finansavimo planą.

    - Statinio būklės įvertinimas – įvertinti esamo statinio techninės priežiūros dokumentus (kasmetinės statinio apžiūros aktus) bei statinio techninę būklę ir pateikti statinio būklės įvertinimo ataskaitą, joje nurodant rekomendacijas dėl statinio, atskirų statinio konstrukcijų, ekspertizės atlikimo reikalingumo.

    - Pastatų būklė ir teritorija (sklypo ribose) įvertinama pagal Pirkėjo pateiktus pastato ir jo inžinerinių sistemų techninės priežiūros, vykdomos teisės aktų nustatyta tvarka, dokumentų ir statinio būklės įvertinimo duomenis parengiant bendrą objekto įvertinimą.

    - Pastato būklės ir teritorijos įvertinimas turi apimti:

      - Pastato esamų konstrukcijų, darančių įtaką pastato energijos sąnaudoms (rūsio sienų, grindų ant grunto, išorinių sienų, langų, durų, stogo, perdangų į nešildomas pastoges ir kt.), būklės įvertinimą;

      - Pastatų vidaus patalpų paviršių (grindų, lubų, sienų ir t. t.), elementų (durys, skydai, langai, jungikliai, rozetės, šviestuvai, radiatoriai ir kita) būklės įvertinimą;

      - Esamų pastato inžinerinių sistemų būklės ir poreikio įvertinimas, rekomendacijos dėl atnaujinimo;

      - Sklypo inžinerinės infrastruktūros analizė ir būklės įvertinimas;

      - Esamos pastato ir lauko apšvietimo būklės įvertinimas;

      - Teritorijos susisiekimo sistemos vertinimas (būklė) transporto priemonių (automobiliai, dviračiai, elektromobiliai ir kt.) stovėjimo vietų skaičius ir poreikio vertinimas;

      - Pastato ir teritorijos prieinamumo žmonėms su negalia įvertinimas ir užtikrinimo reikalavimų nustatymas;

      - Pastatų gaisrinės saugos priemonių (evakavimo kelių, išėjimų, gaisrinių skyrių) užtikrinimo ir esamų gaisrinės saugos inžinerinių sistemų (gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos, pranešimo apie gaisrą ir evakuacijos valdymo sistemos, vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos, dūmų ir šilumos valdymo sistemos) būklės įvertinimas ir panaudojimo galimybės;

      - Teritorijos eksploatavimo sąlygų (numatomi tvarkyti privažiavimo keliai, vidiniai kiemai) atitikties ugniagesių atliekamiems gelbėjimo ir gesinimo veiksmams įvertinimas.

    - Energijos vartojimo auditas turi būti atliktas vadovaujantis pagrindiniais audito atlikimo principais, nurodytais Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos energetikos  ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-90   „Dėl Išsamiojo energijos, energijos išteklių vartojimo audito atlikimo pastatuose metodikos patvirtinimo“. Paslaugos teikėjas, priėmus darbus, be papildomo atlyginimo privalo taisyti, koreguoti parengtą energijos vartojimo audito ataskaitą pagal Energetikos agentūros pastabas taip, kad ji būtų priimta Energetikos agentūros, jeigu toks privalomumas dėl suderinimo bus nustatytas.

    - Pastato energinė būklė įvertinama teisės aktų nustatyta tvarka atlikus pastato energinio naudingumo projektavimą esamam pastatui. Sertifikate pateikti skaičiuojamieji šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui rodikliai palyginami su faktinėmis šios energijos sąnaudomis, kurios nustatomos pagal paskutiniųjų trejų metų duomenų vidurkį. Vidutinis faktinių šilumos sąnaudų vidurkis perskaičiuojamas pagal norminius metus, nustatant šiluminės energijos sąnaudas vienam dienolaipsniui. Į faktines šilumos sąnaudas atsižvelgiama vertinant ekonominį naudingumą. Pagal pastato energinio naudingumo sertifikato duomenis arba Paslaugų teikėjo atliktus skaičiavimus esamam pastatui pagrindžiamos priemonės namo energiniam efektyvumui didinti.

    - Atlikti bendrųjų ir specialiųjų architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, prisijungimo reikalavimų bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimų vertinimą ir nustatyti kriterijus/rizikas, kurios gali įtakoti pasirinktų pastato Atnaujinimo sprendinių nepriimtinumą viešojo administravimo subjektams, trečiosioms suinteresuotoms šalims.

    - Pagal Paslaugų teikėjo parengtus fizinės būklės įvertinimo duomenis, tyrimus, ekspertizes ir kitus dokumentus/duomenis parenkamos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi užtikrinti, kad būtų pasiekta ne mažesnė kaip A (siekiamybė – A++) pastato energinio naudingumo klasė.

    - Jeigu atnaujinamas pastatas, kuriam pagal Statybos įstatymą minimalūs privalomi pastatų energinio naudingumo reikalavimai nenustatomi, parinktos pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonės turi būti įvertintos atsižvelgiant į pastato būklę, Atnaujinimo apribojimus (apsaugos reglamentą), ekonominius, efektyvumo ir racionalumo kriterijus.

    - Atnaujinimo plane turi būti nurodomos siektinos numatomų įgyvendinti priemonių techninės ir energinės savybės, taip pat preliminarūs šių priemonių kiekybiniai rodikliai (m2, m, vnt.).

    - Atliekamas skirtingų pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių variantų palyginimas, ne mažiau kaip 3 (trys) alternatyvos.

    - Numatomų įgyvendinti pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių energinis naudingumas nustatomas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ (toliau – Reglamentas). Suminės šiluminės energijos sąnaudos pastato patalpų šildymui kWh/m²/metus nustatomos pagal planuojamas įgyvendinti energiją taupančias priemones (išskyrus liftus, kurių keitimo energinis efektyvumas apskaičiuojamas atskirai pagal gamintojo pateikiamus duomenis).

    - Įvertinti ir numatyti energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių diegimą. Jeigu nėra galimybių tokias priemones pilnai arba dalimi užtikrinti objekte, galima vertinti nuotolines priemones (nuotolinių saulės elektrinių parkai).

    - Numatomų įgyvendinti priemonių suminis energinis naudingumas įvertinamas palyginus planuojamas šiluminės energijos sąnaudas su esamos padėties skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis pastato patalpų šildymui. Šis santykis išreiškiamas procentais ir jis turi būti ne mažesnis, kaip yra nustatyta šioje techninėje specifikacijoje. Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ‒ (ŠESD) (CO2) kiekis apskaičiuojamas pagal Reglamentą. ŠESD (CO2) sumažėjimas apskaičiuojamas lyginant esamą padėtį su išmetamu ŠESD (CO2) kiekiu po atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

    - Preliminari pastato ir teritorijos atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) kaina (nurodomi konstrukcinių sprendimų principai, techninės charakteristikos, šilumos perdavimo koeficientai ir kiti rodikliai) nustatoma vadovaujantis bendrojo išlaidų įvertinimo principais.

    - Bendrasis išlaidų įvertinimas atliekamas pirminio planavimo dokumentų, bandomųjų brėžinių, eskizų, plotų, tūrių, ilgių, kiekių skaičiavimų, žinių apie statybos sklypą ir kitokių pradinių duomenų pagrindu. Kainos skaičiavimai pateikiami sustambintais rodikliais pagal statinių paskirtis. Privalomai turi būti įvertinamos pagrindinės statinių konstrukcijos, pateikiami analogų bei kitokie sustambinti ekspertinio vertinimo duomenys, pagrindžiantys kainos apskaičiavimus.

    - Darbų kiekiai nustatomi pagal natūrinių matavimų duomenis. Numatoma investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne pastato energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms turi būti išskiriama atskiru skyriumi, eilutėmis nurodant bendrąjį išlaidų įvertinimą atskiriems darbams, darbų aprašymą, rodiklius ir preliminarius kiekius.

    - Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina nustatoma sumuojant skaičiuojamąją statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą, statinio statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas (projekto parengimo, statinio statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo paslaugų kaina nurodoma Pirkėjo).

    - Investicijų ekonominis naudingumas nustatomas įvertinant investicijų paprastojo atsipirkimo laiką pagal projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinę kainą ir pagal projekto įgyvendinimo išlaidas. Atskirai įvertinamas įgyvendinamų energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas.

    - Sutarties vykdymo arba dokumentų derinimo metu, finansines priemones administruojančioms agentūroms pateikus pastabas Pirkėjui ir reikalaujant patikslinti investicijų skaičiavimus, Paslaugų teikėjas privalo atlikti nurodytus pakeitimus. Pareiga atlikti nurodytus pakeitimus galioja 3 (tris) mėnesius nuo konkretaus Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

    - Pagal Atnaujinimo plano duomenis, įvertinus bendrųjų ir specialiųjų architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, prisijungimo reikalavimų bei nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimų teisinį vertinimą ir Pirkėjo pasirinktą Atnaujinimo alternatyvą, Paslaugų teikėjas turi parengti pagrindinius techninės užduoties sąlygų reikalavimus (laisva forma) pastato Atnaujinimo statybos darbų projektui parengti, įskaitant ir projektinių pasiūlymų užduočiai taikytinus reikalavimus, jeigu tokie gali būti nustatyti viešojo administravimo subjektų.

- ATNAUJINIMO PLANĄ SUDARANTYS DOKUMENTAI, PASTATAMS NURODYTIEMS 1 LENTELĖS 2 – 12 PUNKTUOSE

  - Reikalavimai:

    - Paslaugų teikėjo parengti dokumentai, galutinės jų versijos Pirkėjui turi būti pateikiamos 1 egzemplioriumi, skaitmeniniu formatu, kurie turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu;

    - Taip pat galutiniai dokumentai Pirkėjui turi būti pateikiami ir dokumentų redaguojamais formatais – *.docx, *.xlsx, *.dwg arba kitais lygiaverčiais formatais.

  - Dokumentai, reikalaujami pristatyti perduodant suteiktas Paslaugas:

    - Statinio būklės įvertinimo ataskaita (-os);

    - Energijos vartojimo auditas;

    - Energijos vartojimo audito pastato atnaujinimo įgyvendinimo priemonių pateikimas, komercinėmis kainomis pagal galiojančius įkainius;

    - Lokalinės sąmatos.

    - Pastato atnaujinimo ir energinio naudingumo planas, t. y. turi būti paruošta projektavimo užduotis, skirta techninio projektavimo pirkimui.

    - Energijos vartojimo audito pastato atnaujinimo įgyvendinimo priemonių sąmata, 2025 – 2028 metams, išskaidant vertinimą pamečiui bei numatant kainų indeksavimą.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.3 papunktį.

- PRIEDAI

  - priedas_1989 kadastrinė byla, M. K. Čiurlionio g. 21.

  - priedas_M.K. Čiurlionio g. 21_NT Registras.

  - priedas_NTR išrašas M.K. Čiurlionio g. 21.