DARBŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS SŽ–01

Remonto darbai. I ETAPAS
	Pozicija,eil.  Nr.
	 Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo,

TS
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos



	1. 
	Pietinio koridoriaus Š sienos langų nišų palangės
	PTR 3.06.01:2014
	
	
	

	1.1.
	Aliejinių dažų valymas, pašalinant vėlyvus dažų sliuoksnius, suminkštinant etilo alkoholiu sumirkyto audinio kompresais, suminkštėjusį viršutinį dažų sluoksnį pašalinant skalpeliu
	
	vnt/

m2
	6/9,0
	

	1.2.
	Beicavimas ir lakavimas pagal geriausiai išlikusią R koridoriaus palangę
	
	vnt/

m2
	6/9,0
	Bendras

	2. 
	Durų remontas
	PTR 3.06.01:2014
	
	
	P korido-riaus P sienoje

	2.1.
	Durų filingo skilimo iki 5 mm užtaisymas, medienai skirtu glaistu 
	
	m
	4,2
	

	2.2.
	Varčios paviršiai šlifavimas švytriniu popieriumi  
	
	m2
	5,5
	

	2.3.
	Durų  varčios su stakta glaistymas, gruntavimas, dažymas aliejiniais pusiau matiniais dažais, atitinkančiais esamą durų 
spalvą.

	
	m2
	5,5
	

	3. 
	Kiti darbai
	
	
	
	

	3.1.
	Modulinių pastolių įrengimas ir išardymas, 
kai pastolių aukštis iki 2,2 m 
	
	m2
	66,0
	30 m


	0
	2024-06
	Tvarkybos darbų leidimui gauti, tvarkybos darbų vykdymui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

	Kvalifikaciją patvirt.dok. Nr.

	[image: image2.jpg]VIRMALDA

S T A T Y B A




	PROJEKTO  DALIES PAVADINIMAS:

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) projektas

	A 166, 0276 
	 PV
	 S. Domanskienė
	
	DOKUMENTO PAVADINIMAS:

DARBŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS SŽ–01                                     

Remonto darbai. i ETAPAS
	Laida

	
	
	
	
	
	0

	LT
	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS:

     VšĮ „Pranciškonų namai“
UŽSAKOVAS:

      Kultūros infrastruktūros centras
	DOKUMENTO ŽYMUO:

VIR-09/23-TPS-22-PTDP-SŽ-01
	Lapas
	Lapų

	
	
	
	1
	1


	[image: image1.jpg]VIRMALDA

S T A T Y B A




	 DOKUMENTO ŽYMUO
VIR-09/23-TPS-22-PP-AR
	LAPAS

	LAPŲ
	LAIDA

	
	
	2
	15
	0



[image: image1.jpg][image: image2.jpg]