
        AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. BENDRIEJI DUOMENYS
Projekto pavadinimas – Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) ardomųjų tyrimų projektas. 

Projektuojamas statinys - Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio (u. k. KVR 766) vienuolyno pastato 
(u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) dalis, unikalus Nr. 1094-0223-3034, 3C3p. 

Pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – administracinė.

Užsakovas - Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius,  tel. (8 5) 272 40 95; 
el. paštas kic@kulturosic.lt; 

Statytojas – VšĮ „Pranciškonų namai“, Maironio g. 10, 01124 Vilnius, tel. Nr. 8 (682) 40216, el. paštas pranciskonunamai@inbox.lt,
Statinio adresas - Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  
Statinio kategorija – ypatingieji statiniai (kultūros paveldo statiniai).

Statinio statusas – paminklas.

Projekto rengimo pagrindas – užsakovo pateikta statinio projektavimo užduotimi (technine specifikacija), susipažinus su literatūra bei istorine medžiaga apie objektą, ikonografiniais šaltiniais, ankstesnių ir projekto rengimo metu atliktų tyrimų medžiaga, fotogrametriniais apmatavimais, statinio apžiūros dokumentais. PTR 3.06.01:2007 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimais, su Statytoju ir Užsakovu suderinti projektiniai pasiūlymai, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus teritorinio skyriaus išduotos tvarkybos darbų projektavimo sąlygos 2024-05-03 Nr. EVS-35.

Fiksavimo darbų, tyrimų ir parengtų projektų sąrašas
1. Bernardinų vienuolyno ansamblis G204K (Kultūros vertybės pagrindinis dosjė, reng. Antanas Rupeika). Kultūros paveldo centras, 1998; 

2. Bernardinų vienuolynas, istorinė apybraiža. 1974 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 582; 

3. Dailės instituto akademinis muziejus. Istoriniai meniniai tyrimai. 1980 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 1439;

4. JANKEVIČIENĖ, Algė. Vilniaus gotikos ansamblis. 1981 m., Kaunas; 

5. JANKEVIČIENĖ, Algė. Vilniaus bernardinų pastatų ansamblis ir architektūros kilmės problemos. In. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gotika: Sakralinė architektūra ir dailė. Vilnius, 2002, p. 43-88;
6. JANONIENĖ, Rūta. Vilniaus bernardinų vienuolynas ir Šventųjų Pranciškaus ir Bernardino bei Šv. Onos bažnyčia“. In. Lietuvos vienuolynai, Vadovas, Vilnius 1998, p. p. 287-303; 

7. Lietuvos architektūros istorija. Nuo seniausių laikų iki XVII a. vidurio. Vilnius, 1987, t. 1, p. 141-150; 

8. Lietuvos TSR istorijos ir kultūros paminklų sąvadas. Vilnius, 1988, p. 488-489; 

9. LTSR Valstybinis dailės institutas, korpuso „A“ architektūriniai tyrimai. 1973 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 597;

10. LTSR Valstybinis dailės institutas, Tiesos g. Nr. 6. Priešprojektiniai darbai, architektūriniai tyrimai, I d. 1977 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 944; 

11. LTSR Valstybinis dailės institutas, Tiesos g. Nr. 6. Priešprojektiniai darbai, architektūriniai tyrimai, II d. 1979 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 1417; 

12. LTSR Valstybinis dailės institutas, korpuso „A“ architektūriniai tyrimai, 1973 m. Vilniaus apskrities archyvas, f. 2, ap. 49, b. 31; 

13. Vilniaus architektūra. Vilnius, 1985, p. 309-310; 

14. Vilniaus Bernardinų bažnyčios ir vienuolyno istorinė apybraiža. 1967 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 414; 

15. Vilnius, Bernardinų vienuolynas, tyrimai I d. 1974 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 638; 
16. Vilnius, Dailės institutas. Priešprojektiniai darbai, fotofiksacija, architektūrinė statybinė dalis, II t. 1977 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 939; 
17. Vilnius, Dailės institutas. Fotogrametriniai apmatavimai. 1978 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 1216; 
18. Vilnius, Maironio 6, LTSR Valstybinis dailės in-tas, buv. Bernardinų vienuolynas. Polichromijos tyrimų ataskaita, 1988 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 3349; 
19. Vilniaus valstybinis dailės institutas (buv. Bernardinų vienuolynas), istorinė apybraiža. 1972 m. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, f. 5, ap. 1, b. 412; 
20. BALIULYTĖ, I. Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblis (766), Maironio g. 6, 8, 10, Vilnius. Parengiamieji darbai. Istorinių duomenų apibendrinimas. 2009, „Senojo miesto architektai“ archyvas 
21. Dokumentų byla apie Vilniaus Bernardinų bažnyčią ir vienuolyno pastatus (Tiesos g. 6, 8, 10) AtR 22. 1945-1974, 1817-1818 m. nuorašai. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, F. 3 Ap. 1 B. 439 
23. KITKAUSKAS, N., SAKALAUSKAS, M. Bernardinų bažnyčios ir buvusio vienuolyno (dabartinio Dailės Instituto) pastatų konstruktyvinio stovio apžiūros išvados. 1968, Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, F. 5 Ap. 1 B. 1215 
24. Vilniaus Bernardinų vienuolyno ansamblis (G204KP). Maironio g. 6, 8, 10 Vilniuje. Dokumentų byla. 2008, KPD Vilniaus teritorinio padalinio archyvas (Gauta 2008-04-18, EV-04) 
25. Vilniaus Bernardinų vienuolyno remonto ir sieninės tapybos restauravimo dokumentai. 1925-1938. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka, F. 22 Ap. 1 B. 67.

26. Janonienė Rūta, Katinaitė Lina, Sumbar Olga, Šv. Pranciškaus Trečiojo ordino pašlovinimas Vilniaus bernardinų konvento galerijos skliauto puošyboje, in: Kuriantis protas brangesnis nei turtai..., Vilnius, Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009.

27. Janonienė Rūta, Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje:pranciškoniškojo dvasingumo atspindžiai ansamblio įrangoje ir puošyboje, Vilnius: Aidai, 2010.

28. Lina Šlipavičiūtė-Černiauskienė, Vilniaus bernardinų vienuolyno koridorių sienų tapybos “buvimo” laike istorija: laiko ženklai; restauravimo apžvalga ir išsaugojimo problemos, magistrinis darbas, Vilnius, 2015, in: https://vb.vda.lt>object.elaba:8712028. 
29. Blinstrubienė Ieva, Vilniaus vienuolynų erdvinių struktūrų kaita XIV a. – XVIII a. pirmoje pusėje natūros tyrimų duomenimis, daktaro disertacija, Vilnius 2023.
Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio 

bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) projekto rengimo metu atlikta fiksavimo medžiaga ir tyrimai:
1.    Fotogrametrinių apmatavimų papildymas: 

1.1. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. UAB“ Terra modus“. 2022 m.

1.2. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. UAB“ Terra modus“. 2023 m.

1.3. Architektūriniai fotogrametriniai apmatavimai. Plotų skaičiavimo ataskaita. UAB“ Terra modus“ 
       2024 m.

2.    Ardomųjų tyrimų projektas. VIR-09/23-TPS-22-T. MB „Virmalda“. 2023 m. spalio mėn. 
3.    Esamos būklės įvertinimas, fotofiksavimas. VIR-09/23-TPS-22-T.1. MB „Virmalda“. 2024 m. 

       sausio mėn.
4.    Polichromijos tyrimų papildymas. VIR-09/23-TPS-22-T.2. MB „Virmalda“, tyrimų vadovė Indrė

       Dubovskytė . 2024 m. vasario mėn.
5.    Moksliniai techniniai tyrimai: 
5.1. Cheminiai ir granuliometriniai tinkų, stratigrafiniai ir cheminiai polichrominio dekoro,
       užterštumo vandenyje tirpiomis druskomis ir įgertos drėgmės tyrimai bei jų apibendrinimas.
       VIR-09/23-TPS-22-T.3. UAB Enero“ Asta Grubinskaitė . 2024 m. kovo mėn.
5.2. Biologiniai tyrimai bei jų apibendrinimas. VIR-09/23-TPS-22-T.4. VIR-09/23-TPS-22-T.4. MB
       „Virmalda“, Jurgita Dunajevskienė. 2024 m. vasario mėn.
2. TRUMPA ISTORINĖ APŽVALGA
XIII a. II p. – XIV a. pr. atsirado kelios pranciškonų dvasingumo šakos, kurios buvo nepripažįstamos ordino ir popiežiaus. Labai išsamiai observantų (Lietuvoje populiariai vadinamų bernardinais) vienuolyno kūrimosi istoriją, statybas ir ordino gyvensenos atspindžius architektūroje tyrusi R. Janonienė patikslino, kad šios atšakos atstovai į Vilnių atvyko iš Poznanės ir įsikūrė 1455 m. 

Vilniuje bernardinai įsikūrė 1469 m. Kazimiero Jogailaičio jiems dovanotame sklype, kuris buvo suformuotas iš pilies jurisdikcijai priklausiusio sklypo ir gretimų iš miestiečių supirktų atskirų sklypų. Prieš bernardinų statybas sklype stovėję pastatai buvo nugriauti. Visų pirma buvo pastatytas medinis vienuolynas ir bažnyčia, kurie sudegė 1475 m., atstatyti ir vėl apgriauti 1477 m. potvynio. Archeologinių tyrimų metu šių pastatų vieta neidentifikuota.
Pačiam ankstyviausiam raidos laikotarpiui priskiriama zakristijos sienų ir ŠR vienuolyno korpuse esantys mūrai, kurie vėliau buvo prijungti prie vienuolyno namo
. Stačiakampio plano (~10,5x11,8 m) zakristijos sienų mūrus vienuoliai pastatė prieš pradedant statyti bažnyčią. Ankstyviausias mūras išlikęs rūsyje ir iki pirmo aukšto viršaus. Nauja bažnyčia statyta remiant Aleksandrui Jogailaičiui, Radviloms ir kitiems didikams. Ji dar nebuvo baigta, kai apie 1500 m. nusėdo pamatas, sienose atsirado plyšių, griuvo skliautai. Viską teko nugriauti, palikta tik presbiterija ir zakristija, kurios už​baigtos bažnyčios tūryje išliko iki dabar. 1500-1520 m. bernardinų bažnyčia atstatyta tokios pat planinės struktūros ant sutvirtintų pirmosios mūrinės bažnyčios pamatų
. Kartu su bažnyčia statyti dviejų aukštų trys vienuolyno korpusai, kurių Š, V, R galerijos ir P galerija priglausta prie bažnyčios Š sienos supo mažąjį kluatrą. 

1560 m. ir 1564 m. bažnyčią ir vienuolyną nuniokojo gaisrai. Vienuolyno atstatymo darbai pradėti 1579 m
. XVI a. antros pusės rekonstrukciją R. Valeckas vadina paskutiniąja gotikos laikotarpio rekonstrukcija, jos metu vykę darbai nepakeitė pradinės vienuolyno struktūros. Rekonstrukcijos metu buvo išplėsta  refektorijaus patalpa rytų link, po visu refektorijumi iškas tas rūsys, kuriame buvo įrengta hipokaustinė šildymo sistema. Nuo XVI a. pabaigos pirmo aukšto galerija buvo naudojama procesijoms, į kurią, kaip minima konvento kronikoje buvo patenkama pro jos šonines duris
.

Bernardinų vienuolynas išlaikė gotikinę struktūrą iki pat 1655 m. Per 1655 – 1661 m. karą Vienuolyno kompleksą nusiaubė Maskvos kariuomenė. Pasibaigus karui vienuolynas atnaujintas ir praplėstas.
1733 – 1765 m. prasidėjo didžiausia vienuolyno rekonstrukcija. 1752 m. vienuolyno pirmo aukšto koridorius buvo remontuotas. 1761-1763 m. permūryti dalies koridorių skliautai, iškirstos naujos angos. 1763 m. perstatytas šiaurinis vienuolyno korpusas, palikta tik pietinė siena, vakarinis korpusas pratęstas į šiaurę. 

1763 m. pradėta šventovės interjero rekonstrukcija nuo ankstesnių atnaujinimų skyrėsi
pirmiausia tuo, kad ją paskatino ne būtinybė atstatyti bažnyčią po gaisrų ir karų, bet dėl
prasidėjusios Apšvietos vykę estetikos pokyčiai, taip pat ir tam tikri poslinkiai
Mažesniųjų brolių ordino gyvenime“
. Iš pagrindų atnaujinant bažnyčią, pakeitimų
neišvengė ir vienuolynas. Apie 1752 m. vienuolyno pirmojo aukšto koridorių remontavo
(buvo kabinami ir nauji paveikslai). 1761 - 1763 m. buvo permūryti dalies koridorių
skliautai, iškirstos naujos angos.

Naujas pietinio koridoriaus skliautas buvo ištapytas al secco technika. Aštuonių
travėjų skliautą išpuošė per visą jo ilgį iš rytų į vakarus nutapytas simbolinis medis.
Skliauto kompozicija - savita, sukonstruota remiantis ne tik Gyvybės medžio, bet tuo
pačiu ir genealoginio medžio komponavimo principais
: medžio šakelėse,
užsibaigiančiuose tarsi lelijų žiedais, įkomponuota po šventąjį (arba palaimintąjį). Taigi,
medžio šakos, besivejančios ant skliauto, gali būti suprantamos tiek kaip Bažnyčios
metafora, tiek kaip pačio ordino kilmės medis. Tokia Bažnyčios metafora ir toks
vaizdavimas nebuvo kažkas labai išskirtinio to laiko simbolikoj ir dailėj, bet šis kūrinys
ryškiai išsiskiria vienu savitumu - būtent tretininkų atvaizdais
. 
1782 m. pavasarį pradėta griauti senus vienuolyno mūrus, nugriauta dalis senojo noviciato. Darbams vadovavo architektas Augustinas Kosakauskas. 1763 m. darbai tęsiami, perstatytas lobynas, įrengtos patogesnės celės, pastatytos naujos krosnys. 
1794 m. rusai sudegino vienuolyną. Po karo buvo taisomos durys, langai, grindys, daugelyje vietų skliautai.

1864 m. likvidavus Vilniaus bernardinų konventą, buvo pertvarkytos vienuolyno
patalpos, juose įsikūrė Rusijos kariai.

1919 ir 1923 m. interjeras rekonstruotas pritaikant Vilniaus universiteto Dailės fakultetui. Tarpukaryje buvo ruošiamasi sieninę tapybą restauruoti (šiuo klausimu buvo imta sudarinėti speciali komisija), J. Remerio ir J. Rutkowskio 1925 m. pasirašytas protokolas byloja, kad
"Vėlyvosios gotikos pobūdžio tapyba, esanti, kaip liudija regimi faktai, senojoje
vienuolyno galerijoje <...> neabejotinai verta konservuoti". Toliau išvardinami būtini
konservavimo darbai ir pažymima, kad "atsižvelgiant į tai, kad ši tapyba turi ypatingą
meninę, kultūrinę ir paminklinę vertę, tie darbai turi būti vykdomi vadovaujant
specialistui." Po dvejų su puse metų J. Remeris su J. Rutkowskiu pateikia tokias išvadas:
"Atsižvelgiant į sienų tapybos, atidengtos remontuojant buv. Bernardinų vienuolyno (dab.
S.B.U. Dailės fakulteto) pastatą ir vaizduojančios Švč. Mergelę Mariją soste, pirmaeilę
vertę ir turint patikimų duomenų, kad visa vienuolyno galerija buvo padengta sienų
tapyba, būtina siekti atidengti ją iš po tinko bei kalkių sluoksnio tų meno kūrinių
restauravimo tikslu, nes jie Vilniaus XVI a. dailės ir meninės kultūros istorijai turi
ypatingą reikšmę."
 Nežinia, ar darbai vyko, o jei vyko – yra neaišku, kas konkrečiai tuo metu buvo padaryta.

1941 m. Sovietinės valdžios nutarimu Vilniaus dailės mokykla tapo Vilniaus dailės akademija (nuo 1944 m. Vilniaus valstybiniu dailės institutu), nuo 1990 m. atgavo Vilniaus dailės akademijos vardą. 

Pokario metais Vilniaus dailės akademijai perduota ir Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino bažnyčia. 1953 m. visame vienuolyne vykę remonto darbai, kai buvo įvestas centrinis
šildymas, po tinku išvedžioti elektros laidai. Didžioji dauguma vienuolyno koridoriaus sienų buvo uždažyta.
1994 m. vienuolyno patalpų dalis grąžinta Šv. Pranciškaus Mažesniesiems broliams. 
3. ESAMA BŪKLĖ
Šiame etape nagrinėjami I a. galerijos procesijų pietinis ir rytinis koridoriai. 
Sienų dalių, kuriose nėra atidengtų ir restauruotų tapybos kompozicijų, būklė bloga: paviršiai nešvarūs, lupasi viršutiniai dažų sluoksniai.  Pietinio koridoriaus šiaurinės sienos P.I-oje travėjoje durų angos rytinė dalis užmūryta, plyšyje matosi buvusio angokraščio apvado likučiai. Tarplangiuose esančių nišučių - aptrupėję kraštai. V-je - VIII-oje travėjose langų arkinėse sąramose - plyšiai. Langų arkinėse sąramose - plyšiai. Po langais kyšo buvusių  radiatorių tvirtinimo kabliai (laikikliai). Išdaužymai po tinku pravestiems elektros laidams užtaisyti cementiniu skiediniu. Rytinio koridoriaus vakarinėje sienoje daugelyje vietų iškritę užtrynimo sluoksnio fragmentai, aplink palanges iškritę tinko gabalai, rytinėje sienoje matomi įvairaus laikotarpio tinko, taip pat ir cementinio, bei dažų sluoksniai tarp kurių išlikę ankstesnių tyrimų metu atidengti labai sunykę siužetinės tapybos fragmentai. Rytinio koridoriaus galinėje šiaurinėje sienoje - plati arkinė niša. Viršutinėje dalyje didelis atidengtas autentiško tinko su dekoro likučiais fragmentas. Būklė patenkinama. Galinėje šiaurinėje sienos plokštumoje, prie skliauto, atsidengęs sluoksnis su raudonos, tamsiai pilkos spalvos dekoro likučiais. Apačioje - purvinas, dėmėtas tinkas, matomi išdaužų užtrynimai. Būklė – bloga.
Sienų apačiose išlikę tamsiai pilkos (~40 cm), vėlesni dažų sluoksniai beveik juodos spalvos (viršus ~70 cm aukštyje nuo grindų) aukštos dažytos grindjuostės nedideli pėdsakai. Arčiau grindų sienos apačios padengta nešvarumų sluoksniu, tinkas remontuotas lokaliais cementiniais užtrynimais, vietomis atsidengę plytos.  P.IV-osios travėjos po lango nišos palange atsidengusi mūro konstrukcija.
Pietinio koridoriaus skliautai -kryžminiai. Skliautų būklė ir restauruotos tapybos būklė – gera: ant  P.I-osios travėjos skliauto restauruota cherubinus vaizduojanti tapyba, ant P.II-osios ÷ P.IX-osios travėjų skliautų restauruotas per visą ilgį, iš rytų į vakarus, al secco technika ištapytas simbolinis medis, sukonstruotas genealoginio medžio komponavimo principais su iš žiedų išaugančiais bernardinų tretininkų ordino narių atvaizdais. 

Rytinio koridoriaus skliautai – žvaigždiniai su nerviūromis. Travėjose skirtingas nerviūrų skaičius. Skliauto plokštumose atidengtos istorinės ventiliacijos angos.  Užtrintos tinko išdaužos. Plyšiai per IV-os ÷ VI-os travėjų skliautų vidurį. Atsidengusių daug skirtingo laikotarpio dažų sluoksnių. Būklė – bloga. R.I ÷ R.VII - ant nerviūrų išlikę tamsiai rudos spalvos juostelių bei pilkšvos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelių aprėminimais dažymo pėdsakai, antrame sluoksnyje  geltonos ochros nerviūrų dažymo pėdsakai.  R.I, R.III, R.IV travėjų skliauto dalyse  atidengti ir konservuoti cherubiną vaizduojančios tapybos fragmentai. R.II, R.III, R.IV, R.V ir R.VII - travėjų skliauto dalyse  atidengti ir konservuoti gėlės motyvo rozetės tapybos fragmentai.

Pietinio koridoriaus vakarinėje ir šiaurinės sienos I-oje travėjoje įrengtos berėmės stiklinės pertvaros su stiklinėmis durimis. Kitos pietinio koridoriaus durys medinės dvivėrės įsprūdinės – filingas suskilęs ir vienvėrės medinės lentų – būklė gera. 

Rytinio koridoriaus vakarinėje sienoje durys į zakristijos patalpą medinės vienvėrės durys, iš koridoriaus pusės dengtos metalo apkaustais. Būklė – gera. Likusios vienvėrės medinės lentų – būklė gera.
Langai pakeisti, išsaugant skaidymo tipą, - nauji dvigubi mediniai. Beicas ir lakas vietomis nusitrynęs.

Pietinio ir rytinio koridoriaus palangės pakeistos – beicuotos, lakuotos. Būklė – gera.

Pietinio koridoriaus šiaurinės sienos langų nišų palangės daug kartų perdažytos aliejiniais dažais. Dažų sluoksniai vietomis nusilupę – nutrinti iki medienos. Viršutinis dažų sluoksnis -  nešvarus, aptaškytas įvairių spalvų dažais. Medienos būklė – patenkinama.
Inžineriniai tinklai: šildymas – grindinis. Grindų dangoje prie pietinio koridoriaus šiaurinės sienos, rytinio koridoriaus vakarinės sienos palikti buvusio radiatorinio šildymo vamzdžių galai.

Elektros instaliaciniai tinklai pravesti po tinku, kištukiniai lizdai pietinio koridoriaus šiaurinėje sienoje virštinkiniai, rytinio rytiniame koridoriuje - potinkiniai, yra neuždengtų dangtelių matosi atviri laidai. Elektros privedimai prie įrenginių atviri. 

Apšvietimas įsijungia nuo judesio daviklių pritvirtintų prie skliautų pietiniame koridoriuje ir  prie sienų rytiniame koridoriuje. Skliautų centre ir nerviūrų susikirtimo centre ant elektros laido pakabintos lemputės. Pietinis koridorius apšviestas ir pastatomais prožektoriais. 

Elektros įranga – nesaugi.
Detalų esamos būklės įvertinimą žiūrėti byloje VIR-09/23-TPS-22-T.
4. ANKSČIAU ATLIKTŲ TYRIMŲ APIBENDRINIMAS
    (pateiktas byloje Ardomųjų tyrimų projektas. VIR-09/23-TPS-22-T. MB „Virmalda“. 2023 m. spalio mėn.) 

5. PROJEKTO RENGIMO METU ATLIKTŲ TYRIMŲ APIBENDRINIMAS

5.1. Polichromijos tyrimų papildymas. VIR-09/23-TPS-22-T.2.
                   MB „Virmalda“, tyrimų vadovė Indrė     Dubovskytė . 2024 m. vasario mėn.
Šių tyrimų tikslas papildyti anksčiau atliktus polichromijos tyrimus, atsižvelgiant į
ankstesnių tyrimų rezultatus, dažymo sluoksnių stratigrafijos bei polichrominio dekoravimo
nustatymas/ patikslinimas netyrinėtose zonose, tyrimų radinių fiksavimas nuotraukose ir dažų
sluoksnių (stratigrafijos) pavyzdžių fiksacijos lentelėse, išvadų bei tvarkybos rekomendacijų
parengimas, tyrimų ataskaitos parengimas. 
Atliekant šiuos tyrimus buvo tyrinėjamos zonos:

- pirmo aukšto Procesijų pietinio koridoriaus šiaurinės sienos ir langų angokraščių
plokštumos;

- pirmo aukšto Procesijų rytinio koridoriaus rytinės, pietinės, vakarinės sienos bei langų
angokraščių plokštumos, skliautų plokštumos.

Polichromijos tyrimai atlikti vadovaujantis PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“.
Tyrimų ataskaita parengta pagal “Taikomųjų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimų
ataskaitos formos ir turinio reikalavimų aprašą”.

Taikomųjų tyrimų atlikimo būdas ir tyrimų metu rasti duomenys:  polichrominių tyrimų metu atlikti zondai naudojant skalpelį, kopėčias, pastolius. Atlikta zondų fotofiksacija. Zondai atlikti nuo grindų, kopėčių ir pastolių. Iš viso atidengti 122 zondai. 

Tyrimų išvados ir rekomendacijos:
Procesijų pietinio koridoriaus skliautai permūryti 1761 – 1763 m., ant jų matomas
atidengtas ir restauruotas XVIII a. trečiame ketvirtyje tapytas simbolinis „Gyvybės medis“,
galerijos šiaurinėje sienoje (III-ioje ir IV-oje travėjoje prie pirmojo („P.Š1“) ir antrojo („P.Š2“)
lango, langų angokraščiuose) matomi fragmentiškai atidengti/ restauruoti augalinių motyvų
dekoro elementai, užrašas. 
Atlikus polichromijos tyrimus, procesijų pietiniame koridoriaus šiaurinėje sienoje I-oje, II-oje travėjoje aptikta galimai dekoro likučių, dekoratyvinių juostelių. Dažymo sluoksniai išlikę
viršutinėse sienų dalyse, sluoksniai labai trapūs, vietomis atšokę, vietomis labai sukibę su kitais
dažymo sluoksniais, sluoksnius sunku atskirti. Ant šiaurinės sienos nuo IV-osios iki IX-osios
travėjos ankstyvieji tinkai ir sluoksniai neišlikę. 

Procesijų rytinio koridoriaus skliautai gotikiniai, su nerviūromis (pažymėtina, kad
rytiniame koridoriuje yra septynios travėjos, jose yra skirtingas nerviūrų skaičius). Skliautų
plokštumose matomi anksčiau fragmentiškai atidengti/ restauruoti dekorai. I-osios ir III-iosios,
IV-osios travėjos skliautų plokštumose matomi skirtingai nutapyti cherubinai. Ant I-osios travėjos
skliauto nerviūrų neaptiktas bordo spalvos dažymo sluoksnis, matomas geltonos spalvos su
rudos spalvos juostelėmis ir pilkos spalvos su tamsiai pilkos spalvos juostelėmis nerviūrų
dažymas. Ant VII-osios travėjos nerviūrų tinko aptiktas pilkšvos spalvos sluoksnis, bordo
spalvos su juodos spalvos juostelių aprėminimu sluoksnis su ant skliauto plokštumų tapytomis
geltonos spalvos rozetėmis sluoksnis, geltonos spalvos nerviūrų dažymo sluoksnis.
Virš įėjimo durų į bažnyčios chorą (presbiteriją) aptikta mažai išlikusio dekoro. Sluoksnis
su dekoru išlikęs prie sienos viršutinėse dalyse, žemesnėse vietose ankstyvieji sluoksniai
sunaikinti, neišlikę, dekoras atidengtas fragmentiškai, sluoksnis vietomis atšokęs su tinku,
trapus.
Ant rytinio koridoriaus vakarinės sienos aptikti dekoro likučiai virš langų angų ir langų angose atidengti fragmentiškai, dekoratyvus sluoksnis mažai išlikęs viršutinėse sienos dalyse,
apkapotas, sunaikintas. VII-osios travėjos skliautas ir rytinė siena zonduota ankstesnių tyrimų metu. Ant skliauto plokštumų matomos geltonos spalvos rozetės, aprėmintas juodos spalvos juostelėmis bordo spalvos nerviūrų dažymas. Rytinės sienos atidengtuose zonduose matoma, kad yra bent trys sluoksniai su tapyba, sienos centre – užmūryta buvusi anga (apie 1,30 m pločio, 1,70 m aukštyje nuo grindų iki skliauto). 

Procesijų pietinio koridoriaus sienų, rytinio koridoriaus vakarinės sienos ir skliautų plokštumose, aptikti dekoro likučiai ypač sunykę.
5.2.  MOKSLINIAI TECHNINIAI TYRIMAI:

5.2.1. CHEMINIAI IR GRANULIOMETRINIAI TINKŲ, STRATIGRAFINIAI IR CHEMINIAI POLICHROMINIO DEKORO, UŽTERŠTUMO VANDENYJE TIRPIOMIS DRUSKOMIS IR ĮGERTOS DRĖGMĖS TYRIMAI BEI JŲ APIBENDRINIMAS
VIR-09/23-TPS-22-T.3. UAB Enero“ Asta Grubinskaitė . 2024 m. kovo mėn.
Ataskaita „Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bažnyčios (u.k.
KVR 17311; Maironio g. 6, Vilnius ) I a. galerijos pietinio ir rytinio procesijų koridorių cheminiai ir
granuliometriniai tinkų, stratigrafiniai ir cheminiai polichrominio dekoro, užterštumo vandenyje
tirpiomis druskomis ir įgertos drėgmės tyrimai bei jų apibendrinimas“ sudaryta iš trijų dalių bei priedo.
            I dalis – eksperimentinė: tyrimų programa, metodika.

II dalis – tyrimų duomenų apibendrinimas. Pateikiama tinkų skiedinių kokybinės ir kiekybinės sudėties cheminių ir granuliometrinių, polichromuotų paviršių dažymų sluoksnių stratigrafinių, pigmentų prigimties, organinių rišamųjų medžiagų, vandenyje tirpių druskų ir įgertos drėgmės kiekio tyrimų apibendrinimas.

III dalis – pateikiamos tyrimų išvados.
Išvados:

1. Nustatyta, kad mėginio Nr.1 – T1 (rytinio koridoriaus vakarinės sienos IV-osios travėjos (sienos tinkas) tinko skiedinio gamybai naudotas labai smulkaus, papildomai valyto/plauto karjerų smėlio užpildas, jo stambumo modulis Mr – 1,37, o smulki liekana mėginyje 22,37 %. Mėginyje aptinkama labai mažai augalinės kilmės plaušų, smulkios medžio anglies. Gamintas riebus kalkių – smėlio skiedinys: rišamosios medžiagos ir užpildo santykis, atitinkamai: 1:0,52.

2. Nustatyta, kad mėginio Nr.2 – T2 (rytinio koridoriaus vakarinės sienos tarp tarp III-osios ir IV-osios travėjų (skliauto nerviūra)) tinko skiedinio gamybai vidutinio grūdėtumo, papildomai valyto/plauto karjerų smėlio užpildas, jo stambumo modulis Mr – 2,51, o smulki liekana mėginyje tik 5,23 %. Mėginyje aptinkami pavieniai augalinės kilmės plaušų, smulkios medžio anglies priedai. Gamintas riebus kalkių – smėlio skiedinys: rišamosios medžiagos ir užpildo santykis, atitinkamai: 1:0,55.

3. Atlikus (pietinio koridoriaus Š sienos VI-osios travėjos po langu, VII-osios travėjos vakariniame angokraštyje, nišos apačioje tarp VII-osios ir VIII-osios travėjų bei rytinio koridoriaus vakarinės sienos IV-osios travėjos po langu) vandenyje tirpių druskų anijonų kokybinę cheminę analizę, nustatyta, kad vienuolyno koridoriai labiausiai užteršti vandenyje tirpiomis chloridų (Cl-), sulfatų (SO42-) ir nitratų (NO3-) druskomis, o mažiausias nustatytas užterštumas vandenyje tirpiomis nitritų (NO2-) druskomis. 

4. Apibendrinant tyrimų rezultatus, galima daryti išvadą, kad pietinio ir rytinio procesijų koridorių mūras yra šlapias – beveik 3 kartus viršija rekomenduotiną 4 % drėgmės kiekį interjero patalpose. Nustatytas drėgmės kiekis mūro mėginiuose nuo 9,14 % iki 10,76 %. 

5. Apibendrinant cheminius polichrominio dekoro tyrimų rezultatus, galima daryti išvadą, kad visų tirtų dažų mėginių rišamoji medžiaga yra baltyminės kilmės klijai – kazeinas. 

6. Tirtų mėginių dažų sluoksniuose identifikuoti pigmentai – geltonoji, raudonoji ir rudoji ochra, mėlynas vario pigmentas (azuritas (?)), smalta, geltonas ir raudonas švino (švino suriko) pigmentai, švino baltasis, realgaras bei medžio anglis. 

5.2.2. BIOLOGINIAI TYRIMAI IR JŲ APIBENDRINIMAS

         VIR-09/23-TPS-22-T.4. MB  „Virmalda“, Jurgita Dunajevskienė. 2024 m. vasario mėn.
Šiame dokumente pateikiama „Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 17312, adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6) pirmo aukšto galerijos Procesijų koridoriaus biologiniai tyrimai bei jų apibendrinimas” ataskaita. Ataskaita sudaryta iš keturių dalių. 

I dalis – fizinės būklės ir esamos situacijos analizė. Pateikiamos esamos būklės nuotraukos, aprašymas.
II dalis – eksperimentinė: tyrimų tikslas, programa, metodika.
III dalis – paimtų mėginių biologinių tyrimai.
IV dalis – tyrimų duomenų išvados.
Išvados:

I a. Procesijų koridorius šiuo metu yra tuščias ir tvarkingas. Jokio nemalonaus kvapo,
atsiradusio dėl mikrogrybų sporų nejaučiama. Biologinių pažeidimų nepastebėta: ant architektūrinių
paviršių nematoma nei apnašų, nei spalvotų pigmentų, kuriuos išskiria mikrogrybai. Taip pat
nestebimos nei šlampančios sienos, nei grindys. Patalpose šilta ir pakankamai sausa. Galima daryti
prielaidą, kad sudarytos tokios sąlygos, kurios nėra tinkamos mikrogrybams plisti ir daugintis vidaus patalpose. 

Apžiūrėjus (pietinio koridoriaus) išlikusias medines palanges, pastebėti entomologinių kenkėjų pažeidimai Stebimos nedidelės apvalios vabzdžių išlėkimo angos, būdingos skaptukų (Anobiidae) šeimos vabalams. Švieži medienos „miltai“ nebyra, šiuo metu entomologinių kenkėjų veikla neaktyvi. 

Pradedant konservavimo, restauravimo darbus, būtina atlikti biologinius tyrimus tam, kad būtų įsitikinta, jog biologiniai pažeidėjai nėra architektūrinių paviršių destrukcijos sukėlėjai.

Paimti 3 mėginiai pietinio koridoriaus šiaurinės sienos VIII-oje po langu, rytinio koridoriaus varinėje sienoje IV-oje travėjoje po langu ir rytinėje sienoje  IV-oje travėjoje.
Tyrimų išvados:

1. Atlikus mikrobiologinius tyrimus, nustatyta, kad pirmo aukšto Procesijų pietiniame koridoriuje mūro paviršiuje vegetuoja – Aspergillus sp., Penicillium sp., Cladosporium sp.; rytinio koridoriaus rytinėje sienoje – Cladosporium sp., Aspergillus sp.; o vakarinėje sienoje - – Penicillium
 sp.; Aspergillus sp., sp. mikrogrybų gentys. 

2. Kai kuriose išlikusiose medinėse palangėse, matomos entomologinių kenkėjų pažaidos.
Matomos 1-2 mm apvalios skylutės bei išgraužos, kurios būdingos naminių skaptukų (Anobium punctatum) rūšies vabzdžiams. Iš medinių konstrukcijų, medienos „miltai“ nebyra tai rodo, kad entomologinių kenkėjų veikla šiuo metu nėra aktyvi.

3. Tirtame objekte biologinis užterštumas nėra didelis, antiseptikavimo procedūrų atlikti 
nesiūloma. Tačiau, jei pradėjus konservavimo/ restauravimo darbus, atsidengtų paviršiai, pažeisti mikrogrybais, būtina kuo skubiau atlikti antiseptikavimo procedūras, kad mikrogrybų sporos kuo mažiau išplistų ir nepažeistų sveikų paviršių.
6. vertingosios savybės

Vertingųjų savybių pobūdis - architektūrinis (lemiantis reikšmingumą unikalus); dailės (lemiantis reikšmingumą unikalus); sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);

Vertingosios savybės
1. tūrinė erdvinė kompozicija - asimetrinė, sudėtinio tūrio, sudaryto iš V, R, Š ir centrinio triaukščių su pastoge korpusų, R, V korpusų galais sujungto su bažnyčiomis, su prie bažnyčių pastatų prisišliejusiais dviaukšte P galerija ir vienaaukščiu P priestatais - neprojektuojama; stogo forma - V, R, Š, centrinio korpusų, V korpuso R fasado priestato - dvišlaitė, P galerijos ir V korpuso P priestato - vienašlaitė, Š korpuso, Š korpuso rizalito, R korpuso rizalito, centrinio korpuso P fasado rizalito – valminė- neprojektuojama,  kiti stogo elementai - raudonų plytų mūro dūmtraukių tipas, dekoruoti profiliuotų plytų mūro karnizu, V korpuso P dalyje plytų mūro profiliuoti tinkuoti dūmtraukiai - neprojektuojama;

2. aukštų išplanavimas - Š ir centriniame korpuse - kapitalinių sienų tinklas (V ir R korpuse – koridorinis - saugomas; sienų angos - fasadų stačiakampės durų ir langų angos; R korpuso V fasado, V korpuso R fasado, P priestato ir P galerijos fasadų - pusapskritės durų, langų angos; R korpuso rizalito, R korpuso R fasado, Š fasado frontono langų - su segmentine sąrama; R korpuso R, Š fasado frontono apskritimo formos lango anga; R korpuso R fasado - saugoma, P galerijos - su smailėjančios arkos formos sąrama – (V-oje – VIII-oje travėjose) restauruojama; vidaus su smailėjančios arkos formos sąrama angos R korpuso I aukšto refektoriumo patalpoje Nr. 3- neprojektuojama; stačiakampės su pleištine sąrama angos - R korpuso refektoriumo patalpoje Nr. 3, II aukšto patalpoje Nr. 41, R korpuso rūsio patalpoje Nr. R – 17; fasadų ir vidaus angos - arkinės, stačiakampės, su pusapskrite bei segmentine -  sienų nišos - išorės, vidaus: stačiakampės su segmentine sąrama, su pusapskrite sąrama, su pleištine sąrama, su smailėjančios arkos formos sąrama, pusapskritės formos nišos - V korpuso Š fasade, Š korpuso V fasade, centrinio korpuso P fasado rizalite; R korpuso zakristijos patalpoje Nr. 1, I, II aukšto patalpose ir rūsiuose; R korpuso koridoriuose Nr. 1-27, 2-62, Š korpuso koridoriuje Nr. 2-67; patalpose Nr. 2-69, 2-71, P galerijos II aukšto patalpoje Nr. 42, V korpuso II aukšto V galerijoje Nr. 5, R korpuso R galerijoje – saugomos; P galerijos I aukšto galerijoje Nr. 6 - saugomos, R korpuso I aukšto refektoriumo patalpoje Nr. 3, R korpuso zakristijos patalpoje Nr. 1 - neprojektuojama, R korpuso koridoriuje Nr. 1-7/1 - saugoma, R korpuso laiptinės Nr. 1, V korpuso I aukšto patalpoje Nr. 8, R korpuso I aukšto refektoriumo patalpoje Nr. 3, R korpuso rūsio patalpoje Nr. R – 17- neprojektuojama. 
3. fasadų architektūrinis sprendimas - R, Š korpusų, V korpuso P dalies bei P galerijos I ir II aukštų, V korpuso P priestato - gotikos ir baroko stilių, R, V, Š, centrinio korpusų III aukšto - istorizmo stilistikos; V korpuso V fasado, R korpuso V fasado 2 portalų plastinio stilistinio sprendimo visuma; fasadų architektūros tūrinės detalės - V korpuso V fasado P dalies iškyša; V korpuso I aukšto priestatas; Š korpuso Š dalies lodžija su apskrito skerspjūvio tinkuoto mūro kolonomis; R korpuso R fasado rizalitas; centrinio korpuso P fasado laiptinės rizalitas; R korpuso V fasado laiptuotas portalas su molio čerpėmis dengtais 2 stogeliais; V korpuso V fasade - raudonų plytų mūro 3 kontraforsai dengti molinėmis čerpėmis; kluatre - centrinio korpuso P fasado, V korpuso R fasado, R korpuso V fasado, P galerijos fasado - plytų mūro 15 kontraforsų: P galerijos gotikiniai (7 vnt.), laiptuoti, su čerpių stogeliais; korpusų fasadų (8 vnt.) tinkuoti, su čerpių stogeliais; R korpuso R fasade - plytų mūro 5 kontraforsai; Š korpuso ŠR fasado, Š korpuso Š rizalito plytų mūro 2 kontraforsai; V korpuso V fasade - trišlaitis portalo stogelis, dengtas molinėmis čerpėmis; V korpuso Š fasade - tašytų akmenų ir plytų mūro prieangio laipto tipas; fasadų apdaila - tinko tipas; fasadų puošyba - V korpuso Š fasado banguoto nutrūkstančio kontūro frontonas, apjuostas profiliuotu karnizu su voliutomis šonuose; porinis piliastras V korpuso V fasade; kampiniai piliastrai V korpuso ŠR ir ŠV kampuose; V korpuso R fasado priestato ir centrinio korpuso P fasado laiptinės rizalito kampinės mentės; V, Š, R, centrinio korpusų fasadų profiliuoti pastogės ir tarpaukštiniai karnizai; P galerijos fasado pastogės plytų mūro frizo juosta; V korpuso R fasado priestato lenktos formos profiliuotas frontonėlio apvadas; iš tinko suformuotas profiliuotas karnizas dengtas molinėmis čerpėmis tarp I ir II aukšto V, Š, R fasaduose; iš tinko suformuoti profiliuoti langų apvadai V korpuso V ir Š fasaduose; iš tinko suformuotas profiliuotas durų apvadas V korpuso Š fasade; V korpuso V fasado portalo ir centrinio korpuso P fasado laiptinės rizalito V fasado nišos keramikos dekoras; raudonų plytų mūras su perdegtų plytų dekoru V korpuso V fasado P dalies I ir II aukšte - neprojektuojama;

4. konstrukcijos - pamatas su plytų bei lauko akmenų mūro tinkuotu cokoliu - neprojektuojama; sienos - plytų mūro - saugomos, P galerijos ir V korpuso P priestato I, II aukšto bei rūsių patalpų plytų mūro skliautai - cilindriniai, cilindriniai su liunetėmis, kryžminiai – P. galerijos skliautai - saugomi; R korpuso I aukšto R galerijos patalpos Nr. 7 plytų mūro žvaigždiniai su nerviūromis skliautai – tvarkomi pagal tyrimo, konservavimo ir restaurauravimo darbų programą; R korpuso I aukšto zakristijos patalpos Nr. 1 plytų mūro krištoliniai skliautai; III a. patalpų perdangų, susidedančių iš medinių sijų ir skersinių vožtinių lentų pakloto, tipas - neprojektuojama; stogo konstrukcija - medinės santvarinės konstrukcijos tipas - neprojektuojama; funkcinė įranga - betoniniai laiptai į rūsį V korpuse iš patalpos Nr. 17; R korpuso II aukšto koridoriaus patalpos Nr. 62 medinių 7 pakopų laiptų su medine baliustrada, turėklų profiliuotais porankiais tipas; centrinio korpuso laiptinės Nr. 3 medinių laiptų tipas; R korpuso laiptinės Nr. 1 plytų mūro laiptai su medinių antpakopių tipu; R korpuso laiptinės Nr. 2 betoniniai laiptai su teraciniais antpakopiais - neprojektuojama; inžinerinė įranga - plytų mūro hipokaustinio šildymo krosnis rūsio patalpoje Nr. 6 - neprojektuojama; stalių ir kiti gaminiai - V, R, Š, centrinio korpusų,- neprojektuojama; P galerijos – remontuojamos; ir V korpuso P priestato langų medinės konstrukcijos ir skaidymo tipas; V korpuso V fasado portalo medinės dvivėrės įsprūdinės stiklintos durys; medinių dvivėrių įsprūdinių durų su viršlangiu V korpuso Š fasade tipas; medinių dvivėrių įsprūdinių durų su viršlangiu R korpuso V fasado portale tipas - neprojektuojama; R korpuso I aukšto zakristijos patalpos Nr. 1 medinės vienvėrės durys, iš vienos pusės dengtos metalo apkaustais - saugomos; R korpuso II aukšto patalpos Nr. 43 medinės vienvėrės durys su segmentine viršutine dalimi, iš vienos pusės dengtos metalo apkaustais - neprojektuojama; P galerijos I aukšto galerijos patalpos Nr. 6 medinės dvivėrės įsprūdinės durys - saugomos; R korpuso I aukšto refektoriumo patalpos Nr. 3 medinių vienvėrių įsprūdinių durų tipas - neprojektuojama; kiti konstrukciniai elementai - Š korpuso I aukšto patalpos Nr. 33 šeši keturkampiai atraminiai stulpai;  R korpuso rūsio patalpos Nr. 16 aštuoniakampis plytų mūro atraminis stulpas - neprojektuojama;

5. patalpų lubų, sienų, kolonų apdaila - tinko tipas - saugomas; vidaus dekoras - I aukšto sienų ir skliautų tapyba – P ir R koridorių - saugoma, R galerijos Nr. 7 R sienos paveikslas „Nukryžiavimas“ - saugomas; R sienos tapybos fragmentai - tvarkomi pagal tyrimo, konservavimo ir restaurauravimo darbų programą, skliautų tapybos fragmentai tvarkomi pagal tyrimo, konservavimo ir restaurauravimo darbų program;  P galerijos Nr. 6 keturi P sienos paveikslai (Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino gyvenimo scenos - saugoma, trijų P sienos paveikslų fragmentai - saugoma, Š sienos įrašo fragmentas lotynų kalba - saugoma, V sienos įrašo fragmentas lotynų kalba - neprojektuojama, dviejų langų angokraščių tapyba – saugoma, skliautų tapyba - saugoma; V galerijos Nr. 5 V sienos paveikslo fragmentas, skliauto tapyba; skliautų tapybos fragmentai; zakristijos Nr. 1 arkos tapyba, Š sienos nišos tapyba; patalpos Nr. 8 skliautų ir P sienos tapyba; patalpos Nr. 10 skliauto tapybos fragmentas; refektoriumo Nr. 3 skliauto tapyba; II aukšto sienų ir skliauto tapyba: V galerijos Nr. 40 P sienos ir skliauto tapybos fragmentai; patalpos Nr. 41 Š sienos tapybos fragmentas; patalpos Nr. 44 V sienos tapybos fragmentas; patalpos Nr. 69 P sienos tapybos fragmentas ; interjero įranga - krikštykla zakristijoje Nr. 1; R korpuso laiptinės Nr. 1 sieninė spinta; II aukšto patalpos Nr. 43 sieninė spinta – neprojektuojama.
7. NUMATOMI TVarkybos darbai
        Konservavimo ir restauravimo, remonto ir apsaugos priemonių įrengimo darbai  numatomi atsižvelgiant į Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) anksčiau ir projekto rengimo metu atliktą fiksavimo medžiagą, tyrimus ir juose pateiktas rekomendacijas.

7.1. Remonto darbai
Langai  

1. Nusitrynusio lako ir beico pašalinimas.

2. Beicavimas ir lakavimas pagal geriau išlikusių rėmų spalvą.

Pietinio koridoriaus šiaurinės sienos langų nišų palangės 

1. Aliejinių dažų valymas. 

   2.   Antiseptikavimas.
   3.   Beicavimas ir lakavimas pagal langų palangių spalvą. 
Durys

 1. Dvivėrių įsprūdinių durų pietinio koridoriaus pietinėje sienoje filingo skylimo užtaisymas.
7.2. Konservavimo ir restauravimo darbai

Sienų mūras
1.  Istorinės durų angos pietinio koridoriaus šiaurinės sienos II-oje travėjoje dalinis atidengimas, 

      tikslu eksponuoti buvusią angą ir angokraščio dekoratyvinį apvadą.

2.   Atsidengusio mūro paviršių sausas valymas (nešvarumų, dulkių pašalinimas).
3.  Eroduotų, sueižėjusių, birių plytų keitimas naujomis keraminėmis (matmenimis atitinkančias

    istorines) plytomis. Restauravimas plytų įklijavimo būdu per ½ plytos, naudojant kalkinį 
    skiedinį
4. IV-oje travėjoje sienų mūro konstrukcijos atodangos nerišlių  ir sudūlėjusių siūlių išvalymas, 

    eroduotų plytų sutvirtinimas, netekčių atstatymas keraminėmis (matmenimis atitinkančias 

    istorines) plytomis. Zondažo suformavimas, apkraštuojant istorinį tinką.

5. Plyšių išvalymas ir užtaisymas.

Sienų plokštumų ir angokraščių tinkas, kuriame neatliekami darbai pagal tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą:

  1.  Paviršių sausas valymas (nešvarumų, dulkių pašalinimas).
  2.  Vėlyvų dažų sluoksnių, užtrynimų ir pažeisto tinko šalinimas iki autentiško dažų sluoksnio ar tinko.
  3.  Sienų (apačios) paviršių nudruskinimas.
  4.  Autentiško dažų sluoksnio profilaktinis sutvirtinimas.

  5.  Pirminio (autentiško) tinko sutvirtinimas.

  6.  Atšokusio tinko fragmentų pritvirtinimas.

  7.  Atidengto istorinio dažų sluoksnio valymas.
    8.  Tinko išdaužų, įskylimų užtaisymas, netekčių atkūrimas pagal tyrimais nustatytą istorinę tinko
         sudėtį; naujai atkurto paviršiaus užtrynimas ir sušiurkštėjusio autentiško paviršiaus dailinimas
         (užtrynimas), restauruotų paviršių gruntavimas – tvirtinimas, sotinant tirpalais.
 9.   Zonose, kuriose nėra tapybos fragmentų, dažymas – tonavimas pagal tyrimais nustatytą pirminį 
      spalvinį sprendimą ir dažų sudėtį.
8. PLANUOJAMOS VEIKLOS POVEIKIS PAVELDO OBJEKTO  VERTINGOSIOMS 
SAVYBĖMS BEI KRAŠTOVAIZDŽIUI

Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai:

1. Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio (u. k. KVR 766) vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) dalis
2. Statinio tipinis apsaugos reglamentas (LRV 2002-01-21 nutarimas Nr.152).

3. PTR 3.06 01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ reikalavimai.
4. Paveldo tvarkybos reglamentai.

5. Jei atliekant darbus „bus aptinkama nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Kultūros paveldo departamentą, departamentas gali sustabdyti darbus 15 dienų. Per šį terminą jis kartu su savivaldybės paveldosaugos padaliniu turi patikrinti pranešimą ir priimti sprendimą inicijuoti ar neinicijuoti aptiktos nekilnojamosios kultūros vertybės įregistravimą, kultūros paveldo objekto skelbimą saugomu ar aptiktos vertingosios savybės atskleidimą ir apsaugos reikalavimų patikslinimą“ (LR Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 9 str. 3 d.).

         Projekto sprendiniuose nėra numatyti darbai, galintys sunaikinti ar kitaip pakenkti Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio (u. k. KVR 766) vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) dalies pietinio ir rytinio koridorių vertingosioms savybėms. 

         Tvarkomo pastato patalpos istorinės tūrinės – erdvinės struktūros nesikeičia. Planuojama veikla  neturės poveikio kraštovaizdžiui. 
� Rimas Valeckas, Buv.  bernardinų vienuolyno (XVI-XIX a. architektūros paminklo) architektūriniai tyrimai. T.3, Vilnius VRVA f.1019 ap. 11 b. 6359, . 15-17


� Regina Skardžiuvienė, Giedrius Laucius „Vilniaus bernardinų bažnyčios raida“.


� Algė Jankevičienė, „Vilniaus bernardinų pastatų ansamblis ir jo architektūros kilmės problemos“, p.63.


� Rūta Janonienė, Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje, p. 206. 


� Rūta Janonienė, Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje, 2010, p. 275


� Rūta Janonienė, Bernardinų bažnyčia ir konventas Vilniuje, 2010, p. 323.


� Lina Šlipavičiūtė-Černiauskienė, Vilniaus bernardinų vienuolyno koridorių sienų tapybos “buvimo” laike


 istorija: laiko ženklai; restauravimo apžvalga ir išsaugojimo problemos, magistrinis darbas, Vilnius, 2015, in: �HYPERLINK "https://vb.vda.lt>object.elaba:8712028"�https://vb.vda.lt>object.elaba:8712028�, p. 15.


� Lina Šlipavičiūtė-Černiauskienė, Vilniaus bernardinų vienuolyno koridorių sienų tapybos “buvimo” laike


 istorija: laiko ženklai; restauravimo apžvalga ir išsaugojimo problemos, magistrinis darbas, Vilnius, 2015, in: �HYPERLINK "https://vb.vda.lt>object.elaba:8712028"�https://vb.vda.lt>object.elaba:8712028�, p. 17.





	0
	2024-06
	Tvarkybos darbų leidimui gauti, tvarkybos darbų vykdymui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

	Kvalifikaciją patvirt.dok. Nr.

	[image: image2.jpg]VIRMALDA

S T A T Y B A




	PROJEKTO  PAVADINIMAS:

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) projektas

	A 166, 0276 
	 PV
	 S. Domanskienė
	
	DOKUMENTO PAVADINIMAS:

Aiškinamasis raštas
	Laida

	
	
	
	
	
	0

	LT
	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS:

     VšĮ „Pranciškonų namai“
UŽSAKOVAS:

      Kultūros infrastruktūros centras
	DOKUMENTO ŽYMUO:

VIR-09/23-TPS-22-PTDP-SA_AR
	Lapas
	Lapų

	
	
	
	1
	14


	[image: image1.jpg]VIRMALDA

S T A T Y B A




	 DOKUMENTO ŽYMUO
VIR-09/23-TPS-22-PTDP-AR
	LAPAS

	LAPŲ
	LAIDA

	
	
	6
	14
	0



[image: image1.jpg][image: image2.jpg]