SPECIALIOSIOS TECHNOLOGIJOS
SPT.1. Mūro fragmentinis restauravimas atliekamas pagal tris technologijas 

( Plytų auginimo technologija.
( Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija.

SPT.1.1. Plytų auginimo technologija:

( Sudūlėjusio užteršto mūro šalinimas iki patvaraus dugno. 

( Dugnas išvalomas sudrėkinamas ir padengiamas adheziniu skiediniu (klijais plytelėms klijuoti arba skystos konsistencijos cementiniu). 

( Ant adhezinio užtepo "šlapias ant šlapio" užtepamas sudėtinio skiedinio užtepas,
jo stipris turi būti ne mažiau 2,5 kPa. Maišant cementinį skiedinį 1:3 su plastifikatoriumi, pagal plastifikatoriaus gamintojo rekomendacijas. 

( Užtepas dengiamas sluoksniais, ne daugiau 3 cm kiekvienas. 

( Paviršiuje paliekamas 3-5 mm storio tarpas dengiamajam restauravimo sluoksniui dengti. Dengiamojo sluoksnio spalva ir faktūra turi atitikti autentui. Dengiamojo sluoksnio parengimas atliekamas ant drėgno paruošiamojo sluoksnio pagal skiedinio gamintojo instrukciją. 

( Atliekamas plytų paviršiaus tonavimas silikatiniais dažais arba lazūra. 

SPT.1.2. Išdūlėjusių siūlių rievėjimo technologija 

( Išvalyti siūlių dugną jį sudrėkinant ir gruntuojant giluminiu gruntu. 

( Gruntuoti dugną adheziniu skiediniu 1c:3sm su plastifikatoriumi. ( Užtaisyti siūlės paruoštų siūlių skiediniu jo sudėtis turi būti artima autentui. Siūlių užtaisymui naudojamas tyrimais nustatytos sudėties skiedinys: 

- 1 tūrio dalis – 50 % drėgnumo kalkių teška, kurios aktyvumas – ne mažesnis kaip 67 %; 

( 1,41 tūrio dalis - vidutinio grūdėtumo, švarus, papildomai valytas smėlio užpildas, jo stambumo modulis Mr – 2,46; kurio pagrindinės frakcijos pasiskirsto ant 0,5 mm (25,19 %), 0,315 mm (36,91 %), 0,14 mm (15,71 %). 

Pastaba: naudojamas smėlis/žvyras turi būti papildomai valytas ar plautas, nes itin smulkios molingos dalelės silpnina skiedinių konstrukcinį tvirtumą. 

( Siūlės rievėjamos analogiškai autentiškoms. 

SPT.2. Plyšių pleištavimas, susiuvimas ir injekavimas 

              Prieš tinko ardymo darbus turi būti gautas Projekto vadovo arba polichromijos
(tapybos) projekto (programos) autoriaus leidimas. Siekiant pastatą apsaugoti nuo tolesnio savaiminio nykimo esami plyšiai mūrinėse arkinėse sąramose pleištuojami ir injekuojami. Plyšių pleištavimas atliekamas kintamo storio 100x50mm, t=2-5mm, S235 klasės pleištais. Užpleištuotas plyšys injekuojamas injekavimo skiediniu. Skiediniui sudžiuvus nuardytas tinkas atstatomas.
Atliekant darbus vadovautis paveldo tvarkybos reglamentu PTR 2.02.03:2007 „Akmens mūro ir natūralaus akmens, plytų mūro paveldo tvarkyba“ ir specialiąja technologija:

              Injekavimo metodas taikomas kartu su susiuvimo - armatūros įklijavimo, mūro
pleištavimo, skersinio armavimo ar sluoksniuoto mūro inkaravimo metodais. 
Pleištinių sąramų pleištavimo schema 
[image: image1.jpg]



1. Metaliniai pleištukai (metalinė juosta) 2-5mm storio. 

2. Plyšio injekavimas. 

3. Plyšio susiuvimas. 

4. Pleištinė sąrama. Pleištavimas vykdomas pleištinių sąramų tvarkybos darbams atlikti. Siūlė išvaloma ir užpleištuojama 2-5 mm storio 50 mm pločio metalinėmis juostomis. Jų kiekis, vienoje vietoje, proporcingas plyšio pločiui. Metalinės juostos gruntuojamos ir įkalamas iki atsako plyšio pločiui. Atlikus pleištavimą pleištinių sąramų siūlės injekuojamos 
SPT.4. Paviršių sausas valymas
            Valoma minkštais šepečiais.
SPT.5. Vėlyvų dažų sluoksnių, užtrynimų ir pažeisto tinko šalinimas iki autentiško dažų sluoksnio ar tinko      
             Vėlyvi dažų sluoksniai, užtrynimai ir pažeistas tinkas šalinimas iki autentiško dažų sluoksnio ar tinko alinami sausu būdu, naudojant skalpelius. Sukietėję uždažymai esant reikalui  sudrėkinami distiliuotu vandeniu arba distiliuoto vandens ir spirito 10:1 mišiniu. Kokybiškiems atidengimo darbams pasiekti naudojamas šoninis apšvietimas. 
SPT.6. Cementinio tinko šalinimas

SPT. 7. Nešvarumų, užteršimų pašalinimas nuo iki autentiško dažų sluoksnio ar tinko, 

              plaunant  tirpalais 
       Dažų sluoksnis valomas sausuoju būdu, - minkštu akvareliniu teptuku  o taip pat  naudojant distiliuotame vandenyje suvilgytus vatos tamponus. Kai dažų sluoksnis pakankamai tvirtas, galutiniam nuvalymui naudojamas minkštas trintukas. Jeigu dažų sluoksnis „tepa“ t.y. nepakankamai tvirtas , prieš valant jį būtina sutvirtinti 1-2 proc. kazeino tirpalu Sukietėjusiam apnašų sluoksniui valyti naudotinas reikiamos koncistencijos distiliuoto vandens – spirito mišinys.

   SPT. 8. Paviršių nudruskinimas

                  Nudruskinimo procedūra vykdoma, naudojant distiliuoto vandens kompresus.
 SPT. 9. Autentiško dažų sluoksnio profilaktinis sutvirtinimas
   
      Atsiknojęs dažų sluoksnis paklijuojamas kreidos – klijų (kazeino) glaistu, naudojant paviršiui artimą spalvą bei toną, po atšokusiu dažų sluoksniu mentele pakišant glaistą. Ten kur atsiknojimai nežymūs jie paklijuojami darant injekcijas švirkštu, naudojant atitinkamos koncentracijos ( 3-5 proc.)  kazeino tirpalą, stebint ar neatsiranda blizgesio. 

   SPT. 10. Pirminio (autentiško) tinko  sutvirtinimas

           Atsiknojusias vietas būtina   neatidėliojant apkraštuoti kalkių – smėlio 1 : 2 mišiniu.

    SPT. 11. Atšokusio tinko  fragmentų pritvirtinimas
      Tinko sluoksnis tvirtinamas injekcijų pagalba naudojant kalkių – kazeino mišinį su užpildu arba be jo,  atsižvelgiant į atsiknojimo apimtis. Taip pat tinko sutvirtinimui gali būti naudojamos  nerūdijančio metalo vinys.
 SPT.12. Atidengto istorinio dažų sluoksnio valymas
            Dažų sluoksnis valomas sausuoju būdu, - minkštu akvareliniu teptuku  o taip pat  naudojant distiliuotame vandenyje suvilgytus vatos tamponus. Jeigu dažų sluoksnis „tepa“ t.y. nepakankamai tvirtas, prieš valant jį būtina sutvirtinti 1-2 proc. kazeino tirpalu Sukietėjusiam apnašų sluoksniui valyti naudotinas distiliuoto vandens – spirito mišinys.

    SPT.13. Tinko išdaužų, įskylimų užtaisymas, netekčių atkūrimas 


         Prieš dedant naują tinką, aplinka nuvaloma nuo nešvarumų bei sudrėkinama distiliuotu vandeniu. Esant reikalui pakankamam sukibimui garantuoti plytų paviršius sutepamas 1 - 3 % kazeino tirpalu. Naujas tinkas atkuriamas mišiniu, kurio sudėtis: 1 dalis kalkių, 2 dalys smėlio. Tinkas, atsižvelgiant į išdaužos gylį, dedamas keliais sluoksniais, siekiant vieno  sluoksnio  gylį  išlaikyti ne didesnį kaip 1 cm.  Apatiniams tinko sluoksniams naudotinas stambesnės frakcijos smėlis (stambumas apie 0,5 mm., mišinio proporcija 1:2), viršutiniams sluoksniams išlyginti - darbai vykdomi pagal tyrimais nustatytą istorinę tinko  sudėtį ; riebiu kalkių – smėlio skiediniu: rišamosios medžiagos ir užpildo santykis, atitinkamai: 1:0,52, kai užpildo stambumo modulis 

Mr - 1,37. Naujai atkurto tinko paviršius užtrinamas, sušiurkštėjęs autentiškas paviršius dailiniamas - užtrinamas), gruntuojamas. Glaistymui bei užlyginimui naudojama plona metalinė mentelė.   
SPT.14. Dažymas – tonavimas
  Darbai vykdomi pagal tyrimais nustatytą pirminį spalvinį sprendimą ir cheminiais tyrimais nustatytą dažų sudėtį.
	0
	2024-06
	Tvarkybos darbų leidimui gauti, tvarkybos darbų vykdymui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

	Kvalifikaciją patvirt.dok. Nr.

	[image: image3.jpg]VIRMALDA

S T A T Y B A




	PROJEKTO  PAVADINIMAS:

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) projektas

	A 166, 0276 
	 PV
	 S. Domanskienė
	
	DOKUMENTO PAVADINIMAS:

SPECIALIOSIOS TECHNOLOGIJOS
	Laida

	
	
	
	
	
	0

	LT
	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS:

     VšĮ „Pranciškonų namai“
UŽSAKOVAS:

      Kultūros infrastruktūros centras
	DOKUMENTO ŽYMUO:

VIR-09/23-TPS-22-PTDP-SPT
	Lapas
	Lapų

	
	
	
	1
	3


	[image: image2.jpg]VIRMALDA

S T A T Y B A




	 DOKUMENTO ŽYMUO
VIR-09/23-TPS-22-PTDP-AR
	LAPAS

	LAPŲ
	LAIDA

	
	
	4
	3
	0



[image: image2.jpg][image: image3.jpg]