
                      DARBŲ IR  MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Paprastojo remonto darbai
	Eil Nr.
	Pavadinimas ir techninės charakteristikos
	Žymuo
	Mato vnt.
	Kiekis
	Pastabos

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	ardymo darbai
	
	
	
	

	1.1. 
	Kabeliai
	
	m
	103
	

	1.2.
	Potinkiniai kištukiniai lizdai ir instaliacinės dėžutės 
	
	vnt
	9
	

	2.
	ELEKTROS APARATŪRA
	
	
	
	

	2.1.
	Vagų kabeliams pramušimas, užtaisymas
	
	m
	14,0
	

	2.2.
	3x1,5mm² Cu Cca s1,d1,a 

Klojamas po tinku
	TS.
	m
	14,0
	

	2.3.
	3x2,5mm² Cu Cca s1,d1,a

montuojamas instaliaciniame kanale
	TS.
	m
	52,0
	

	2.4.
	Grindjuostinis instaliacinis kanalas 20x80, komplekte su dangčiais, posūkiais ir užbaigimo elementais 
	
	m
	52,0
	

	2.3.
	Dvigubas paviršinis kištukinis lizdas 2x230V, skirtas montuoti ant grindjuostinio kanalo 20x80
	TS.
	vnt
	30
	

	2.5.
	Vamzdis iš neplastikuoto polivinilchlorido, sustiprintas, skirtas elektros instaliacijai patalpose, klojimui po tinku. Vamzdžiai pagaminami iš izoliacinės nedegios tvirtos PVC plastmasės. Stiprumo klasė-3 (vidutinė) Ø-20 su tvirtinimo elementais
	
	m
	14
	

	 2.6.
	Kabelių izoliacijos varžų matavimai
	
	vnt
	2
	


PASTABOS:  

1. Medžiagų, įrenginių ir darbų kiekių žiniaraštis turi būti skaitomas kartu su brėžiniais, aiškinamuoju raštu ir techninėmis specifikacijomis.

	0
	2024-08
	Rangos konkursui

	Laida
	Išleidimo data
	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)

	Kvalifikaciją patvirt.dok. Nr.

	[image: image1.jpg]VIRMALDA

S T A T Y B A




	PROJEKTO  DALIES PAVADINIMAS:

Vilniaus Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio, Bernardino Sieniečio bei Šv. Onos bažnyčių ir bernardinų vienuolyno statinių ansamblio vienuolyno pastato (u. k. KVR 17312), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Maironio g. 6,  I a. galerijos (Procesijų koridoriaus) tvarkybos darbų (remonto, restauravimo, konservavimo) projektas

	A 166, 0276 
	 PV
	 S. Domanskienė
	
	DOKUMENTO PAVADINIMAS:

                 ELEKTROTECHNIKA. 
DARBŲ IR  MEDŽIAGŲ SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
SŽ–01
	Laida

	17779, 0771
	 PDV
	 D. Navickas
	
	
	0

	LT
	STATYTOJAS / UŽSAKOVAS:

               VšĮ „Pranciškonų namai“
	DOKUMENTO ŽYMUO:

VIR-09/23-TPS-22-PTDP-E_SŽ-01
	Lapas
	Lapų

	
	
	
	1
	1


	 DOKUMENTO ŽYMUO
PRI.22-14-01-TvDP-E-TS
	Lapas
	Lapų

	
	1
	1



[image: image1.jpg]