VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras
1. Techninei reikalavimai paslaugų teikimui:
1.1. Tiekėjas įsipareigoja teikti kokybiškas, savalaikes, atitinkančias standarto LST EN ISO 15189 „Medicinos laboratorijos. Ypatingieji kokybės ir kompetencijos reikalavimai, paslaugas. Vadovautis LR SAM galiojančiais teisės aktais. Dirbti su moderniomis diagnostinėmis technologijomis, pažangiais tyrimo metodais, atitinkančiais tarptautinius standartus ISO 9001:2000 bei Europos Sąjungos direktyvų 93/68/EEC, 89/392/EEC, 73/23/EEC, 89/336/EEC reikalavimus.
1.2. Tyrimus atliekanti laboratorija turi turėti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos išduotą galiojančią asmens sveikatos priežiūros įstaigos laboratorijos licenciją ir/ar atestavimo pažymėjimą, patvirtinančius tiekėjo teisę verstis perkamų paslaugų veikla.
1.3. Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos priemones: nekenksmingų atliekų, susidarančių teikiant paslaugas, mažinimas; gamtos išteklių sunaudojimo mažinimas. (ISO 14001, EMAS ar lygiaverčiai sertifikatai).
1.4. Pirminius kraujo mėginius, laboratorinių tyrimų atlikimui, tiekėjas savo sąskaita 5 kartus per savaitę pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais ne vėliau kaip iki 10 val., turi pasiimti iš Taikos g. 6, Elektrėnai, Liepų g. 16, Vievis , Bažnyčios g. 6, Vievis ir Vievio g. 5, Semeliškės. Paslaugos teikiamos nuo 2025 m. liepos 1 d. visą sutarties galiojimo laiką dalimis pagal perkančiosios organizacijos poreikį.
1.5. Tyrimų protokolus pateikti elektronine forma per 24 val. po tyrimų atlikimo per įstaigos informacinę sistemą FOXUS ir pasirašyti protokolai sukeliami į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS). Tyrimai gali būti atlikti per skirtingus terminus, priklausomai nuo tyrimo atlikimo laiko: nuo 4 val. iki 21 d. d.;
1.6. Tiekėjas savo lėšomis ne vėliau kaip iki 2025 m. liepos 1d. prisijungs prie perkančiosios organizacijos informacinės sistemos FOXUS ir užtikrins laboratorinių tyrimų užsakymų ir jų rezultatų struktūrizuotų duomenų apsikeitimą.
1.7. Tiekėjas privalo užtikrinti pacientų duomenų saugumą, konfidencialumą ir ilgalaikį rezultatų saugojimą laboratorinėje informacinėje sistemoje (LIS)
1.8. Tiekėjas privalo užtikrinti nuolatinį, nemokamą, perkančiosios įstaigos konsultavimą elektroninių paštu ir/ar telefonu.
1.9. Tiekėjas savo kaštais privalo aprūpinti perkančiąją įstaigą, reikiamomis priemonėmis tinkamam mėginių paėmimui (kraujo paėmimo adatomis, vakutaineriais ir kt.), supakavimui ir gabenimui priemonėmis, siekiant užtikrinti mėginių vientisumą, vežėjo ir visuomenės saugumą transportavimo metu (specialios transportinės terpės citologiniams, mikrobiologiniams, specifiniams tyrimams ir kt.).
1.10. Tiekėjas aprūpina visais nurodytais adresais (Taikos g. 6, Elektrėnai, Liepų g. 16, Vievis ir Bažnyčios g. 6, Vievis, Vievio g. 5, Semeliškės) įranga (centrifūga) būtina surinktų ėminių kokybiškam saugojimui taip pat užtikrina šios įrangos techninę priežiūrą pagal galiojančius teisės aktus, suteikti naudojimosi instrukcijas, mokymus ir kt.
1.11. Paslaugos tiekėjas po sutarties pasirašymo pateikia mėginių paėmimo eiliškumo, paruošimo transportavimui instrukcijas ir/ar metodikas.
1.12. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyta teikiamų paslaugų (laboratorinių tyrimų) atlikimo grafikas, pirminių ėminių ėmimo (nurodant ėminio tipą, tūrį, mėginio stabilumą), tvarkymo, laikymo, transportavimo instrukcijos, užsakymo formų pildymo instrukcijos ir kitos sąlygos, kurių perkančioji organizacija privalo laikytis prieš perduodama tiriamąją medžiagą tiekėjui. Dokumentus, kuriuose būtų įrašai apie tiriamajai medžiagai taikomus netinkamumo tirti mėginių priėmimo ir atmetimo kriterijus.
1.13. Transportavimo metu analitės turi būti apsaugotos nuo temperatūros pokyčių, turi būti gabenamos termoizoliaciniuose konteineriuose, kuriuose įrengta laiko ir temperatūros registravimo sistema, skirta transportuoti tiriamąją medžiagą. Užtikrinti tinkamą, savalaikį tiriamosios medžiagos transportavimą, atsižvelgiant į kiekvienai analitei nustatytą atitinkamą temperatūrinį režimą.
1.14. Tiekėjo laboratorija turi teisę brokuoti tiriamąją medžiagą, jei nustato, kad ji paimta, saugota ar įforminta nesilaikant nustatytų reikalavimų. Nustačius, kad užsakovo pateiktas mėginys yra netinkamas, nedelsiant apie tai telefonu informuoti užsakovo atstovą. Jei tiriamoji medžiaga nebrokuojama - laikoma, kad ji yra paimta, saugota, įforminta tinkamai ir visa atsakomybė už tyrimo rezultatus tenka tiekėjui. Jeigu dėl to padaroma žala tretiesiems asmenims, ją atlyginti turi Tiekėjas.
1.15.Tiekėjas įsipareigoja pirkimo sutarties galiojimo metu pagal perkančiosios organizacijos poreikį pateikti statistines ataskaitas (pagal veiklos adresus) apie suteiktas paslaugas (atliktus laboratorinius tyrimus, kiekius ir kainas) elektroniniu paštu.
1.16. Tiekėjas turi nuolat dalyvauti vidinės kokybės ir nepriklausomose išorinės kontrolės programose.
1.17. Tiekėjas įsipareigoja suteikti prieigą perkančiajai organizacijai nuotoliniu būdu prisijungti prie tiekėjo informacinės duomenų bazės laboratorinių tyrimų užsakymui, atliktų paslaugų (tyrimų) peržiūrai ir protokolų su gautais tyrimų rezultatais spausdinimui.
1.18. Tyrimų protokole turi būti nurodyta paslaugos (laboratorinio tyrimo) protokolą išdavusios ar papildomų tyrimų laboratorijos identifikavimas, užsakovo pavardė, pirminio ėminio paėmimo data ir laikas, tyrimų rezultatai, nurodyti SI vienetais, biologinių pamatinių verčių intervalai, rezultatus peržiūrinčio ir protokolą patvirtinančio asmens identifikavimas, protokolo išdavimo data ir laikas.
1.19. Perkančiosios organizacijos nurodytų paslaugų (laboratorinių tyrimų) kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija paslaugas pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų paslaugų kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus paslaugų kiekio bei perkančioji organizacija neįsipareigoja užsakyti tam tikrą konkretų pirkimo sutartyje nurodytų paslaugų kiekį. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į jos poreikius, pasilieką teisę koreguoti perkamų paslaugų kiekį, nei nurodytas preliminarus paslaugų kiekis (Priede Nr. 4), ir įsigyti mažesnį paslaugų kiekį, arba didesnį paslaugų kiekį (kiekis gali kisti ±15 proc.). Perkamų paslaugų kiekį sumažinus ar padidinus, šių paslaugų pirkimui lieka galioti pirkimo sutarties sąlygos ir vienos paslaugos (laboratorinio tyrimo) fiksuotas įkainis.
1.20. Perkančioji organizacija turi teisę užsakyti pavienius sutartyje neįvardintus ir /ar priede nenurodytus laboratorinius tyrimus pagal tuo metu galiojančius paslaugas teikiančios įstaigos įkainius ir esančius tos įstaigos licencijos sąraše.
1.21. Pasiūlymo kaina negali viršinti maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos 57999,00 Eur (Penkiasdešimt septynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devyni eurų) be PVM.