Viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso „Medicininės įrangos atsarginių dalių pirkimas“ specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

________________________________

(Tiekėjo rekvizitai)

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės

Santaros klinikų filialui

Nacionaliniam vėžio centrui

PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MEDICININĖS ĮRANGOS ATSARGINIŲ DALIŲ PIRKIMui

______________ Nr.______

(Data)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas, |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |
| Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes kartu su jų sumontavimu:

| Pirkimo dalies Nr. | Įrangos, kuriai perkamos atsarginės dalys, pavadinimas | Atsarginių dalių pavadinimas ir charakteristikos | Siūlomų prekių charakteristikos | Siūlomų prekių kodai | Kiekis | PVM dydis % | Mat. vnt. kaina, Eur be PVM | Mat. vnt. kaina, Eur su PVM | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bipolinis rezektoskopas OES PRO su elektrochirurginiu generatoriumi ESG-400 (inv. Nr. 12053125, 2017 m., Olympus, Japonija) | - Bipoliarinis laidas (detalės kodas WA00014A) |  |  | 2 vnt. | 21 |  |  |  |  |
|  |  | - Darbinis elementas (detalės kodas WA22366A) |  |  | 1 vnt. | 21 |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Vaizdo bronchoskopas BF-H190 (inv. Nr. 1641408, 2017 m., Olympus, Japonija) | Remonto komplektas OLI-4056 (komplekto sudėtis: - įvedamoji dalis, lanksčioji dalis su oro/vandens, atsiurbimo bei biopsiniu kanalais ir valdymo traukėmis (1 vnt.); - lanksčiosios dalies gumytė (1 vnt.); - distalinė galvutė (1 vnt.)). |  |  | 1 kompl. | 21 |  |  |  |  |
| 3 | Vaizdo torakoskopinių operacijų įranga OEV262H, WM-NP2, Endoeye HD II, ESG-400, Surgipump, A0358, A60003C (inv. Nr. 12053137, 2017 m., Olympus, Japonija). | Remonto komplektas LT-249 (komplekto sudėtis: vaizdo procesoriaus laparoskopijų jungties mazgas (1 vnt.)) |  |  | 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| 4 | Vaizdo gastroskopas GIF-H190 (inv. Nr. 1641408, 2017 m., Olympus, Japonija) | Remonto komplektas (komplekto sudėtis: - įvedamoji dalis, lanksčioji dalis su oro/vandens, atsiurbimo bei biopsiniu kanalais ir valdymo traukėmis (1 vnt.); - lanksčiosios dalies gumytė (1 vnt.); - distalinės dalies gaubtelis (1 vnt.); - apšvietimo lęšiai (2 vnt.); - CCD vaizdo elemento lęšis (1 vnt.); - endoskopo elektrinės jungties kontaktai (1 vnt.); - universalus laidas (1 vnt.)) |  |  | 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| 5 | Vaizdo kolonoskopas CF-Q165L (inv. Nr. 1641397, 2013 m., Olympus, Japonija). | Remonto komplektas OLI-4008 (komplekto sudėtis: - įvedamoji dalis, lanksčioji dalis su oro/vandens atsiurbimo bei biopsiniu kanalais ir valdymo traukėmis; - lanksčiosios dalies gumytė; - distalinės dalies gaubtelis; - įvedamosios dalies apsauga prie rankenos; - valdymo rankenos korpusas) |  |  | 1 kompl. |  |  |  |  |  |
| 6 | 4K monitorius su endoskopine sistema (inv. Nr. 12053727, 2023 m., Richard Wolf GmbH, Vokietija) | - Kameros galvutės kabelis |  |  | 1 vnt. | 21 |  |  |  |  |
|  |  | - Laparoskopo teleskopas ICG 4K (kat. Nr. 1R8934462) - remontinis keitimas |  |  | 1 vnt. | 21 |  |  |  |  |
| Bendra 6 pirkimo dalies kaina: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninių atsiskaitymo dokumentų pateikimo per informacinę sistemą „SABIS“ išlaidas.

Remontinio keitimo atveju, Tiekėjas sugedusias/su defektais medicininės įrangos dalis grąžina gamintojui.

Prekėms taikomas garantinis laikotarpis _____ mėn. (nurodyti konkretų mėn. skaičių).

Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo rekvizitai | Subtiekėjo vykdomų įsipareigojimų apimtis (vertė proc. nuo pasiūlymo kainos) ir apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.

Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši*:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis), modelis, gamintojas, techniniai duomenys, arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

___________________