2 PIRKIMO DALIS.

VšĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO“
LABORATORINIŲ REAGENTŲ IR EKSPLOATACINIŲ MEDŽIAGŲ GLIUKOZĖS TYRIMAMS ATLIKTI SU SIŪLOMAIS ANALIZATORIAIS PANAUDAI
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas:
Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos (toliau – reagentai) gliukozės tyrimams (toliau – tyrimas) su siūlomais analizatoriais (toliau – analizatorius) panaudai (2 vnt.) (toliau – prekės).
  1. Būtini bendrieji techninės specifikacijos reikalavimai tyrimams ir analizatoriams (lygiaverčiai, panauda)
1. Tiekėjas privalo VšĮ „Pakruojo sveikatos centras“ (toliau - Perkančioji organizacija) neatlygintinai suteikti analizatorių panaudai, atitinkantį šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol galios prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – sutartis)
2. Analizatoriaus garantinis terminas – ne mažiau kaip 24 mėn. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti siūlomo analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą garantinio laikotarpio terminą.
3. Garantinio termino metu sugedęs analizatorius Tiekėjo suremontuojamas arba pakeičiamas lygiaverčiu ne ilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo datos.
4. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis analizatoriumi.
5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys analizatoriaus atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai ir pan. lietuvių kalba, juose tiksliai pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
6. Su analizatoriaus pristatymu teiktinos paslaugos: transportavimas, pakrovimas/iškrovimas, tikrinimas, analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra ir kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu ir paruošimu eksploatacijai susijusios išlaidos. Adresas, kuriuo turi būti pristatytas analizatorius: VšĮ Pakruojo sveikatos centras L. Giros g. 3, Pakruojis, klinikinė laboratorija.
7. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui.
8. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 12 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
9. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu.
10. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, pristatomos kartu su siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais.
11. Tiekėjas kartu su reagentais turės pateikti gamintojo dokumentą, suteikiantį teisę platinti siūlomus reagentus ir kitas tyrimams atlikti reikalingas papildomas priemones.
12. Perkančioji organizacija šioje Techninėje specifikacijoje nurodo preliminarius numatomų atlikti tyrimų kiekius ir neįsipareigoja nurodytų kiekių išpirkti.
13. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškės, jog nurodytų laboratorinių tyrimų atlikimui reikalingi papildomi reagentai/eksploatacinės medžiagos, nenurodytos pasiūlyme, juos tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai nemokamai.
14. Kartu su reagentais turi būti pateikiami saugos duomenų lapai.
15. Atliekamas žaliasis pirkimas. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu - reikalaujama, kad analizatorius būtų ilgaamžis, jo sudedamąsias dalis būtų galima pataisyti ir (ar) pakeisti.
Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Atitiktį nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu.

2.2. REIKALINGI TYRIMAI:
Nr.	Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi *	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.
1	2	3	4
1.	Gliukozės tyrimai		18000
1.1.	........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema	(įrašyti tikslius pavadinimus)

*Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

2.3. REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM GLIUKOZĖS TYRIMŲ ANALIZATORIUI
(siūlomi analizatoriai panaudai turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus)

Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai
1	Analizatorius gliukozei tirti	Analizatoriaus tipas, modelis, gamintojas
2	Matuojami parametrai	Gliukozė
3	Matavimo principas	Fermentinis, amperometrinis arba lygiavertis
4	Tiriamas mėginys	Kapiliarinis ir veninis kraujas, serumas, plazma
5	Testų komplektacija	Reagentai paruošti naudojimui su automatine kamštelio pradūrimo funkcija
6	Biosensorinė tyrimo technologija	Lustinis jutiklis arba lygiavertis
7	Jutiklio eksploatacinis laikotarpis gliukozei	Ne mažiau 90 dienų
8	Prietaiso kalibracija	Automatinė
9	Tyrimo atsakymas	Rodomas ekrane ir spausdinamas komplektacijoje esančiu spausdintuvu
10	Prisijungimas prie LIS	Būtina jungtis su dvipusiu režimu
11	Prietaiso komplektacija	Spausdintuvas / Brūkšninio kodo skaitytuvas
12	Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą	Pateikti įrodantį dokumentą
13	Serviso aptarnavimo sertifikatas	Būtina
14	Instrukcijos	Įrangos vartotojo instrukcija pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis.
15	Pagaminimo data	Ne anksčiau kaip 2022 m.