 1 PIRKIMO DALIS.

VšĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO“
LABORATORINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS IMUNOLOGINIAMS TYRIMAMS ATLIKTI SU AUTOMATINIU IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUMI PANAUDAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS:
Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos (toliau – reagentai) imunologiniams tyrimams (toliau – tyrimas) atlikti su automatiniu imunologinių tyrimų analizatoriumi (toliau – analizatorius) panaudai (toliau – prekės).

  1. BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI TYRIMAMS IR ANALIZATORIUI
1. Tiekėjas privalo VšĮ „Pakruojo sveikatos centras“ (toliau – Perkančioji organizacija) neatlygintinai suteikti analizatorių panaudai, atitinkantį šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol galios prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – sutartis)
2. Analizatoriaus garantinis terminas – ne mažiau kaip 24 mėn. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti siūlomo analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą garantinio laikotarpio terminą.
3. Garantinio termino metu sugedusį analizatorių Tiekėjas turi nemokamai suremontuoti arba pakeisti lygiaverčiu ne ilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo dienos.
4. Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis analizatoriumi.
5. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys analizatoriaus atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai, juose tiksliai pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jam kelto reikalavimo eilės Nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje.
6. Su analizatoriaus pristatymu teiktinos paslaugos: transportavimas, pakrovimas/iškrovimas, tikrinimas, analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra ir kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu ir paruošimu eksploatacijai susijusios išlaidos. Adresas, kuriuo turi būti pristatytas analizatorius: VšĮ Pakruojo Sveikatos Centras L. Giros g. 3, Pakruojis, klinikinė laboratorija.
7. Tiekėjas privalo įvertinti ir pasiūlyme nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę). Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui.
8. Reagentų galiojimo terminas - ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo reagentų pristatymo dienos.
9. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu.
10. Siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, pristatomos kartu su siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais.
11. Tiekėjas kartu su reagentais turės pateikti gamintojo dokumentą, suteikiantį teisę platinti siūlomus reagentus ir kitas tyrimams atlikti reikalingas papildomas priemones.
12. Kartu su reagentais turės būti pateikiami saugos duomenų lapai.
13. Perkančioji organizacija šioje Techninėje specifikacijoje nurodo preliminarius numatomų atlikti tyrimų kiekius ir neįsipareigoja nurodytų kiekių išpirkti.
14. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškės, jog nurodytų laboratorinių tyrimų atlikimui reikalingi papildomi reagentai/eksploatacinės medžiagos, nenurodytos pasiūlyme, tiekėjas Perkančiajai organizacijai juos turės pateikti nemokamai.
15. Atliekamas žaliasis pirkimas. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu - reikalaujama, kad daugumą (daugiau kaip 50 procentų) analizatoriaus sudedamųjų dalių būtų galima pataisyti ir(ar) pakeisti.
Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
Atitiktį nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu.

2.2. TYRIMAI:
Nr.	Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi*	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.
1	2	3	4
1.	Tirotropinas (TTH)		7000
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema	(įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	Laisvas tiroksinas (LT4)		800
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
3.	Prostatos specifinis antigenas (PSA)		3000
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
4.	Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (Anti-TPO)		600
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
5	Vėžio žymuo Ca 125		1000
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
6	Vitaminas D		1200
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
7	Feritinas		1200
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
8	NT – proBNP / Natriuretrinis peptidas		1600
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
9	D-dimerai		600
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
10	Troponinas I		600
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus	(įrašyti tikslius pavadinimus)

* Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.
2.2.1. PAPILDOMI TYRIMAI (EKONOMINIO NAUDINGUMO KRITERIJUI)
Nr.	Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi*	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.
1	2	3	4
1.	PTH		200
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
2.	VITAMINAS B12		100
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
3.	FOLIO RŪGŠTIS		20
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
4.	FT3		200
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
5	LAIMO LIGA IG G		140
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
6	LAIMO LIGA IG M		120
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
7	ERKINIS ENCEFALITAS IG G		20
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)
8	ERKINIS ENCEFALITAS IG M		20
	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema (įrašyti tikslius pavadinimus)	(įrašyti tikslius pavadinimus)

2.3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI AUTOMATINIAM IMUNOLOGINIŲ TYRIMŲ ANALIZATORIUI – 1 VNT.
      (siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus)
	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai
Eil. Nr.
1.	Analizatorius	Pavadinimas, gamintojas, pagaminimo metai. Analizatorius turi būti naujas (nenaudotas), pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m.
2.	Reagentai	Analizatorius naudoja reagentus, skirtus pavieniams tyrimams atlikti, t.y. viena talpa - vienas tyrimas. / Analizatorius turi atpažinti kokie reagentai yra įdėti ir perspėti jei jie netinkami užsakytam tyrimui atlikti. / Reagentai stabilūs po atidarymo - iki galiojimo laiko pabaigos.
4.	Reagentų identifikavimas	Integruota barkodų sistema
5.	Testų komplektacija	pakuotės iki 100 testų pilnai paruošti reagentų rinkiniai.
7.	Nepertraukiamas mėginių talpinimas	Būtina
8.	Tyrimų atlikimas	Analizatorius tyrimus atlieka naudojant vienkartinius antgalius.
9.	Duomenų saugojimas	Analizatoriaus kompiuterio atmintyje saugomi: pacientų rezultatai, / kontrolių rezultatai, / kalibracijos. / Turi būti saugomi ne mažiau kaip 6 mėnesių duomenys.
10.	Mėginiai	Mėginio tipas: / serumas, / plazma. / Vienu metu galima tirti ne mačiau kaip 20 mėginių
11.	Kontrolių ir kalibracijų atlikimas	Kalibracijos atliekamos ne dažniau kaip kas 14 dienų. Jei kontrolė atliekama tik kartu su kalibracija, pateikti gamintojo patvirtinimą, kad laikotarpiu tarp kalibracijų reagentai ir tyrimų rezultatai išlieka stabilūs ir patikimi.
12.	Analizatorius turi būti pajėgus atlikti išvardintus tyrimus	Vienu metu analizatorius gali atlikti ne mažiau kaip 4 skirtingas analites
13.	Jungtis	Analizatorius turi jungtis į LIS dvikrypčiu ryšiu
14.	Komplektacija	Analizatorius komplektuojamas su: / nepertraukiamu srovės šaltiniu, / išoriniu brūkšninio kodo skaitytuvu / lazeriniu nespalvotu spausdintuvu
15.	Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą	Kartu su pasiūlymu pateikti įrodantį dokumentą
16.	Prietaiso naudojimo instrukcija, tyrimo metodikos lietuvių kalba	Būtina