3 PIRKIMO DALIS.

VšĮ „PAKRUOJO SVEIKATOS CENTRO“
LABORATORINIAI REAGENTAI IR EKSPLOATACINĖS MEDŽIAGOS ŠLAPIMO TYRIMAMS ATLIKTI SU SIŪLOMU ANALIZATORIUMI PANAUDAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PIRKIMO OBJEKTAS:
Laboratoriniai reagentai ir eksploatacinės medžiagos (toliau – reagentai) šlapimo tyrimams (toliau – tyrimas) su siūlomu analizatoriumi (toliau – analizatorius) panaudai (1 vnt.) (toliau – prekės).

  1. BŪTINI BENDRIEJI TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAI (LYGIAVERČIAI, PANAUDA)
Tiekėjas privalo VšĮ „Pakruojo sveikatos centras“ (toliau - Perkančioji organizacija) neatlygintinai suteikti analizatorių panaudai, atitinkantį šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus tol, kol galios prekių viešojo pirkimo – pardavimo sutartis (toliau – sutartis). / Analizatoriaus garantinis terminas - ne mažiau kaip 24 mėn. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti siūlomo analizatoriaus techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą ir remontą visą garantinio laikotarpio terminą. / Garantinio termino metu sugedęs analizatorius Tiekėjo suremontuojamas arba pakeičiamas lygiaverčiu ne ilgiau kaip per 24 val. nuo pranešimo gavimo dienos.a / Tiekėjas turės supažindinti Perkančiosios organizacijos personalą su analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus naudojimosi instrukcijas, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis analizatoriumi. / Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys analizatoriaus atitikimą šioje techninėje specifikacijoje nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai ir pan. lietuvių kalba, juose tiksliai pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį šioje techninėje specifikacijoje. / Su analizatoriaus pristatymu teiktinos paslaugos: transportavimas, pakrovimas/iškrovimas, tikrinimas, analizatoriaus surinkimas, sumontavimas/instaliavimas/įdiegimas, paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas, perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su analizatoriumi, garantinė analizatoriaus priežiūra ir kitos su tinkamu analizatoriaus pristatymu ir paruošimu eksploatacijai susijusios išlaidos. Adresas, kuriuo turi būti pristatytas analizatorius: VšĮ Pakruojo sveikatos centras L. Giros g. 3, Pakruojis, klinikinė laboratorija. / Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, pateikiant reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų kiekį (atliekant kasdieninę ne mažiau kaip 2-jų lygių kokybės kontrolę), numatomam nurodytam tyrimų skaičiui. Tyrimo kontrolei turi būti naudojamos kontrolinės medžiagos su tyrimo reikšmėmis siūlomam analizatoriui. / Reagentų galiojimo terminas - ne trumpesnis kaip 12 mėnesių nuo reagentų pristatymo dienos. / Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklintos CE arba lygiaverčiu ženklu. / Siūlomi reagentai ir eksploatacinės medžiagos turi būti originalios, pristatomos kartu su siūlomo analizatoriaus gamintojo arba su analizatoriaus gamintojo patvirtintais adaptacijos bei analitinės-klinikinės validacijos protokolais. / Tiekėjas kartu su reagentais turės pateikti gamintojo dokumentą, suteikiantį teisę platinti siūlomus reagentus ir kitas tyrimams atlikti reikalingas papildomas priemones. / Perkančioji organizacija šioje Techninėje specifikacijoje nurodo preliminarius numatomų atlikti tyrimų kiekius ir neįsipareigoja nurodytų kiekių išpirkti. / Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti visas reikiamas sudedamąsias dalis nurodytiems laboratoriniams tyrimams atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus analizatoriaus darbas. Tuo atveju, jeigu pirkimo sutarties vykdymo metu paaiškės, jog nurodytų laboratorinių tyrimų atlikimui reikalingi papildomi reagentai/eksploatacinės medžiagos, nenurodytos pasiūlyme, juos tiekėjas turės pateikti perkančiajai organizacijai nemokamai. / Kartu su reagentais turės būti pateikiami saugos duomenų lapai. / Atliekamas žaliasis pirkimas. Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.4. papunkčiu - reikalaujama, kad daugumą (daugiau kaip 50 procentų) analizatoriaus sudedamųjų dalių būtų galima pataisyti ir(ar) pakeisti. / Galimi atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija, įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas arba kiti lygiaverčiai įrodymai. / Atitiktį nurodytiems minimaliems aplinkos apsaugos kriterijams įrodančius dokumentus tiekėjai turi pateikti kartu su pasiūlymu.

2.2. REIKALINGI TYRIMAI:
Nr.	Tyrimų, reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai	Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi*	Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn.
1	2	3	4
1.	Šlapimo tyrimas		8000
1.1.	........Reagentai, kontrolinė medžiaga ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi arba sistema

*Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

2.3. REIKALAVIMAI PUSIAU AUTOMATINIAM ŠLAPIMO TYRIMŲ ANALIZATORIUI – 1 VNT.
(siūlomas analizatorius panaudai turi atitikti nurodytus techninius reikalavimus)
Eil. Nr.	Pavadinimas/ techniniai parametrai	Reikalaujami techniniai parametrai
1	Pusiau automatinis šlapimo analizatorius	Pavadinimas, tipas, modelis, gamintojas
2	Mėginiai	Šlapimas
3	Tiriami parametrai	Ne mažiau 10 parametrų (ph, nitritai, gliukozė, santykinis tankis, kraujas, baltymai, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, leukocitai)
4	Diagnostiniai testai	Diagnostinių juostelių pakuotės
5	Mėginių įvedimas	Rankinis arba nuskaitant brūkšninį kodą (brūkšninio kodo skaitytuvas)
6	Prietaiso valdymas	Integruotas LCD ekranas
7	Rezultatų pateikimas	Rodomas ekrane ir spausdinamas integruotu spausdintuvu
8	Kokybės kontrolė	Žinomų verčių dviejų lygių kokybės kontrolė
9	Prijungimas prie LIS laboratorijos informacinės sistemos	Jungtis LIS dvipusiu režimu.
10	Analizatorius turi atitikti (ES) 2017/746 direktyvą	Kartu su pasiūlymu pateikti įrodantį dokumentą
11	Serviso aptarnavimo sertifikatas.	Būtina
12	Instrukcijos	Įrangos vartotojo instrukcija turi būti pateikiama anglų ir lietuvių kalbomis
13	Pagaminimo data	Ne ankstesnė nei 2022 m.