## Sheet1 (2)
SPS priedas Nr.1
Medicinos technikos dalys ir remontas (fiksuotų įkainių kainodara) IV
1. Bendrieji reikalavimai:
1.1 Turi būti naudojamos tik naujos (nenaudotos) gamintojo rekomenduojamos dalys ir medžiagos.
1.2 Pakeistoms dalims ir atliktiems darbams tiekėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 6 mėnnesių garantiją. Tiekėjas kartu su prekėmis privalo pateikti pristatytų prekių laisvos formos garantinį raštą, kuriame nurodoma garantijos trukmė, sudėtinių dalių gamintojo suteikti numeriai (jei yra), gamintojo nustatytos prekės eksploatacijos sąlygos arba nurodyta informacija surašoma prekių perdavimo-priėmimo akte.
1.3 Preliminarus lyginamuosis prekių ir (ar) paslaugų kiekis naudojamas tik pasiūlymų vertinime ir nebus laikomi maksimaliais.
1.4 Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius prekės ženklus, tipus, konkrečią kilmę prašome laikyti neįpareigojančiais, t.y. tiekėjas gali siūlyti analogiškas medžiagas ir kt., tačiau jos turi būti lygiavertės minėtoms prekėms ir tikti įrangai. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekės lygiavertė.
1.5 Sutartyje numatyta galimybė įsigyti prekių ar paslaugų susijusių su pirkimo objektu, tačiau neįtrauktų į sąrašą už 10% sutarties vertės.
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas ir modelis |  | Detalės pavadinimas/paslaugos pavadinimas | Detalės kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
1 | Naujagymių inkubatorius Amelie Star
1.1 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | III- asis stiklas | 52.02.12 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.2 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | III -iojo stiklo korpuso fiksatorių, laikiklių kompl. (komplekte 4 vnt.) | 52.02.18 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.3 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Drėkintuvo rezervuaro stalčiaus mechanizmas | 99.03.672 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Kvėpavimo kontūro laikiklis | 52.02.26 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.5 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Naujagiminis odos paviršiaus temp. Daviklis | 52.02.06 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.6 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Naujagimio apžiūros langelio tarpinė priekiniam/galiniam stiklui | 99.03.159 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.7 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Naujagimio šoninis apžiūros langelis | 52.02.16 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.8 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | O2 daviklis Amelie/Amelie Star inkubatoriams | 52.02.05 | vnt. | 13 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Oro filtrų kompl. (komplekte 5 vnt.) | 52.02.04 | vnt. | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.10 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Ratas su stabdžiu Amelie/Amelie Star inkubatoriams (2 vnt.) | 52.02.21 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.11 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Stiklo korpuso fiksatorių, rankenėlių kompl. (komplekte 2 vnt.) | 52.02.13 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.12 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Ventiliatoriaus sparnuotė | 99.03.186 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Valdiklio bloko ventilaitorius | MB40101V2 | vnt. | 10 |  | 0 | 0 | 0
1.14 | Ardo | Naujagimių inkubatorius | Amelie Star | Ventiliatoriaus variklis 12VDC Amelie/Amelie star | 99.03.852 | vnt. | 12 |  | 0 | 0 | 0
1.15 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  |  |  |  | val. | 200 |  | 0 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 1 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur:
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Modelis | Detalės pavadinimas/paslaugos pavadinimas | Detalės kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
2 | Sistema slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti CareFusion Infant Flow SiPAP.
2.1 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Vidinių tarpinių, filtrų, kondensato surinkimo komplektas | 777242-103 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.2 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Vidinis maitinimo akumuliatorius | 777244 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.3 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | O2 daviklis | PSR 11-917-M | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.4 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Slėgio kontrolės plokštė | 52700A | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.5 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Slėgio kontrolės modulis | 16676 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.6 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Priekinė valdymo panelė | 23141-001 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.7 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Ekranas | 467461 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.8 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Srauto matuoklis, aukšto slėgio | 675-200 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.9 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Srauto matuoklis, žemo slėgio | 675-201 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.10 | CareFusion | Sistema slėgiui kvėpav.takuose palaikyti | Infant Flow SiPAP | Kvėpavimo dažnio daviklis | 27394-001 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
2.11 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  |  |  |  | val. | 34 |  | 0 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur:
Eil. Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Modelis | Detalės pavadinimas/paslaugos pavadinimas | Detalės kodas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis be PVM, Eur. | Vieneto įkainis su PVM, Eur. | Suma viso be PVM, EUR | Suma viso su PVM, EUR
3 | Dirbtinis plaučių ventiliavimo aparatas AVEA.
3.1 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Vidinių tarpinių bei filtrų komplektas | 16138 | vnt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.2 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | DPV AVEA O2 daviklis | PSR 11-917-M | vnt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.3 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Ni-MH akumuliatorių kompl. | 68339A | vnt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.4 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Priekinė valdymo panelė su LCD ekranu (remontinis keitimas) | 16952 | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.5 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Kondensato surinkimo sistemos laikiklis | 50000-40035 | vnt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.6 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Antibakterinis filtras | 33987 | vnt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.7 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Kondensato surinkimo indas | 33985 | vnt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.8 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Kondensato surinkimo indo tarpinė | 22095 | vnt. | 3 |  | 0 | 0 | 0
3.9 | Viasys HealthCare (Carefusion) | Dirbt.plaučių vent.aparatas | AVEA | Dujų tiekimo/maišymo modulis (GDE) (remontinis keitimas) | 16650A | vnt. | 1 |  | 0 | 0 | 0
3.10 | Serviso specialisto 1-nos darbo valandos įkainis (negali viršyti 50,00 Eur be PVM) |  |  |  |  | val. | 60 |  | 0 | 0 | 0
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina be PVM, Eur:
PVM Suma, Eur
Bendra pasiūlymo 3 pirkimo daliai kaina su PVM, Eur: