Priedas 1 prie sutarties Nr. _______________________

KAIŠIADORIŲ R. ŽIEŽMARIŲ GIMNAZIJOS VIDAUS PATALPŲ  LAIPTINIŲ  PRADINIŲ KLASIŲ KORPUSE, PAGRINDINIAME GIMNAZIJOS KORPUSE IR BENDRABUČIO KORPUSE LAIPTŲ PAKOPŲ  PAPRASTOJO REMONTO IR PARENGIMO NAUDOJIMUI  DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Darbai – patalpos,  esančios pastate Žaslių g. 21, Žiežmariai, vidaus patalpų laiptinių pradinių klasių korpuse, pagrindiniame gimnazijos korpuse ir bendrabučio korpuse laiptų pakopų paprastojo remonto ir parengimo naudojimui  darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Patalpų,  esančių pastate Žaslių g. 21, Žiežmariai, vidaus patalpų laiptinių pradinių klasių korpuse, pagrindiniame gimnazijos korpuse ir bendrabučio korpuse laiptų pakopų paprastojo remonto ir parengimo naudojimui  darbai.

- REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, NAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS

  - Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

  - Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

  - Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

  - Rangovas darbams, prietaisams ir jų montažui suteikia ne trumpesnį nei 60 mėnesių garantinį laikotarpį.

  - Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.

  - Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

  - Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis.

  - Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys, langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

  - Aplinkosauginių kriterijų ir priemonių taikymas: Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai statybinėms medžiagoms, nurodyti 2017 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio  28 d. įsakymo Nr. D1 – 508 ,,Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos  apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi pritaikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo 46.1 punkte.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos vidaus patalpų laiptinės pradinių klasių korpusas

| Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mozaikinių pakopų remontas (pradinis korpusas) | vnt. | 24,0 |
| 2. | Laiptų metalinių turėklų išardymas | m. | 10,0 |
| 3. | Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15 | m3 | 0,9 |
| 4. | 40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis | 100 m2 | 0,18 |
| 5. | Laiptų turėklų įrengimas | m. | 10,0 |
| 6. | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis (neslidžiomis), kai siūlių plotis iki 8 mm. | m2 | 34,0 |
| 7. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu. | t. | 0,6 |

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos vidaus patalpų laiptinės pagrindinis korpusas

| Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mozaikinių pakopų remontas (pagrindinis korpusas) | vnt. | 120,0 |
| 2. | Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15 | m3 | 2,65 |
| 3. | 40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis | 100 m2 | 1.2 |
| 4. | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis (neslidžiomis), kai siūlių plotis iki 8 mm. | m2 | 120,0 |
| 5. | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t. | 1,6 |
| 6. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu. | t. | 1,6 |

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos vidaus patalpų laiptinės bendrabučio korpusas

| Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15 | m3 | 0,5 |
| 2. | 40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis | 100 m2 | 0,22 |
| 3. | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis (neslidžiomis), kai siūlių plotis iki 8 mm. | m2 | 22,0 |
| 4. | Grindjuosčių įrengimas plytelių grindų dangoms, naudojant grindjuostines akmens masės plyteles | m. | 10,0 |
| 5. | Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų | t. | 0,4 |
| 6. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu. | t. | 0,4 |

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Patalpos, esančios pastate Žaslių g. 21, Žiežmariai, vidaus patalpų laiptinių pradinių klasių korpuse, pagrindiniame gimnazijos korpuse ir bendrabučio korpuse laiptų pakopų paprastojo remonto ir parengimo naudojimui  darbai.

- SUTARTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Atlikti vidaus patalpų laiptinių pradiniame, pagrindiniame ir bendrabučio korpuse laiptų pakopų  paprastojo remonto darbus per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo.

  - Vykdydamas remonto darbus privalo:

    - Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių.

    - Darbų metu susidariusios statybinės atliekos, šiukšlės turi būti išvežamos utilizavimui Rangovo sąskaita.

    - Užsakovas sumoka Rangovui tik už faktiškai atliktus Darbus, pasirašius Darbų perdavimo – priėmimo aktą.

    - Užsakovas įsipareigoja apmokėti Užsakovo išrašytą PVM sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

    - Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.

- SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  - Projektiniai sprendiniai:

    - Pateikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įsivertinti visas darbų apimtis bei prisiimti riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. Tiekėjas, įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo įvertinti visus darbų sprendinius pagal pateiktą techninę specifikaciją. Jeigu tiekėjas aptinka darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti darbų kiekių žiniaraščiuose, tiekėjas įkainodamas darbų kiekių žiniaraščius, privalo šiuos darbus įsivertinti.

    - Prieš teikiant pasiūlymą, rekomenduojama objekto apžiūra vietoje.  Užsakovo kontaktinis asmuo apžiūrai: direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams Valdas Žukauskas, telefono numeris +370 625 68798, elektroninis paštas valdas.zukauskas@ziezmariugimnazija.lt

- PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS, GAMINIAMS PAPRASTOJO REMONTO DARBAMS:

| Eil. Nr. | Pavadinimas / aprašymas / techninės charakteristikos |
| --- | --- |
| 1 | Akmens masės plytelės |
|  | Akmens masės plytelės (neslidžios). Plytelių slidumas R10 – R11. Atsparumas dėvėjimuisi – PEI IV-V. Storis nuo 8 mm. Priežiūra – lengvasi valomos, atsparios dėmėms. Spalva, matmenys – derinama su užsakovu. |
| 2 | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS |
|  | Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. Baigus remonto darbus, aplinka turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos. Atliekos sukraunamos rankiniu būdu. Į išardytų mozaikinių laiptų pakopų kiekį įeina taip pat visos kitos atliekos, kurios gali atsirasti remontuojant. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti visais įmanomais būdais. Patalpos turi būti paliktos švarios ir tinkamomis naudojimui. Pateikiama utilizavimo pridavimo pažyma. |

| Valdas Žukauskas |  |
| --- | --- |
| (Užsakovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė) |  |