DARBŲ KIEKIO ŽINIARAŠTIS

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos vidaus patalpų laiptinės pradinių klasių korpuse laiptų pakopų paprastojo remonto ir parengimo naudojimui darbai

| Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina EUR | Iš viso EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mozaikinių pakopų remontas (pradinis korpusas) | vnt. | 24,0 |  |  |
| 2. | Laiptų metalinių turėklų išardymas | m. | 10,0 |  |  |
| 3. | Mažų apimčių sudėtingų konstrukcijų betonavimas k8=1.04, k9=1.15 | m3 | 0,9 |  |  |
| 4. | 40 mm storio armuotas cementinis išlyginamasis sluoksnis | 100 m2 | 0,18 |  |  |
| 5. | Laiptų turėklų įrengimas | m. | 10,0 |  |  |
| 6. | Laiptų pakopų paviršių aptaisymas akmens masės plytelėmis (neslidžiomis), kai siūlių plotis iki 8 mm. | m2 | 34,0 |  |  |
| 7. | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais – savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu. | t. | 0,6 |  |  |

Iš viso ( be PVM)

Pridėtinės vertės mokestis 21 %

Iš viso  (su PVM)