SPS priedas Nr. 5

Išorinės navigacijos sistemos NIOBE (S/N 0264) ir darbo stoties ODYSSEY VISION (S/N 0068), gamintojas STEREOTAXIS, garantinis aptarnavimas,

Techninės priežiūros reglamentas (pateikia paslaugos teikėjas su pasiūlymu):

1. Techninės priežiūros reglamentas (pateikiamas pagal gamintojo rekomendacijas ir dokumentus)

2. Procedūra atliekama ne rečiau, kaip 1 kartą per metus.

Reglamente turi būti nemažiau paslaugų nei pateiktame pavyzdyje.

Pavyzdys:

| Išorinės navigacijos sistemos NIOBE (S/N 0264) ir darbo stoties ODYSSEY VISION (S/N 0068), gamintojas STEREOTAXIS, garantinis aptarnavimas Techninės priežiūros reglamentas (dėstymas) | Warranty service for external navigation system NIOBE (S/N 0264) and workstation ODYSSEY VISION (S/N 0068), manufacturer STEREOTAXIS, Maintenance Regulation (exposition) |
| --- | --- |
| 3 METŲ TĘSTINUMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS: (daugiau informacijos rasite žemiau) - Programinės įrangos priežiūra - Ketvirtiniai operacinės sistemos (OS) kibernetinio saugumo pataisymų atnaujinimai - Mėnesiniai antivirusinių šablonų atnaujinimai - Techninės paslaugos 24x7 - Dalys ir darbas atliekant darbus vietoje - Kasmetinė profilaktinė techninė priežiūros patikra - Mėnesinis sistemos būklės patikrinimas su proaktyviu techninių problemų nustatymu | 3 year CONTINUITY AND CARE Plan: (See below for more detail) - Software Maintenance - Quarterly Operating System (OS) Cybersecurity Patch updates - Monthly Anti-Virus Pattern Updates - 24x7 Technical Service Coverage - On-site Parts and Labor - Annual Preventive Maintenance Inspection - Monthly System Health Check with proactive identification of technical service issues . |

| Modulis / Module | Darbo instrukcij (Serviso ID) | Work Instruction (Service ID) | Apimtis / Coverage details |
| --- | --- | --- | --- |
| Programinė įranga / Software | - Programinės įrangos perinstaliavimas/atnaujinimas - Operacinės sistemos kibernetinio saugumo programų atnaujinimai - Antivirusinių programų atnaujinimas (prisijungus per VPN) | - Software reinstallation / upgrade - Operating system cyber security program updates - Antivirus software update (when connected via VPN) | Įskaityta / Included |
| Dalys ir medžiagos / Parts and materials | - Visos eksploatacijai reikalingos dalys ir medžiagos, įskaitant jų pakeitimo ir sistemos derinimo darbus (panaudotos dalys grąžinamos paslaugos teikėjui) | - All parts and materials required for operation, including their replacement and system adjustment work (used parts are returned to the service provider) | Įskaityta / Included |
| Reagavimo laikas / Response time | - Užsakymų aptarnavimui priėmimas - Reagavimo į užsakymus laikas | - Acceptance of service orders - Order response time | 24x7x365 24 val/hrs (I-V) |
| Profilaktinės techninė priežiūros patikros / Preventive Maintenance Inspections | - Kasmetinė patikra | - Annual visit | Įskaityta / Included |
| Sistemos techninės būklės patikra / System Health Check | - Mėnesinis nuotolinis sistemos stebėjimas, skirtas našumui peržiūrėti ir aktyvus galimų paslaugų tiekimo problemų nustatymas | - Monthly remote monitoring of system for performance review and proactive identification of possible service issues | Įskaityta / Included |
| Odyssey nuotolinis palaikymas / Odyssey Remote Support | Po įdiegimo teikiamos šios paslaugos: - Nuotolinis visų trečiųjų šalių sistemos jungčių palaikymas - Nuotolinis Odyssey Cinema programos ir licencijų palaikymas veikiančiuose ligoninės Cinema kompiuteriuose. - Nuotolinių programų palaikymas Odyssey produktams, tarp visų kitų funkcijų įskaitant ir maketų kūrimą bei modifikavimą. Nuotolinė paslauga yra siūloma per VPN ryšį, kurį turi įrengti klientas. | The following services are provided following installation: - Remote support for all 3rd party system connections - Remote support for the Odyssey Cinema application and licenses operating on hospital provided Cinema computers. - Remote applications support for Odyssey products including creating and modifying layouts among all other features Remote service is offered through a VPN connection that shall be enabled by the customer. | Įskaityta / Included |