SPS priedas Nr. 8

Išorinės navigacijos sistemos NIOBE (S/N 0264) ir darbo stoties ODYSSEY VISION (S/N 0068), gamintojas STEREOTAXIS, garantinis aptarnavimas (4219),

Techninės priežiūros ir techninės būklės patikrinimo grafikas

1 lentelė

| Išorinės navigacijos sistemos NIOBE (S/N 0264) ir darbo stoties ODYSSEY VISION (S/N 0068), gamintojas STEREOTAXIS, garantinis aptarnavimas Techninės priežiūros ir techninės būklės patikrinimo grafikas (dėstymas) |  | Warranty service for external navigation system NIOBE (S/N 0264) and workstation ODYSSEY VISION (S/N 0068), manufacturer STEREOTAXIS, Maintenance and System Health Check Schedule (exposition) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paslauga | Service |  | Periodas / Period |
| …… | ….. |  | …… |

_____________________

Darbų ir paslaugų neturi būti mažiau nei pateiktame pavyzdyje. Paslaugų teikimo periodai negali būti retesni nei nurodyti (negalima atlikti minimų paslaugų rečiau nei nurodytame pavyzdyje).

Pavyzdys:

| Išorinės navigacijos sistemos NIOBE (S/N 0264) ir darbo stoties ODYSSEY VISION (S/N 0068), gamintojas STEREOTAXIS, garantinis aptarnavimas Techninės priežiūros ir techninės būklės patikrinimo grafikas (dėstymas) |  | Warranty service for external navigation system NIOBE (S/N 0264) and workstation ODYSSEY VISION (S/N 0068), manufacturer STEREOTAXIS, Maintenance and System Health Check Schedule (exposition) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Paslauga | Service |  | Periodas / Period |
| Profilaktinės techninė priežiūros patikra priežiūra (įskaitant reikalingas dalis bei medžiagas ir kitas reikalingas darbo priemones) | Preventive Maintenance Inspection maintenance (including required parts and materials and other required work equipment) |  | Kartą per 12 mėnesių Once every 12 months |
| Sistemos techninės būklės patikra | System Health Check |  | Kartą per mėnesį Every month |
| Nuotolinis palaikymas | Remote Support |  | Kartą per mėnesį Every month |
| Programinės įrangos aptarnavimas | Software service |  | Ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. At least once every 12 months |