SPS 9 priedas.

- GRAFINĖS MEDŽIAGOS TURINYS

  - Projektuojamo  pastato, sklypo sprendinių ir jo prieigų planas (M1:500-M1:250).  Pastato ir teritorijos urbanistinė idėja ir integracija. Želdynų, transporto priemonių stovėjimo vietų, įvažiavimų, takų ir kt. sprendinių sklype pavaizdavimas

  - Projektuojamo pastato aukštų planai, (M1:200-M1:250), kuriuose pateiktas pastato patalpų dėstymas su nurodytais plotais (eksplikacijoje) ir baldinės įrangos sprendiniais, vertikaliais ryšiais,  ašimis bei atstumu tarp jų. Esant poreikiui pateikiami ir atskirų  aukštų planų fragmentai (M1:100 arba M1:50).

  - Projektuojamo pastato fasadai (M1:200-M1:250) neapsiribojant vien projektuojamu objektu, bet plačiau (kiek reikia atskleisti pagrindinę idėją). Apimanti aplinką, su sutartiniais žymėjimais paaiškintomis naudojamų konstrukcinių ir apdailos medžiagų specifikacijomis, siūlomais spalviniais sprendimais. Fasaduose nurodomos ašys, atstumas tarp jų, altitudės;

  - Projektuojamo pastato architektūriniai pjūviai (M1:200 – M 1:250), rekomenduojama pateikti ne mažiau 2 pjūvių, kuriuose nurodoma ašys, atstumas tar jų, altitudės.

  - Projektuojamo pastato išorės su aplinkine teritorija vizualizacijos/fotofiksacijos maksimaliai atskleidžiant pastato aktualiausius sprendinius;

  - Projektuojamo pastato erdvių interjero sprendiniai (vizualizacijos);

  - Pateikiamos preliminarios pastato konstrukcinės schemos, kurios atskleistų būsimus pastato įgyvendinimo principus. Inovatyvių sprendinių detalizavimas;

  - Grafinė medžiaga turi būti teikiama anonimiškai. Iš skaitmeniniame formate pateikiamos medžiagos turi būti pašalinta bet kokia apie autorystę liudijanti informacija - be vizualiai tekste ir grafikoje matomų nuorodų į autorystę. Tokią informaciją reikia pašalinti ir iš skaitmeninės bylos savybių informacijos: *.pdf bylos atveju reikia patikrinti, kad File>Properties>Discription>“Author” laukelis būtų tuščias arba be jokios informacijos apie autorių; *.doc, *.docx atveju reikia patikrinti, kad File>Info>”Author” ir “Last Modified By” laukai būtų be jokios informacijos apie autorių.

- GRAFINĖS MEDŽIAGOS PATEIKIMAS

  - Planšetės su projektiniais sprendinius perteikiančia grafine medžiaga pateikiama lietuvių kalba;

  - Planšečių maketai skaitmeniniame formate pateikiami .jpg, .pdf formatu, vienos bylos dydis - iki 5 Mb.

  - Grafinė medžiaga, kuri yra panaudota planšetėse pateikiama: atskiros vizualizacijos, brėžiniai (.jpg, arba .png formatais, vienos vizualizacijos dydis - iki 10 Mb).

  - Planšetės dydis 100(h)x70 cm, storis 2,5-3 mm. Planšetės eksponuojamos vertikaliai;

  - Planšetėse nurodoma jų išdėstymo tvarka (numeracija);

  - Planšečių kiekis – ne mažiau nei 4 vnt. ir ne daugiau nei 6 vnt.;

  - Visi konkurso dalyvio pateikiami dokumentai turi būti paženklinti vienu ir tuo pačiu devizu. Devizas (trumpas projekto idėjos apibūdinimas arba dalyvio pasirinktas raidžių ir / arba skaitmenų junginys) turi būti rašomas kiekvienos planšetės, kiekvieno lapo ir rašto viršutiniame dešiniajame kampe, kaip nurodyta Pav. 1.;

Pav. 1. Pavyzdinė konkursinio projekto planšečių komponavimo schema

| DEVIZAS Situacija ir sklypo planas Kita aktuali informacija | DEVIZAS Fasadai, pjūviai, aukšto planas Pastato išorės su aplinka vizualizacija | DEVIZAS Fasadai, pjūviai, aukšto planas Pastato išorės su aplinka vizualizacija | DEVIZAS Kitos vizualizacijos ir fotomontažai Kita aktuali informacija | DEVIZAS Kitos vizualizacijos ir fotomontažai |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- MAKETO PATEIKIMAS

  - Maketas turi būti įskaitomas, apimantis ne tik sklypo ribas, bet ir prieigas prie teritorijos, maketo mastelis M1:500.

  - Maketo nuotraukos skaitmeniniame formate pateikiamos .jpg, .pdf formatu, vienos bylos dydis - iki 5 Mb.

  - Konkurso dalyvio įstatomo maketo medžiagiškumas pasirenkamas konkurso dalyvio, maketo spalva turi būti balta arba artima baltai spalvai, maketo mastelis M1:500.

- AIŠKINAMOJO RAŠTO TURINYS

Aiškinamasis raštas pateikiamas lietuvių kalba, rekomenduojamas ne daugiau 8 A4 formato lapų, .doc arba .pdf formatu. Siūlomas aiškinamojo rašto turinio eiliškumas:

  - Įžanga: trumpas projekto idėjos, vizijos pristatymas (iki 2000 žodžių);

  - Architektūrinė idėja, tūriniai sprendiniai: aprašoma projektuojamo pastato ir sklypo sutvarkymo idėja;

  - Projektuojamo pastato integralumo analizė: aprašoma formuojamos erdvinės struktūros santykis su aplinkine teritorija, planuojamo objekto poveikis kultūros paveldo teritorijai, kraštovaizdžiui ir teritorijoje susiklosčiusiems funkciniams ir erdviniams ryšiams;

  - Projektuojamo pastato teritorijos sutvarkymo bei transporto ir pėsčiųjų srautų sprendiniai;

  - Projektuojamo pastato funkcinis suplanavimas: aprašomas pastato funkcinės sąrangos pagrįstumas;

  - Projektuojamo pastato apdailos medžiagiškumo sprendiniai;

  - Projektuojamo pastato konstrukcijų apibūdinimas;

  - Projektuojamo pastato pagrindinių inžinerinių sprendinių apibūdinimas, energiją taupančių sprendinių , atsinaujinančios energijos šaltinių taikymo, žaliųjų (tvariųjų) sprendinių panaudojimo apibūdinimas;

  - Projektuojamo pastato ir sklypo bendrieji rodikliai pateikiami pavyzdinėje lentelėje Pav.2;

Pav. 2. Pavyzdinė bendrųjų statinio rodiklių lentelė

| BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Pastabos |
| Žemės sklypas |  |  |  |  |
|  | Žemės sklypo plotas | m² |  |  |
|  | Žemės sklypo užstatymo intensyvumas | % |  |  |
|  | Žemės sklypo užstatymo tankis | % |  |  |
|  | Pastato užstatymo plotas | m² |  |  |
|  | Kietų dangų plotas žemės sklype | m² |  |  |
|  | Želdynų plotas žemės sklype | m² |  |  |
|  | Automobilių stovėjimo vietų skaičius žemės sklype | vnt. |  |  |
| Pastatas |  |  |  |  |
|  | Pastato bendrasis plotas | m² |  |  |
|  | Pastato tūris | m³ |  |  |
|  | Pastato aukštų skaičius | vnt. |  |  |
|  | Pastato aukštis | m |  |  |

  - . Pastato statybos trukmė, sustambinta statybos kaina į kurią būtų įtrauktos visos aplinkos tvarkymo ir kitos su objekto statyba susijusios išlaidos;

  - . Kita informacija;