## Sheet1
1 priedas
Dalies numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėn. | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo (Ref) kodas | Mato vnt. kaina Eur be PVM | Bendra suma Eur be PVM | Bendra suma Eur su PVM
1 | Kintamo kampo plaštakos artrodezinė plokštelė ir sraigtai
1.1 | Kintamo kampo plaštakos artrodezinė plokštelė | vnt. | 10 | Ring plate Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) ref. 5.9953.14 | 215 | 2150 | 2257.5
| Plokštelė skirta riešakaulių sintezei, implantuojama iš dorsalinės riešo pusės. Nupjauto kūgio formos su kintamo kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis 2 mm skersmens savisriegiams sraigtams. Ploksštelė pagaminta iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Kūgio formos kūne 7-8 kiaurymės, 14-15 mm skersmens. |  |  | Plokštelė skirta riešakaulių sintezei, implantuojama iš dorsalinės riešo pusės. Nupjauto kūgio formos su kintamo kampo užrakinamomis kiaurymėmis, tinkančiomis 2 mm skersmens savisriegiams sraigtams. Ploksštelė pagaminta iš titano. Kūgio formos kūne 7 kiaurymės, 14 mm skersmens.
1.2 | 2 mm skersmens savisriegiai arba savisriegiai užrakinantys sraigtai | vnt. | 70 | Angle stable screw Koenigsee Implantate GmbH (Vokietija) ref. 3.114.08 - 3.114.20 arba 3.110.08 - 3.110.20 | 29 | 2030 | 2131.5
| Pagaminti iš titano ar savo fizikinėnis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Pilno sriegio, sraigto galvutė užsriegta arba neužsriegta, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, ilgis nuo 8 mm iki 20 mm, ilgėja kas 1-2 mm. |  |  | Pagaminti iš titano. Pilno sriegio, sraigto galvutė užsriegta arba neužsriegta, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, ilgis nuo 8 mm iki 20 mm, ilgėja kas 2 mm.
Bendra kaina 1 pirkimo daliai: | [5 empty] | 4180 | 4389
2 | Artroskopinė adata
2.1 | Artroskopinė adata | vnt. | 30
Individualiai supakuota, sterili, vienkartinė. Su įpjova šone, siūlo užkabinimui. Pagaminta iš nitinolio ar lygiavertės medžiagos. Turi tikti Ligoninės turimam Arthrex Scorpion multifire instrumentui arba instrumentas teikiamas Ligoninei panaudai.
3 | Pinta siūlinė juosta artroskopijai
3.1 | Pinta siūlinė juosta artroskopijai | vnt. | 500
Individauliai supakuota, sterili, vienkartinė. Pagaminta iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno arba ultrauakštos molekulinės masės polietilenas supintas su poliesteriu. Juostos storis 2,1±0,1 mm, galuose siaurėjanti iki #2 storio siūlo. Ilgis ≥90 cm. Spalva mėlyna arba violetinė.
4 | Siūlo mazgo nustumėjas/ siūlo nukirpėjas
4.1 | Siūlo mazgo nustumėjas/ siūlo nukirpėjas | vnt. | 20 | NOVOCUT, ref. CTX-C001, Smith&Nephew (JAV)
| Plokščia, plastikine rankena, darbinė dalis tuščiavidurio cilindro formos, į kurį įmontuotas siūlo užfiksavimo mechanizmas, kuris valdomas ant plokščios rankenos įmontuotu atskiru pastūmimu ir laikant mygtuką į šoną atidaro cilindro distaliname gale esantį langą, į kurį įsistato siūlas, paleidus mygtuką siūlas uždaromas instrumento distaliname gale, su galimybe laisvai slankioti siūlą angoje. Kito ant rankenos įmontuoto slankaus mygtuko pagalba siūlas yra nukerpamas. |  |  | Plokščia, plastikine rankena, darbinė dalis tuščiavidurio cilindro formos, į kurį įmontuotas siūlo užfiksavimo mechanizmas, kuris valdomas ant plokščios rankenos įmontuotu atskiru pastūmimu ir laikant mygtuką į šoną atidaro cilindro distaliname gale esantį langą, į kurį įsistato siūlas, paleidus mygtuką siūlas uždaromas instrumento distaliname gale, su galimybe laisvai slankioti siūlą angoje. Kito ant rankenos įmontuoto slankaus mygtuko pagalba siūlas yra nukerpamas. Žr.į: Katalogas 4 pirkimo dalis. | 335 | 6700 | 7035
5 | Artroskopinis siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas
5.1 | Artroskopinis siūlo pravedimo/ištraukimo instrumentas | vnt. | 30 | First Pass Mini, ref. 72290128, 72290129, 72290130; Smith&Nephew (JAV)
| Individualiai supakuotas, sterilus. Paruoštas naudojimui. Darbinė dalis tiesi, lenkta į kairę 16,5-17 laipsnių kampu, lnekta į dešinę 16,5-17 laipsnių kampu, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Darbinės griebiančiosios dalies ilgis 12,5±0,5 mm. Skirtas pravesti #2 storio siūlams ar siūlinei juostai per audinius. Instrumento darbinio strypo skersmuo 3,8±0,2 mm. |  |  | Individualiai supakuotas, sterilus. Paruoštas naudojimui. Darbinė dalis tiesi, lenkta į kairę 17 laipsnių kampu, lenkta į dešinę 17 laipsnių kampu, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Darbinės griebiančiosios dalies ilgis 12,5 mm. Skirtas pravesti #2 storio siūlams ar siūlinei juostai per audinius. Instrumento darbinio strypo skersmuo 3,8 mm. Žr. į: Katalogas 5 pirkimo dalis. | 320 | 9600 | 10080
6 | Vienkartiniai elektrodai pacientą įžeminantys elektrodai
6.1 | Vienkartiniai elektrodai pacientą įžeminantys elektrodai | vnt. | 500
Vienkartiniai, limpantys prie paciento kūno. Elektrodo paviršiaus plotas 84-86 cm2, padalintas, su ekvipotencialiniu žiedu. Tinkantis Erbe Vio elektrochirurginio įrenginio prijungimo kabeliui.
7 | Endosaga menisko šaknies fiksacijai
7.1 | Endosaga menisko šaknies fiksacijai | vnt. | 100 | ref. 1-01-61-12, Medgal (Lenkija)
| Pagamintas iš titano ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, apskrita su išgaubta vidine dalimi, turi dvi kiaurymes siūlui ar siūlinei juostai pravesti. Endo sagos skersmuo 10mm± 0,1mm , aukštis ne didesnis nei 3,6mm, kiaurymės skersmuo 2,5mm± 0,1mm. |  |  | Pagamintas iš titano, apskrita su išgaubta vidine dalimi, turi dvi kiaurymes siūlui ar siūlinei juostai pravesti. Endo sagos skersmuo 10mm , aukštis ne didesnis nei 3,6mm, kiaurymės skersmuo 2,5mm. Žr.į: Katalogas 7 pirkimo dalis. | 60 | 6000 | 6300
8 | Sraigtai priekinio kryžminio kelio raiščio sausgyslių transplanto blauzdinei fikasacijai
8.1 | Sraigtai priekinio kryžminio kelio raiščio sausgyslių transplanto blauzdinei fikasacijai | vnt. | 100 | Biosure HA, Ref. Nr. 7207686; 7207674;7207677;7207675;7209023;7207676;7209012;7207678;7209021;7207679;7207680;7209013;7207681;7209020;7207682;7207683;7209016;7209019;7209017;7209018;7209014;7209022;7209015;72201768;72201769;72201770;72201771;72201772;72201773;72201774;72201775;72201776;72201777;72201778;72201779;72201780;72201781;72201782;72201783;72201784;72201785;72201786;72201787;72201788;72201789;72201790;72201791; Smith&Nephew (JAV),
| Supakuoti individualiai, sterilioje pakuotėje. Besirezorbuojantys kanuliuoti sraigtai. Pagaminti iš nemažiau kaip 74 procentų poli-L-pieno rūgšties (PLLA) ir ne mažiau kaip 24 procentų hidroksiapatito (HA), standartine ir padidinta galvute; reversinė versija. Sraigtų storis nuo 6 mm iki 12 mm, didėja kas 1 mm, sraigtų ilgiai nuo 20 mm iki 35 mm, nuo 2 iki 4 ilgių, proklausomai nuo sraigtų storio. |  |  | Supakuoti individualiai, sterilioje pakuotėje. Besirezorbuojantys kanuliuoti sraigtai. Pagaminti iš nemažiau kaip 74 procentų poli-L-pieno rūgšties (PLLA) ir ne mažiau kaip 24 procentų hidroksiapatito (HA), standartine ir padidinta galvute; reversinė versija. Sraigtų storis nuo 6 mm iki 12 mm, didėja kas 1 mm, sraigtų ilgiai nuo 20 mm iki 35 mm, nuo 2 iki 4 ilgių, priklausomai nuo sraigtų storio. Žr. į: Katalogas 8 pirkimo dalis. | 120 | 12000 | 12600
9 | Lateralinės eilės įkalami peties sąnario inkarai
9.1 | Lateralinės eilės įkalami peties sąnario inkarai | vnt. | 50
Supakuotas individualiai, sterilioje pakuotėje. Inkaras pagamintas iš poli-eter-eter-ketono arba savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, 3,0 ±0,1 mm, 3,5 ±0,1 mm, 4,5 ±0,1 mm skersmens inkarai, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, inkaruojančios dalies ilgis 14-25 mm. Pakuotėje kartu su vienkartiniu instrumentu inkarui įvesti.
10 | Peties sąnarinės lūpos siūlinis inkaras
10.1 | Peties sąnarinės lūpos siūlinis inkaras | vnt. | 20 | Suturefix, ref. 72203852, 72203853, 72203854, Smith&Nephew (JAV)
| Supakuotas individualiai, sterilioje pakuotėje, kartu su įvedimo ir implanto nustumimo/fikasavimo instrumentu. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu. Inkarinis siūlas pagamintas iš poliesterio arba savo fizikinėmis ir chemnėmis savybėmis lygiavertės medžiagos 1,8-,19 mm skersmens, su dviems 1# sorio siūlais iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. |  |  | Supakuotas individualiai, sterilioje pakuotėje, kartu su įvedimo ir implanto nustumimo/fikasavimo instrumentu. Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu. Inkarinis siūlas pagamintas iš poliesterio arba savo fizikinėmis ir chemnėmis savybėmis lygiavertės medžiagos 1,8-,19 mm skersmens, su dviems 1# sorio siūlais iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Žr.į: Katalogas 10 pirkimo dalis. | 160 | 3200 | 3360
11 | Peties sąnario inkariniai implantai mestabilumo fiksacijai
11.1 | Peties sąnario inkariniai implantai mestabilumo fiksacijai | vnt. | 20
Individualiai supakuotas, sterilioje pakuotėje. Inkaras su vienu arba dviem #2 storio ultra aukštos molekulinės masės polietileno ir su pintu poliesterio apvalkalu. Įvedimo būdas - įkalant ir užtraukiant. Pakuotėje kartu su vienkartiniu metalliniu įvedimo instrumentu. Inkaro ištraukimo jėga ne mažiau kaip 410 N. Inkaro skersmuo 1,7-1,8 mm, ilgis 19 ± 2mm.
12 | Inkaras su šakute UCL, CMC, SL operacijoms
12.1 | Inkaras su šakute UCL, CMC, SL operacijoms | vnt. | 85
Individualiai supakuotas, sterilioje pakuotėje. Inkaras pagamintas iš poli-eter-eter-ketono ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos. Inkaras 3,5±0,1 mm x 3,8 ±0,1 mm dydžio, turi šakutės formos kiaurymę, kurios plotis 1-2 mm. Inkaras užrakinamas kaule.
13 | Šeiverio antgalis
13.1 | Šeiverio antgalis | vnt. | 20
Antgalis aštria ilga darbine dalimi, prailginimu, skirtas kaului gręžti artroskopinių operacijų metu; antgalio diametras 1,6-3 mm, ne mažiau kaip 6 skirtingi, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Rinkinį sudaro obturatorius, šeiverio grąžtas bei įmova grąžto įvedimui. Antgaliai turi būti techniškai suderinami su "Arthrex" artroskopine įranga.