TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Įžeminimo varžos matavimai

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Tiekėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Įžeminimo varžos matavimai (toliau - Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Matas | Preliminarus kiekis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įžeminimo varžos matavimas srovės sklidimui | Vnt. | 850 |
| 2. | Grandinės patikrinimas tarp įžemiklių ir įžeminimo elementų | Vnt. | 29120 |
| 3. | Iki 1kV įtampos kabelių ir kitų linijų izoliacijos varžos matavimas | Vnt. | 5000 |
| 4. | Grandinės "fazė-nulis" srovės tariamosios varžos matavimas | Vnt. | 472 |
| 5. | Suvirinimo transformatorių, srovės keitiklių izoliacijos varžos matavimas | Vnt. | 169 |
| 6. | Žaibosaugos įrenginių tikrinimas | Vnt. | 170 |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso Lentelėje Nr. 1 nurodyto Prekių kiekio. Nurodytas Paslaugų kiekis yra preliminarus ir skirtas pasiūlymams palyginti.

  - Paslaugos bus perkamos pagal Užsakovo poreikį ir pagal Tiekėjo pasiūlyme nurodytus Paslaugų įkainius, neviršijant bendros maksimalios Sutarties vertės 36000 EUR be PVM.

  - Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę įsigyti ir Techninėje specifikacijoje nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų (toliau – Papildomos paslaugos), neviršijant 10 procentų Sutarties vertės. Už papildomas paslaugas bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių Paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

  - Paslaugų teikimo vieta – AB „Kelių priežiūra“ objektai

| Rytų regionas | Pietų regionas | Šiaurės regionas | Vakarų regionas |
| --- | --- | --- | --- |
| Rokiškio KT: Jūžintų g. 3, Rokiškis; Šetekšnių g.1, Dauliūnų k., Jūžintų sen., Rokiškio raj.sav.; Panevėžio g. 7, Kupiškis; Technikos g. 14, Kupiškis; Kauno g. 1, Zarasai; V. Striogos g. 4, Padustėlio k., Dusetų sen.; Igno Pašilio g. 14, Zarasai. | Jonavos KT: Sodininkų g. 2, Karčiupio k., Kaišiadorių r. sav.; Vytauto Didžiojo g.118, Kaišiadorys; Mikalauciškių k., Žąslių sen., Kaišiadorių r.; Ukmergės g. 16, Jonava; Venecijos k., Ruklos sen., Jonavos r. | Pasvalio KT: Stoties g. 20, Pasvalys; J. Basanavičiaus g. 54, Biržai; Statybininkų g.7, Pakruojis; Pašvitinio g.34b, Linkuvos m. | Telšių KT: Plungės g. 88, Džiuginėnų kaimas, Telšių r. sav.; Telšių r. sav. Varnių m. Girgždūtės g. 4; Viekšnių g. 14,Akmenė; Laižuvos g.80, Mažeikiai; |
| Utenos KT: Gegužės g. 35, Anykščiai; Vyžuonų g. 53, Utena; Politiškių k., Tauragnų sen., Utenos raj.; Aukštaitijos g. 14, Šilinės k., Leliūnų sen., Utenos r. sav. | Trakų KT: Senkelio g. 13, Trakai; Kauno g. 14, Vievis; Statybininkų g. 16, Vievis; Statybininkų g. 18, Vievis. | Šiaulių KT: Šiaulių r. sav. Ginkūnų k. Žeimių g. 18; Pramonės g. 24 ir 26, Kuršėnai; Vilniaus g.82, Joniškis. | Kretingos KT: Vytauto g. 112 , Kretinga; Mosėdžio g. 23, Skuodas; Stoties g. 11A, Plungė; Žalioji 8A, Platelių mstl., Plungės r.sav.; Tilto g. , Jovaišiškės. |
| Molėtų KT: Vilniaus g. 97, Molėtai; Rimučių k., Luokesos sen., Molėtų r. sav.; Turistų g. 32, Ignalina; Malvinavo k., Kazitiškio sen., Ignalinos r.sav.; Kelininkų g. 10, Švenčionys. | Kauno KT: Kauno g.72, Pagirių k. Garliavos sen.; Birutės g. 1, Prienai; J.Basanavičiaus g. 47, Prienai; Mardosų k. Balbieriškio sen. | Panevėžio KT: Miško g. 2A, Šilagalio k., Panevėžio raj. sav.; Kakūnų k., Karsakiškio sen.; | Klaipėdos KT: Veiviržėnų g. 36, Pyktiškės k., Endriejavo sen.; Gamyklos g. 3, Gargždai; Tilžės g. 54, Klaipėda; Pramonės g. 4, Šilutė. Aušrinės g. 2, Iždonų k., Kaltinėnų sen., Šilalės r. sav.; |
| Vilniaus KT: Liepkalnio g. 81, Vilnius; Pramonės g. 5, Nemenčinė; Bažničios g. 5,Pabežės k., Paberžės sen.; Pramonės g. 6B, Šalčininkai; Varėnos pl. 14, Eišiškės; Stakų k., Poškonių sen., Šalčininkų raj. | Vilkaviškio KT: S. Neries g. 88, Vilkaviškis; Graužių k., Vilkaviškio r. sav.; Birutės g. 50, Šakiai. | Kėdainių KT: Birutės g.4, Kėdainiai; Marcinkevičiaus g. 1B , Radviliškis; Purienų g. 4, Radviliškis; Andriūnų karjeras, Baisogalos sen., Radviliškio r. |  |
| Ukmergės KT: Zibalų g. 53, Širvintos; Zibalų g. 55, Širvintos; Šviesos g. 11, Ukmergė; Zubelių k., Gelvonų sen. Širvintų raj. | Marijampolės KT: Gamyklų g. 12, Marijampolė; Turistų g. 11, Lazdijai; Merkinės g. 33, Leipalingio mstl. | Raseinių KT: Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen.; Liepų g.15, Raseiniai; Šiluvos g.10, Roglaičių k., Šiluvos sen.; Raseinių g.70, Kelmė; Petkiškių k. Pakražančio sen., Kelmės r.sav. | Tauragės KT: Laisvės g. 50, Tauragė; Švyturio g.5, Tauragė; Būbliškės g. 2, Būbliškės k.; P.Paulaičio g. 25, Jurbarkas; Pašvenčio k.,Jurbarkų sen., Jurbarko raj. Struikų g. 10 ir 17, Šilalė; Palangos g.36, Rietavas. |
|  | Alytaus KT: Santaikos g. 27, Alytus; Mechanizatorių g. 19, Varėna; Kauno g. 18, Merkinės mstl.; A. Ryliškio g. 53, Senoji Varėna. | Rožių g. 2, Mažeikių k., Taujėnų sen., Ukmergės raj. |  |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

3.1. Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos, nebent užsakyme nurodomas kitas Paslaugų suteikimo terminas. Paslaugos teikiamos darbo dienomis Užsakovo darbo laiku: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.00 iki 16.00 val., penktadieniais nuo 7.00 iki 14:45 val.“

3.2. Paslaugos teikiamos 24 mėnesius, bet ne ilgiau iki bus nupirkta Paslaugų už Sutarties vertę. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

3.3. Kuomet perkamų Paslaugų rezultatas yra sukurti dokumentai (ataskaitos, studijos ar kt.), galutines, su už sutartį atsakingu asmeniu suderintas dokumentų versijas kartu su lydraščiu Tiekėjas turi el. paštu pateikti už sutartį atsakingam asmeniui bei Bendrovei el. paštu info@keliuprieziura.lt.

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Užsakovas siekia jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Tiekėjas įsipareigoja Paslaugų teikimo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei Paslaugų vykdymo metu Tiekėjo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

5. PRIEDAI

Priedas  Nr. 1 - (Varžų matavimų orientacinis sąrašas su paskutinio atlikimo datomis )