TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Rinkinys, skirtas atlikti pritaikomąsias prostatos biopsijas:

- suderinamas su pneumatiniu būdu valdomu robotu, skirtu atlikti pritaikomąsias prostatos biopsijas MRT aplinkoje;

- rinkinys sudarytas iš biopsinės adatos nukreipėjo (pagaminto iš nerūdijančio plieno ir plastiko ar lygiaverčių medžiagų) ir biopsinės adatos;

- adatos ilgis: 200 ± 0,01  mm;

- adatos diametras 18G (1,25 ± 0,01  mm);

- nustatomas biopsijos gylis 18 mm ar 25 mm ± 0,01  mm;

- rinkinys vienkartinis (pažymėta simboliu);

- rinkinys sterilus (žyma ant pakuotės);

- supakuota po vieną rinkinį;

- pakuotė ”Blister” tipo arba lygiavertė, leidžianti saugiai atidaryti paketą, nepažeidžiant aseptikos reikalavimų;

- ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

| - Rinkinys, skirtas atlikti pritaikomąsias prostatos biopsijas: | Atitimai Dokumentuose: Needles Soteria Medical ir Flyer- NG-Final |
| --- | --- |
| - suderinamas su pneumatiniu būdu valdomu robotu, skirtu atlikti pritaikomąsias prostatos biopsijas MRT aplinkoje; | suderinamas su pneumatiniu būdu valdomu robotu, skirtu atlikti pritaikomąsias prostatos biopsijas MRT aplinkoje; Flyer- NG-Final |
| - rinkinys sudarytas iš biopsinės adatos nukreipėjo (pagaminto iš nerūdijančio plieno ir plastiko ar lygiaverčių medžiagų) ir biopsinės adatos; | rinkinys sudarytas iš biopsinės adatos nukreipėjo (pagaminto iš nerūdijančio plieno ir plastiko) ir biopsinės adatos; Needles Soteria Medical |
| - adatos ilgis: 200 ± 0,01 mm; | adatos ilgis: 200mm Needles Soteria Medical |
| - adatos diametras 18G (1,25 ± 0,01 mm); | adatos diametras 18G (1,25mm) Needles Soteria Medical |
| - nustatomas biopsijos gylis 18 mm ar 25 mm ± 0,01 mm; | nustatomas biopsijos gylis 18 mm ar 25 mm Needles Soteria Medical |
| - rinkinys vienkartinis (pažymėta simboliu); | rinkinys vienkartinis (pažymėta simboliu); Needles Soteria Medical |
| - rinkinys sterilus (žyma ant pakuotės); | rinkinys sterilus (žyma ant pakuotės); Needles Soteria Medical |
| - supakuota po vieną rinkinį; | supakuota po vieną rinkinį; Needles Soteria Medical |
| - pakuotė ”Blister” tipo arba lygiavertė, leidžianti saugiai atidaryti paketą, nepažeidžiant aseptikos reikalavimų; | pakuotė ”Blister” tipo; Needles Soteria Medical |
| - ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas; | ant pakuotės nurodyta produkto galiojimo laikas; Patvirtiname, kad ant pakuotės bus nurodytas galiojimo laikas. |
| - su numatyta pakuotės atidarymo vieta. | su numatyta pakuotės atidarymo vieta. Needles Soteria Medical |
| Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | Pateikti. |
| Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai. | Pateiksime. |