Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

NUOTOLINĖ PRIEIGA PRIE ISIS XPERT PLUS SISTEMOS SU EKRANO DALIJIMOSI GALIMYBE (10946)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reiškmės Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| Programinės įrangos gamintos, tikslus pavadinimas | Būtina nurodyti | Programinės įrangos gamintojas: Xnet Communications GmbH (Vokietija) |
| Funkcionalumas ir paskirtis | 1. Programinė įranga turi užtikrinti saugų ir patikimą nuotolinį prisijungimą prie ligoninės turimos ISIS Xpert Plus sistemos. Pagrindinė programinės įrangos funkcija – ekrano dalijimasis su kitu įrenginiu. 2. Programinė įranga yra skirta diegti ir naudoti viename įrenginyje. | 1. Programinė įranga Netop(504205) užtikrina saugų ir patikimą nuotolinį prisijungimą prie ligoninės turimos ISIS Xpert Plus sistemos. Pagrindinė programinės įrangos funkcija – ekrano dalijimasis su kitu įrenginiu. 2. Programinė įranga yra skirta diegti ir naudoti viename įrenginyje. |
| Techniniai reikalavimai | 1. Programa turi būti suderinama su Windows 10 operacine sistema arba visomis naujesnėmis jos versijomis. 2. Programinė įranga, įrenginyje, kuriame bus įdiegta, privalo užtikrinti prieigą prie ligoninės vidinio tinklo. | 1. Programa suderinama su Windows 10 operacine sistema arba visomis naujesnėmis jos versijomis. 2. Programinė įranga, įrenginyje, kuriame bus įdiegta, privalo užtikrinti prieigą prie ligoninės vidinio tinklo. |
| Bendros nustatos | 1. Būtinas ISIS Xpert Plus sistemos gamintojo raštiškas patvirtinimas, kad siūloma programinė įranga yra visiškai suderinama ir tinkama naudoti su ligoninės turima ISIS Xpert Plus sistema. | 1. ISIS Xpert Plus sistemos gamintojas inomed Medizintechnik GmbH patvirtina, kad jų siūloma programinė įranga yra visiškai suderinama ir tinkama naudoti su ligoninės turima ISIS Xpert Plus sistema. |

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Vadovaujantis VPĮ 37str. 9 d. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 str. 13 d. numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes, laiko, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose Jeigu tiekėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 37 str. 9 d. netaikoma.

- Prekės negali būti tiekiamos iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280. Atitikimas šiam reikalavimui bus tikrinimas pagal VPĮ 39str. 3d. reikalavimus

- Programinės įrangos gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280.