## 8 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
VANDENS DISTILIAVIMO ĮRANGA
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(8 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1. | Paskirtis | Vandens distiliavimui. | TAIP | Dokumentas 8 PD aprasymas_TA.pdf
2. | Našumas | Ne mažiau kaip 12 litrų per valandą. | TAIP Tiksli reikšmė 12 litrai | Dokumentas 8 PD aprasymas_TA.pdf
3. | Vandens saugyklos talpa | Ne mažiau kaip 24 litrai. | TAIP/ NE Tiksli reikšmė 24 litrai | Dokumentas 8 PD aprasymas_TA.pdf
4. | Vandens kiekis, reikalingas aušinimui | Ne daugiau kaip 200 litrų per valandą. | TAIP Tiksli reikšmė 198 litrai | Dokumentas 8 PD aprasymas_TA.pdf
5. | Laidumas | Ne daugiau 2,5 µS/cm prie 20 ˚C. | TAIP Tiksli reikšmė 2.3 µS/cm prie 20 ˚C. | Dokumentas 8 PD aprasymas_TA.pdf
6. | Vandens slėgis | nuo 3 bar iki 7 bar. | TAIP Tiksli reikšmė nuo 3 iki 7 bar | Dokumentas 8 PD aprasymas_TA.pdf
7. | Distiliatoriaus elementai | Nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai. | TAIP | Dokumentas 8 PD aprasymas_TA.pdf
8. | Maitinimas | 400 V/ 50-60 Hz / 9.0 kW. | TAIP 380V/50-60 Hz/ 9.0 kW | Dokumentas 8 PD aprasymas_TA.pdf
9. | Išoriniai matmenys | Plotis - ne mažesnis kaip 700 mm ir ne didesnis kaip 800 mm. Gylis - ne mažesnis kaip 400 mm ir ne didesnis kaip 500 mm. Aukštis - ne mažesnis kaip 600 mm ir ne didesnis kaip 700 mm. | TAIP Plotis 800mm, Gylis 500mm, Aukštis 660mm | Dokumentas 8 PD aprasymas_TA.pdf
10. | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 vnt. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 vnt. - Kauno g. 69, LT-62107 Alytus. | TAIP
11. | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP
12. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. |  |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"