[image: image2.emf][image: image1.jpg]EVED seda




Uždaroji akcinė bendrovė EVOMEDA

Smėlio 10, LT-10324, Vilnius 

Į/k 300131853

PVM kodas LT100001813415

Tel./faksas: +370 5 2344643

E-mail:  office@evomeda.com
Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie juridinį asmenį – Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras (valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas)
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL ĮRANGOS AKUŠERINĖMS BEI NEONATOLOGINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI PIRKIMO

2016 03 14 Nr. EVO160314-01
 (Data)

__Vilnius__

(Sudarymo vieta)











1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	UAB EVOMEDA

	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	Smėlio g. 10, LT-10324 Vilnius

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	300131853, LT100001813415

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	LT737300010090971065

Bankas: AB Bankas “SWEDBANK”

Banko kodas: 73000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Egidijus Šimkus

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Jonas Žukauskas, technikos direktorius

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Direktorius Egidijus Šimkus

	Telefono numeris
	8-650-85087

	Fakso numeris
	+370 5 2344643

	El. pašto adresas
	office@evomeda.com


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I PIRKIMO DALIS

INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYTUVAS

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)

	1.
	Infuzinių tirpalų šildytuvas
	Nesiūlome
	7
	Vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur viso be PVM: 
	

	
	
	
	
	Visa PVM suma, Eur
	

	
	
	
	
	Preliminari kaina EUR viso su PVM
	


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
II PIRKIMO DALIS

INKUBATORIUS 4

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)

	2.
	Inkubatorius 4
	Nesiūlome
	1
	Vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur viso be PVM: 
	

	
	
	
	
	Visa PVM suma, Eur
	

	
	
	
	
	Preliminari kaina EUR viso su PVM
	


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
III PIRKIMO DALIS 

NARKOZĖS APARATAS SUAUGUSIAM

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)

	3.
	Narkozės aparatas suaugusiam
	Nesiūlome
	3
	Vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur viso be PVM: 
	

	
	
	
	
	Visa PVM suma, Eur
	

	
	
	
	
	Preliminari kaina EUR viso su PVM
	


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.

IV PIRKIMO DALIS

PACIENTO ŠILDYMO ĮRENGINYS SUAUGUSIAM

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)

	4.
	Paciento šildymo įrenginys suaugusiam
	Nesiūlome
	4
	Vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur viso be PVM: 
	

	
	
	
	
	Visa PVM suma, Eur
	

	
	
	
	
	Preliminari kaina EUR viso su PVM
	


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
V PIRKIMO DALIS

PERFUZORIUS (TŪRINĖ INFUZINĖ POMPA)

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)

	5.
	Perfuzorius (tūrinė infuzinė pompa)
	Nesiūlome
	11
	Vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur viso be PVM: 
	

	
	
	
	
	Visa PVM suma, Eur
	

	
	
	
	
	Preliminari kaina EUR viso su PVM
	


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
VI PIRKIMO DALIS

SISTEMA TEIGIAMAM SLĖGIUI KVĖPAVIMO TAKUOSE PALAIKYTI (CPAP) SU SKIRTINGŲ DYDŽIŲ NOSIES KANIULIŲ RINKINIU 1

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)

	6.
	Sistema teigiamam slėgiui kvėpavimo takuose palaikyti (CPAP) su skirtingų dydžių nosies kaniulių rinkiniu 1
	1080 SINDI, gamintojas Medical Innovations (Vokietija)
	3
	Vnt.
	8138,0826
	1708,9974
	9847,08

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur viso be PVM: 
	24414,25

	
	
	
	
	Visa PVM suma, Eur
	5126,99

	
	
	
	
	Preliminari kaina EUR viso su PVM
	29541,24


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
VII PIRKIMO DALIS

TRANSPORTINIS GYDYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIUS NAUJAGIMIUI

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)

	7.
	Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius naujagimiui
	Nesiūlome
	3
	Vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur viso be PVM: 
	

	
	
	
	
	Visa PVM suma, Eur
	

	
	
	
	
	Preliminari kaina EUR viso su PVM
	


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.
VIII PIRKIMO DALIS

UNIVERSALI GIMDYMO LOVA 1

	Eil. Nr.
	Prekių pavadinimas
	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas
	Kiekis (orientacinis)
	Mato

vnt.
	Vieneto kaina,

Eur (be PVM)
	1 vnt. PVM suma Eur
	Vieneto kaina,

Eur (su PVM)

	8.
	Universali gimdymo lova 1
	Nesiūlome
	3
	Vnt.
	
	
	

	
	
	
	
	Preliminari suma Eur viso be PVM: 
	

	
	
	
	
	Visa PVM suma, Eur
	

	
	
	
	
	Preliminari kaina EUR viso su PVM
	


Pastaba: Pasiūlyme nurodytas kiekis ir bendra preliminari kaina yra skaičiuojama tik pasiūlymų vertinimo palyginimui, o Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio.











3 lentelė

Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai):

	Eil. Nr. 
	Subtiekėjo pavadinimas 

	
	

	
	

	
	


4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

I PIRKIMO DALIS

INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYTUVAS

	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	
	Nesiūlome
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


II PIRKIMO DALIS

INKUBATORIUS 4

	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	
	Nesiūlome
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


III PIRKIMO DALIS 

NARKOZĖS APARATAS SUAUGUSIAM

	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	
	Nesiūlome
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


IV PIRKIMO DALIS

PACIENTO ŠILDYMO ĮRENGINYS SUAUGUSIAM

	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	
	Nesiūlome
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


V PIRKIMO DALIS

PERFUZORIUS (TŪRINĖ INFUZINĖ POMPA)

	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	
	Nesiūlome
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VI PIRKIMO DALIS

SISTEMA TEIGIAMAM SLĖGIUI KVĖPAVIMO TAKUOSE PALAIKYTI (CPAP) SU SKIRTINGŲ DYDŽIŲ NOSIES KANIULIŲ RINKINIU 1

	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	1.
	Paskirtis
	Teigiamam slėgiui (CPAP) palaikyti naujagimių kvėpavimo takuose (be intubacijos)
	Paskirtis: teigiamam slėgiui (CPAP) palaikyti naujagimių kvėpavimo takuose (be intubacijos)

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	2.
	CPAP sistema pritaikyta darbui su naujagimiais, sveriančiais nuo 0,5 iki 5kg
	Būtina
	CPAP sistema pritaikyta darbui su naujagimiais, sveriančiais nuo 0,5 iki 5kg

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	3.
	CPAP sistemos konstrukcija
	Su Benveniste tipo (arba lygiaverčiu) CPAP generatoriumi, turinčiu angą vaistų inhaliacijai
	CPAP sistemos konstrukcija: su Benveniste tipo CPAP generatoriumi, turinčiu angą vaistų inhaliacijai

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	4.
	Slėgio nustatymo diapazonas (reguliavimo ribos, ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0 cmH2O iki 10 cmH20
	Slėgio nustatymo diapazonas (reguliavimo ribos) - nuo 0 cmH2O iki 10 cmH20

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	5.
	Srauto nustatymo diapazonas (reguliavimo ribos, ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0 l/min iki 15 1/min
	Srauto nustatymo diapazonas (reguliavimo ribos) - nuo 0 l/min iki 15 l/min

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	6.
	Deguonies koncentracijos nustatymo diapazonas (reguliavimo ribos, ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 21% iki 100%
	Deguonies koncentracijos nustatymo diapazonas (reguliavimo ribos) - nuo 21% iki 100%

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	7.
	Deguonies ir oro darbinis įėjimo slėgis (intervalas ne siauresnis už nurodytą)
	400-600 kPa 
	Deguonies ir oro darbinis įėjimo slėgis 350-600 kPa

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	8.
	Reikalavimai ekranui
	1. Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis,

2. Įstrižainė ne mažiau 10cm,

3. Automatinis kontrasto ir šviesumo reguliavimas, priklausomai nuo aplinkos apšvietimo
	Ekranas:

1. Skystųjų kristalų (LCD),

2. Įstrižainė 11 cm,

3. Automatinis kontrasto ir šviesumo reguliavimas, priklausomai nuo aplinkos apšvietimo

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	9.
	Ekrane atvaizduojami parametrai
	1. Slėgio skaitinė reikšmė,

2. Slėgio kitimo kreivė,

3. Kvėpavimo dažnio skaitinė reikšmė,

4. Deguonies koncentracijos skaitinė reikšmė,

5. Vidinio akumuliatoriaus   įkrovimo lygis
	Ekrane atvaizduojami parametrai:

1. Slėgio skaitinė reikšmė,

2. Slėgio kitimo kreivė,

3. Kvėpavimo dažnio skaitinė reikšmė,

4. Deguonies koncentracijos skaitinė reikšmė,

5. Vidinio akumuliatoriaus   įkrovimo lygis

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	10.
	Garsinės ir vaizdinės aliarmo sistemos signalai
	1. Nustatomos šių parametrų aliarmo ribos:

1.1 Slėgio kvėpavimo takuose,

1.2 Deguonies koncentracijos,

2. Perspėjimai apie:

2.1 Paciento kvėpavimo kontūro nesandarumą ,

2.2 Nepakankamą normaliam sistemos darbui vidinio akumuliatoriaus įkrovimo lygį
	Garsinės ir vaizdinės aliarmo sistemos signalai:

1. Nustatomos šių parametrų aliarmo ribos:

1.1 Slėgio kvėpavimo takuose,

1.2 Deguonies koncentracijos,

2. Perspėjimai apie:

2.1 Paciento kvėpavimo kontūro nesandarumą ,

2.2 Nepakankamas normaliam sistemos darbui vidinio akumuliatoriaus įkrovimo lygis

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	11.
	Komplektacija
	1. CPAP sistemos valdymo bei kontrolės įrenginys,

2. Mobilus stovas,

3. Įpučiamo dujų mišinio drėkintuvas su pašildymu,

4. Benveniste tipo (arba lygiavertis) CPAP generatorius

5. Kvėpavimo kontūras,

6. Kvėpavimo kontūro priedai,

6.1 Silikoninės nosies kaniulės – ne mažiau 7 dydžių,

6.2 Silikoninės kaukės – ne mažiau 3 dydžių,

6.3 Kepurės -  ne mažiau 7 dydžių
	Komplektacija:

1. CPAP sistemos valdymo bei kontrolės įrenginys,

2. Mobilus stovas,

3. Įpučiamo dujų mišinio drėkintuvas su pašildymu Aircon, gamintojas Wilamed (Vokietija),

4. Benveniste tipo CPAP generatorius

5. Kvėpavimo kontūras,

6. Kvėpavimo kontūro priedai,

6.1 Silikoninės nosies kaniulės – 7 dydžiai,

6.2 Silikoninės kaukės – 3 dydžiai,

6.3 Kepurės - 7 dydžiai

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	12.
	Elektros maitinimas
	1. Iš 230V±10%, 50Hz elektros tinklo,

2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis ne mažiau kaip 2 val. trukmės autonominį sistemos darbą
	Elektros maitinimas:

1. Iš 230V±10%, 50Hz elektros tinklo,

2. Vidinis akumuliatorius, užtikrinantis 6 val. trukmės autonominį sistemos darbą

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	13.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 
	≥ 36 mėnėsiai
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis 36 mėnesiai

PDF failas „Sindi specification“ 1 psl.

	14.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).
	Prietaisas yra žymimas CE ženklu.

Pateikiamas CE sertifikatas PDF failas „CPAP EC EN“

	15.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba

2. Serviso dokumentacija anglų kalba pagal 1 priede pateiktus reikalavimus


VII PIRKIMO DALIS

TRANSPORTINIS GYDYBINIŲ FUNKCIJŲ MONITORIUS NAUJAGIMIUI

	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	
	Nesiūlome
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


VIII PIRKIMO DALIS

UNIVERSALI GIMDYMO LOVA 1

	Eil.Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė

	
	Nesiūlome
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Pastabos: 

1. Lentelės privalo būti pildomos pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

2. Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti “Atitinka” arba “Taip” neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 23.4 punkte.











5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1.
	Pasiūlymas
	8
	Pasiulymas

	2.
	Minimalių kvalifikacinių reikalavimų atitikties deklaracija
	2
	Kvalifikacijos deklaracija

	3.
	Bendrovės įgaliojimas paruošti, pasirašyti ir pateikti pasiūlymą
	1
	Igaliojimas konkursams 2016-s0121 Konfidencialu

	4.
	Prekių aprašymai, katalogai
	15
	Medin_Katalog_EN_Email_REV03 Konfidencialu

nCPAP sistema LT Konfidencialu

Prospekt_AIRcon_EN_V14_Email Konfidencialu

Sindi specification Konfidencialu

	5.
	Prekių kokybės CE sertifikatai
	2
	CPAP EC EN Konfidencialu

CPAP Medin CE LT Konfidencialu

	6.
	Serviso dokumentacija anglų kalba
	29
	Service manual Sindi 1080 Konfidencialu

	7.
	Siūlomos medicininės įrangos servisinės techninės informacijos apimtis
	1
	Servisas SINDI

	8.
	Sutarties projektas
	6
	Sutarties projektas

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Igaliojimas konkursams 2016-s0121 Konfidencialu
Medin_Katalog_EN_Email_REV03 Konfidencialu

nCPAP sistema LT Konfidencialu

Prospekt_AIRcon_EN_V14_Email Konfidencialu

Sindi specification Konfidencialu
Service manual Sindi 1080 Konfidencialu
CPAP EC EN Konfidencialu

CPAP Medin CE LT Konfidencialu
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


� ISO 9001








