Sutarties 1 priedas

2026-     -        sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, KARTU SU ĮRANGOS PANAUDA PIRKIMAS (AK-9/2025) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 5. pirkimo dalis. RNR/DNR kiekio nustatymo rinkinai uir priemonės |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APRAŠYMAS: Rinkiniai ir priemonės DNR ir RNR kiekio nustatymui su nuosavybes teise valdomu fluorimteru "Invitrogen Qubit 4" arba su kita tiekėjo pasiūlyta panaudos būdų lygiaverte įranga. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos |
| 5. | DNR/RNR koncentracijos nustatymo reagentai ir priemonės | 22000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Rinkinys skirtas dvigrandės DNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. | 8000 | - | 1.1960 | 1.44716 | 21 | 9568.00 | 11577.28 | - |
| 5.1.1. | Rinkinys skirtas dvigrandės DNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. Pradinis matuojamos DNR konc. diapazonas 0,2-2000 ng/mkl. Rinkinį sudaro koncentruotas reagentas, skiedimo buferis ir paruošti darbui DNR kiekio standartai. Matavimui naudojamo DNR tirpalo turio diapazonas 1-20 mkl. Reagentu rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti 500 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4 . Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėliai skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. | 8000 | 16 | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 500 reakc. pn Q32853 |
| 5.2. | Rinkinys skirtas mažos koncentracijos dvigrandės DNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. | 10000 | - | 1.1880 | 1.43748 | 21 | 11880.00 | 14374.80 | - |
| 5.2.1. | Rinkinys skirtas mažos koncentracijos dvigrandės DNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. Pradinis matuojamos DNR konc. diapazonas 0,005-120 ng/mkl. Rinkinį sudaro koncentruotas reagentas, skiedimo buferis ir paruošti darbui DNR kiekio standartai. Matavimui naudojamo DNR tirpalo turio diapazonas 1-20 mkl. Reagnetu rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti 500 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4 . Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėliai skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. | - | 20 | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 500 reakc. pn Q3284 |
| 5.3. | Rinkinys skirtas RNRkoncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. | 1000 | - | 1.1980 | 1.44958 | 21 | 1198.00 | 1449.58 | - |
| 5.3.1. | Rinkinys skirtas RNRkoncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. Pradinis matuojamos RNR konc. diapazonas 0,5-1200 ng/mkl. Rinkinį sudaro koncentruotas reagentas, skiedimo buferis ir paruošti darbui RNR kiekio standartai. Matavimui naudojamo DNR tirpalo turio diapazonas 1-20 mkl. Reagnetų rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti 500 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4. Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėlia skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. |  | 2 | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 500 reakc. pn Q10211 |
| 5.4. | Rinkinys skirtas mažos koncentracijos RNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. | 1000 | - | 1.2140 | 1.46894 | 21 | 1214.00 | 1468.94 | - |
| 5.4.1. | Rinkinys skirtas mažos koncentracijos RNR koncentracijos nustatymui fluorimetrijos metodu. Pradinis matuojamos RNR konc. diapazonas 0,2-200 ng/mkl. Rinkinį sudaro koncentruotas reagentas, skiedimo buferis ir paruošti darbui RNR kiekio standartai. Matavimui naudojamo DNR tirpalo turio diapazonas 1-20 mkl. Reagentų rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti 500 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4 . Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėlia skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. |  | 2 | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 500 reakc. pn Q32855 |
| 5.5. | Rinkinys skirtas RNR integralumo ir kokybės vertinimui, leidžiantis nustatyti RNR degradavimo laipsnį. | 1000 | - | 3.2040 | 3.87684 | 21 | 3204.00 | 3876.84 | - |
| 5.5.1 | Rinkinys skirtas RNR integralumo ir kokybės vertinimui, leidžiantis nustatyti RNR degradavimo laipsnį. Rinkinio sudėtyje dviejų tipų dažai: vienas besijungiantis prie didelių, intaktininių ir/arba lsbai strukturizuotų RNR (mRNR, tRNR, rRNR) moleki\ulių, o kitas besijungaintis prie mažų arba degradavusiu RNR molekulių. Taip pat jame yra mažų, bei didelių ir/arba srukturuotų RNR molekulių standartai, kurių kiekio pakaka, kad būtų sugeneruota kalibracinė kreivė 500 mėginių matavimui. Matavimo tikslumas išlieka netgi esant tiriamos RNR tirpale druskų, baltymų, tirpiklių ir RNR stabilizavimo reagentų. Paruošto tirpalo skleidžiamas signalas stabilus trumpiau, nei 1 val. Reagentu rinkinyje kiekis pakankamas, kad ištirti 250 mėginių. Tinkamas darbui su fluorimetru Qubit 4. Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėliai skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. |  | 4 pak | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 250 reakc. pn Q33222 |
| 5.6. | Rinkinys skirtas greitam bei paprastam flurometro Qubit 4 tinkamumo dabui įvertinimui. | 1000 | - | 2.8800 | 3.4848 | 21 | 2880.00 | 3484.80 | - |
| 5.6.1. | Rinkinys skirtas greitam bei paprastam flurometro Qubit 4 tinkamumo dabui įvertinimui. Rinkinį sudaro trys komponentai, kuriu vienas be dažo, o kiti du su fluorescentiniais dažais, skirtais ivertinti sužadinimo (470 nm LED, 430-495 nm bei 635 LED, 600-645 nm) ir emisijos (510-580 nm bei 665-720 nm) filtrus. Rinkinio turi pakakti atlikti ne 50 tyrimų. Su rinkiniu pateikiami 0,5 mL optiniai mėgintuvėliai skirti DNR/RNR koncentracijos matavimui. |  | 20 pak. | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 50 reakc. pn Q33237 |
|  | Bendra 5-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | 29944.00 | 36232.24 | - |

| 6. pirkimo dalis. Rinkiniai ir priemonės SARS-CoV-2, Gripo A/B ir RSV detekcijai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APRAŠYMAS: Rinkiniai ir priemonės skirti SARS-CoV-2, Gripo A/B ir RSV detekcijai. Rinkiniai ir priemonės turi tikti darbui su nuosavybės teise valdomam plokšteliniam tikralaikės PRG prietaisui "QuantStudio 5 Real-Time PCR System" arba su kita tiekėjo pasiūlyta panaudos būdų lygiaverte įranga. Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų ir reagentų, eksploatacinių medžiagų pavadinimai | Maksimalus tyrimų skaičius | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų kiekis (µl/ml/vnt.) maksimaliam tyrimų skaičiui | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR be PVM | Reagentų ir ekspoloatacinių medžiagų reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | PVM tarifas (%) | Suma, EUR be PVM | Suma, EUR su PVM | Gamintojas, siūloma pakuotė, pastabos |
| 6. | Rinkiniai ir priemonės SARS-CoV-2, Gripo A/B ir RSV detekcijai | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Rinkinys skirtas kokybiniam SARS-CoV-2, Gripo A/B ir RSV RNR nustatymui mėginiuose iš virštutinių kvėpavimo takų. | 10000 | - | 15.00 | 18.15 | 21 | 150000.00 | 181500.00 | - |
| 6.1.1. | Rinkinys skirtas kokybiniam SARS-CoV-2, Gripo A/B ir RSV RNR nustatymui mėginiuose iš virštutinių kvėpavimo takų. SARS-CoV-2 nustatymui naudojami 2 taikiniai (N genas ir S genas). Rinkinio sudėtyje visi reikalingi komponentai tyrimui atlikti, įskaitant teigiamą ir vidinę (MS2 fago RNR) kontroles. Taikinių detekcija vykdoma 4-iuose optiniuose kanaluose. Rinkinys validuotas darbui su Applied Biosystems QuantStudio 5 Real-Time PCR System įranga. Amplikoninės taršos prevencijai naudojama rekacijos mišinio sudėtyje esantys Uracil DNR glikozilazė ir dUTP. Rezultatai interpetuojami automatiškai specialios programinės įrangos pagalba. Analitinis jautrumas: 1. SARS-CoV-2 atveju 50 GCE/mL; 2. Gripo A atveju 400 GCE/mL; 3. Gripo B atveju 350 GCE/mL; 4. RSV atveju 200 GCE/mL. Su rinkiniu turi būti pateiktos visos tyrimo atlikimui reikalingos priemonės. |  | 10 pak | - | - | - | - | - | Thermo Scientific, 1000 reakc. pn A49867 |
|  | Bendra 5-os pirkimo dalies pasiūlymo kaina: | - | - | - | - | - | 150000.00 | 181500.00 | - |

| Pardavėjas | Pirkėjas |
| --- | --- |
| UAB „Linea libera“ | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |
| Direktorė Agnė Raslanė | Cheminių tyrimų skyriaus vedėja, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Toma Petrulionienė |
| Parašas ______________________ A.V. | Parašas ______________________ A.V. |