## 4 dalis
Pirkimo sąlygų
2 priedo priedėlis
ASPIRATORIUS ORO ĖMINIŲ ĖMIMUI
SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI
(4 pirkimo dalis)
1. Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.
2. Tiekėjas turi užpildyti 2 stulpelį ,,Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios“
3. Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti dokumentus (techninę dokumentaciją ir/ar internetines nuorodas ir/ar brošiūras ir/ar lygiaverčius dokumentus) kurie patvirtintų pasiūlymo atitiktį lentelėje nurodytoms savybėms.
4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant nuomos sutartį siūloma prekė atitiks šiuos reikalavimus:
Eil. Nr. | Rodiklis | Reikalavimai | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomų prekių rodiklių reikšmes, arba, kur nurodyta, pažymėti TAIP/NE arba tikslią reikšmę) | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą | Pastabos
1 | Paskirtis | Ėminių ėmimas. | TAIP | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
2 | Matavimo ribos | Ne mažiau kaip keturi oro siurbimo greičio kanalai su įmontuotais rotametrais, kurių diapazonai ne mažesni kaip: 1 ir 2 kanalams 0,1- 5 l/min, 3 ir 4 kanalams 2 ÷ 25 l/min. | TAIP Tiksli reikšmė 1 ir 2 kanalams nuo 0,1 iki 5 l/min 3 ir 4 kanalams nuo 2 iki 25 l/min | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
3 | Tikslumas | Ne daugiau kaip ± 5%. | TAIP Tiksli reikšmė ± 5% | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
4 | Darbo aplinkos temperatūros diapazonas | Ne mažesnis kaip -5 °C ÷ +40°C. | TAIP Tiksli reikšmė nuo-5 iki +40 °C | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
5 | Maitinimas | Ne mažiau kaip 12 V vidinė ar išorinė baterija ir 230 V elektros tinklas. | TAIP Tiksli reikšmė vidinė baterija 12V ir 230V elektros tinklas | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
6 | Integruotas programuojamas laikmatis, išjungiantis įrenginį pasibaigus nustatytam laikui | Būtina. viršslėgis nuo 0 iki 10 kPa | TAIP Tiksli reikšmė nuo 0 iki 10 kPa | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
|  | vakuuminis slėgis nuo -10 iki 0 kPa | TAIP Tiksli reikšmė nuo -10 iki 0 kPa | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
|  | slėgio skirtumas nuo 0 iki 10 kPa | TAIP Tiksli reikšmė nuo 0 iki 10 kPa | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
|  | Ekrano skiriamoji geba ne mažiau kaip 1 Pa | TAIP Tiksli reikšmė 1 Pa | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
|  | Maitinimas: baterija ne mažiau kaip 9 V | TAIP Tiksli reikšmė 9 V | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
7 | Priedai
7.1 | 12 V baterija įrenginio maitinimui | Užtikrinanti autonominį darbą ne mažiau kaip 5 val. | TAIP Tiksli reikšmė nuo 3 iki 5 val (priklausomai nuo oro srauto apkrovos) | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
7.2 | Baterijos įkroviklis | Būtinas. | TAIP | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
7.3 | Slėgio ir vakuumo matuoklis | Matavimo ribos ne siauresnės kaip: 0 ÷ 50 kPa; | TAIP Tiksli reikšmė nuo 0 iki 100 kPa | https://www.telp.org.ua/proyzvodymaia-produktsyia/tsyfrovye-manometry/mc-1-100
|  | Skiriamoji geba ne daugiau kaip 10 Pa. | TAIP Tiksli reikšmė 10 Pa | https://www.telp.org.ua/proyzvodymaia-produktsyia/tsyfrovye-manometry/mc-1-100
7.4 | Elektroninis mini termometras | Matavimo diapazonas ne mažesnis kaip 0 ÷ 150 0C. | TAIP Tiksli reikšmė nuo -50 iki +150 °C | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
7.5 | Adapteriai slėgio matuokliui ir termometrui prijungti prie aspiratoriaus | Būtinas reikiamas skaičius sujungti visas sistemos dalis. | TAIP | Dokumentas 4 PD aprasymas_TA.pdf
8 | Papildomi reikalavimai | Matavimo priemonė turi būti įtraukta į Lietuvos matavimo priemonių registrą http://mpregistras.lt:800/mpregistras/Resultsfull.php. | NE |  | Į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą (toliau – Registras) įrašomos matavimo priemonės patenkančios į teisinio metrologinio reglamentavimo sritis, nurodytoms Metrologijos įstatymo 16 str. Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 4-523, pateiktas Lietuvos metrologijos inspekcijos internetiniame puslapyje https://metrinsp.lrv.lt/. Į Registrą įrašomos matavimo priemonės, turinčios matavimo funkciją. Minimi oro paėmimo siurbliai (aspiratoriai) – ne matavimo priemonės ir nėra teisinės metrologijos objektas, kurios būtų įrašomos į Registrą.
|  | Metrologinė patikra ir kalibravimas atlikti akredituotoje laboratorijoje. | TAIP
|  | 1-2. Kalibravimas ne mažiau kaip 5 taškuose: 0,5 l/min; 2 l/min, 3 l/min, 10 l/min, 20 l/min. | TAIP
|  | 3-4. Kalibravimas ne mažiau kaip 4 taškuose: 5 l/min; 10 l/min, 15 l/min, 25 l/min. | TAIP
|  | Pateikiami metrologinės patikros sertifikatai ir kalibravimo liudijimai. Dokumentai teikiami skaitmeninėje formoje. Apmokyti ne mažiau kaip 2 Agentūros darbuotojus ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus. | TAIP
9 | Pristatymas | Prekė turi būti pristatyta į Agentūros Aplinkos tyrimų departamentą, 1 kompl. - Rotušės a. 12, LT-44279 Kaunas; 1 kompl. - Dariaus ir Girėno g. 4, LT-68176 Marijampolė; 1 kompl. - Aušros al. 29 a, LT 76300 Šiauliai ir 1 kompl. - Žvaigždžių g. 21, LT-37109 Panevėžys. | TAIP
10 | Dokumentacija | Darbo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba, 1 skaitmeninis egz. | TAIP
|  | Dokumentai, įrodantys prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. | TAIP
12 | Garantija | Ne trumpesnė nei 12 mėnesių nuo įrangos perdavimo Pirkėjui dienos. | 12 |  | Garantijos terminą nurodyti 2 priede "Pasiūlymo forma"