## Lapas1
| Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė | 2026 metai |  | AZAS
Eilės nr | Pavadinimas | Mato vnt | Kiekis metams | Gamintojas | Prekės pavdinimas, kiekis pakuotėje (kaip bus rašoma sąskaitoje) ir REF kodas | kaina vnt be PVM | kaina vnt be PVM | kaina vnt su PVM | Suma be PVM | PVM suma | Suma su PVM
1 pirkimo objekto dalis. Apsauginės kepuraitės
1.1 | Kepuraitė chirurgo su prakaitą sugeriančia juosta,juosiančia visą galvą ir ne siauresne, kaip 5 cm,elastiniu krašteliu ir perforuota viršutine dalimi, neaustinės medžiagos, be formaldehido ir latekso | vnt. | 700 | Zarys International Group | Kepuraitė (su juosta prakaitui sugerti)/100vnt BT-007-P20G | 0.054 | 0.054 | 0.0567 | 37.8 | 1.89 | 39.69
Visos 1 pirkimo objekto dalies kiekis: |  |  | 700 | [5 empty] | 37.8 | 1.89 | 39.69
6 pirkimo objekto dalis. Sterilios lipnios plėvelės ir pleistrai
6.1 | Permatomas tvarstis-plėvelė periferinių kateterių fiksavimui. Nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Permatoma plėvelė per pusę kombinuota su neaustinio pluošto pleistru, tvirčiau fiksuojančiu kateterį. Iš vieno krašto tvarstis turi gilią 3-5 mm pločio įpjovą. Tvarsčio komplekte yra 2 sterilios neaustinio pluošto juostelės, skirtos papildomai fiksuoti kateterį. Hipoalergiški akriliniai klijai. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Tvarstis turi specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimą. Tvarsčio konstrukcija turi užtikrinti tvarsčio užklijavimą mūvint chirurgines pirštines. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. Sterilus. Tvarsčio dydis: 5 x 5,7 cm . | vnt. | 200 | Iberhospitex | Pleistras i./v. kat. fiks. 5x5,7 cm Operfilm PROTECT N100/0037501 | 0.26 | 0.26 | 0.273 | 52 | 2.6 | 54.6
6.2 | Permatomas tvarstis-plėvelė periferinių kateterių fiksavimui. Sterilus, nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė su įpjova. Tvarsčio komplekte yra 1 popierinio pleistro juostelė įvairiems duomenims užrašyti. Hipoalergiški akriliniai klijai. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Tvarstis turi specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimą. Tvarsčio konstrukcija turi užtikrinti tvarsčio užklijavimą mūvint chirurgines pirštines. Supakuoti steriliuose dalinai permatomuose įpakavimuose, kurie leidžia vizualiai, neatidarius įpakavimo, įvertinti tvarsčio dydžio tinkamumą. Ant įpakavimo krašto nurodyta papildoma centimetrinė juostelė. Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. Alkoholiniai odos dezinfektantai turi nesilpninti, nepažeisti plėvelės. Tvarsčio dydis: 6 x 7 cm. | vnt. | 14000 | Iberhospitex | Pleistras i./v. kat. fiks. 7x8,5 cm Operfilm PROTECT/0037502 | 0.36 | 0.36 | 0.378 | 5040 | 252 | 5292
6.3 | Permatomas tvarstis-plėvelė kateterių fiksavimui. Nepralaidus vandeniui, leidžiantis kvėpuoti odai tvarstis – plėvelė. Tvarsčio komplekte yra 1 popierinio pleistro juostelė įvairiems duomenims užrašyti. Hipoalergiški akriliniai klijai. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Tvarstis turi specialų popierinį rėmelį, palengvinantį tvarsčio užklijavimą. Tvarsčio konstrukcija turi užtikrinti tvarsčio užklijavimą mūvint chirurgines pirštines. Sterilus. Supakuoti steriliuose dalinai permatomuose įpakavimuose, kurie leidžia vizualiai, neatidarius įpakavimo, įvertinti tvarsčio dydžio tinkamumą. Ant įpakavimo krašto nurodyta papildoma centimetrinė juostelė.Tvarsčio ir pakuotės sudėtyje nėra latekso. Alkoholiniai odos dezinfektantai nesilpnina, nepažeidžia plėvelės. Tvarsčio dydis: 10 cm x 12 cm. | vnt. | 100 |  | Pleistras i./v. kat. fiks. 11x14 cm Operfilm PROTECT/0037504 | 0.69 | 0.69 | 0.7245 | 69 | 3.45 | 72.45
Visos 6 pirkimo objekto dalies kiekis: |  |  | 14300 | [5 empty] | 5161 | 258.05 | 5419.05
7 pirkimo objekto dalis. Infuzinės sistemos su galimybe pritvirtinti lašų skaičiuotuvą
9 pirkimo objekto dalis. Vienkartiniai nesterilūs ligonių rūbai ir patalynė
9.1 | Vienkartinės kelnaitės. Neaustinio pluošto, skirtos perrengti į operacinę vežamą ligonį. Universalus reguliuojamas dydis.Turi tikti ir vyrams, ir moterims. Ne "string" tipo! Ant pakuotės aiškiai surašyti visi gaminio duomenys. | vnt. | 600 | Zarys International Group | Kelnaitės vienkartinės, N10/ BT-0024-40DB | 0.136 | 0.136 | 0.1428 | 81.6 | 4.08 | 85.68
Visos 9 pirkimo objekto dalies kiekis: |  |  | 600 | [5 empty] | 81.6 | 4.08 | 85.68
12 pirkimo objekto dalis. Indeliai išmatų tyrimams
12.1 | Indelis išmatų tyrimams | vnt. | 200 | Deltalab | Indelis kaprologiniam mėginiui su šaukšteliu 25 ml | 0.11 | 0.11 | 0.1155 | 22 | 1.1 | 23.1
12.2 | Sterilus 50-60 ml indelis sandariai užsukamu dangteliu šlapimo tyrimams | vnt. | 500 | Deltalab | Indelis laboratorinis plast. sterilus 50 ml /409526 | 0.12 | 0.12 | 0.126 | 60 | 3 | 63
12.3 | Nesterilus ne mažesnis 120 ml indelis sandariai užsukamu dangteliu šlapimo tyrimams. Ø 63 mm, aukštis 65 mm, be etiketės. | vnt. | 5000 | Deltalab | Indelis laboratorinis plast. sterilus 100 ml /409702 | 0.13 | 0.13 | 0.1365 | 650 | 32.5 | 682.5
Visos 12 pirkimo objekto dalies kiekis: |  |  | 5700 | [5 empty] | 732 | 36.6 | 768.6
13 pirkimo objekto dalis. Besifiksuojantis prie savęs elastinis bintas
13.1 | Neslysta, limpa prie savęs, prisitaiko prie kūno kontūrų, lengva apvynioti ir nuvynioti, nelimpa prie odos, plaukelių, rūbų ar chirurginių apklotų, lengvas, laidus orui, atsparus drėgmei, platus pasirinkimas - be latekso, sterilus, skirtingų spalvų, įvairių dydžių. | vnt | 40 | Zarys International Group | Elast. tvarstis, kibus 8 cm x 4 m Crepp cohesive N1/OK08400; Elast. tvarstis, kibus 10 cm x 4 m N1 Crepp cohesive/OK10400;Elast. tvarstis, kibus 10 cm x 20 m N1 Crepp cohesive | 4.28 | 4.28 | 4.494 | 171.2 | 8.56 | 179.76
Visos 13 pirkimo objekto dalies kiekis: |  |  | 40 | [5 empty] | 171.2 | 8.56 | 179.76
16 Šepetėlis gimdos kaklelio mėginių ėmimui
16.1. | Šepetėlis skirtas endocervikalinių ląstelių paėmimui citologinių tyrimų metu. Nesterilus, vienkartinis. Lazdelė: didelio tankio polietilenas. šepetėlis: nailonas (atrauminiai hipoalerginiai sintetiniai šereliai).MATMENYS: bendras ilgis 190 ± 2 % mm, šepetėlio 21 ± 2 % mm. | vnt | 400 | Zarys International Group | Šepetėlis onko-citologinis (steril.) N100/SC-001 | 0.076 | 0.076 | 0.0798 | 30.4 | 1.52 | 31.92
Visos 16 pirkimo objekto dalies kiekis: |  |  | 400 | [5 empty] | 30.4 | 1.52 | 31.92
22 lipnūs pleistai
22.1. | Neaustinės medžiagos perforuotas pleistras 2,5 cm. Neaustinio pluošto pleistras, leidžia kvėpuoti odai, gerai priglunda prie kūno formų. Turi perforacijas, kurių dėka pleistras lengvai plešiamas dviem kryptim, nenaudojant žirklių. Hipoalergiški akriliniai klijai. Pleistras minimaliai limpa prie chirurginių pirštinių. Stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos ne mažiau 72 valandas. Pleistras atsparus drėgmei, sušlapinus neatsiklijuoja. Limpa vienas sluoksnis virš kito. Lengvai išvyniojamas išritinėlio. Ilgis ne <9 m. | vnt | 500 | Zarys International Group | Pleistrai neaust.medžiagos 2,5cmx9,14m perforuoti/SPW25009W | 0.44 | 0.44 | 0.462 | 220 | 11 | 231
22.2. | Popierinis pleistras. Neaustinio pluošto pleistras, kūno spalvos, leidžia kvėpuoti odai, gerai priglunda prie kūno formų. Pleistras lengvai plėšiamas dviem kryptimis: horizontalia ir vertikalia, nenaudojant žirklių. Hipoalergiški akriliniai klijai – tinka jautriai odai. Stipri pirminė ir ilgalaikė fiksacija prie odos. Pleistras minimaliai limpa prie pirštinių. Patikimai limpa vienas sluoksnis virš kito. Lengvai išvyniojamas iš ritinėlio. Nuklijavus nelieka klijų likučių. Sudėtyje nėra latekso. Ilgis ne <9 m, plotis:
22.2.1. | 1,25 cm | vnt | 600 | Jinhua Jingdi Medical Supplies | Pleistras popieriaus pagrindu 2,5 cm x 9,1 m N12 | 0.1 | 0.1 | 0.105 | 60 | 3 | 63
22.2.2. | 2,5 cm. | vnt | 400 | Jinhua Jingdi Medical Supplies | Pleistras popieriaus pagrindu 2,5 cm x 9,1 m N12 | 0.18 | 0.18 | 0.189 | 72 | 3.6 | 75.6
Visos 22 pirkimo objekto dalies kiekis: |  |  | 1500 | [5 empty] | 352 | 17.6 | 369.6
Iš viso | [8 empty] | 6566 | 328.3 | 6894.3
Direktorius Juozas Devižis