## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tarptautinias atviras konkursas "Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės chirurgijai Vaikų ligų skyrių poreikiams (9827)"
1 | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
4 | Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonių galiojimo termino.
5 | * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėnesiams | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas, % | Vieneto įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) | Tiekėjo siūlomos prekės kodas * | Firminis prekės pavadinimas. Gamintojas.
7 | Silikoninės medžiagos drenas, žaizdų drenavimui: | Vienkartinis, sterilus. Jackson – Pratt tipo apvalūs silikoniniai žaizdų drenai. Su rentgenokontrastine juostele per visą ilgį bei atraumatinėmis akutėmis distaliniame gale. Ne mažiau 100 cm ilgio. Fenestracijos ilgis ne mažiau nei 20 cm. Turi turėti gylio žymą. Žyma 5 cm atstumu nuo drenavimo dalies. Galimybė prijungti rezervuarą skysčiams. | [7 empty] | Vienkartinis, sterilus. Jackson – Pratt tipo apvalūs silikoniniai žaizdų drenai. Su rentgenokontrastine juostele per visą ilgį bei atraumatinėmis akutėmis distaliniame gale. 100 cm ilgio. Fenestracijos ilgis 20 cm. Turi gylio žymą. Žyma 5 cm atstumu nuo drenavimo dalies. Galimybė prijungti rezervuarą skysčiams. 7 p.d. Priemonės žaizdų drenavimui KONFIDENCIALU.pdf 1-4 psl., 7 p.d. Priemonės žaizdų drenavimui.pdf 1-4 psl.
7.1 | CH 7 |  | vnt | 200 | 6.7 | 5 | 7.04 | 1340 | 1408 |  | 24200 | Jackson-Pratt tipo drenas, silikoninis, apvalus, CH7, REDAX,
7.2 | CH10 |  | vnt | 250 | 6.7 | 5 | 7.04 | 1675 | 1760 |  | 24210 | Jackson-Pratt tipo drenas, silikoninis, apvalus, CH10, REDAX,
7.3 | CH15 |  | vnt | 250 | 6.7 | 5 | 7.04 | 1675 | 1760 |  | 24220 | Jackson-Pratt tipo drenas, silikoninis, apvalus, CH15, REDAX,
7.4 | CH19 |  | vnt. | 150 | 6.7 | 5 | 7.04 | 1005 | 1056 |  | 24230 | Jackson-Pratt tipo drenas, silikoninis, apvalus, CH19, REDAX,
7.5 | Silikoninis žemo slėgio indas Jackson-Pratt tipo drenų prijungimui 100 ml | Silikoninė, sterili pūslė su skysčio lygio atžymomis, skysčio nepraleidžiančiu vožtuvu ir adapteriu silikoniniams Jackson-Pratt tipo drenams (ne mažiau 2-jų drenų prijungimui 200 ir 400 ml talpoms). Sistema turi palaikyti pastovų siurbimo slėgį (~40mm H2O) | vnt. | 100 | 6.63 | 5 | 6.96 | 663 | 696 | Silikoninė, sterili pūslė su skysčio lygio atžymomis, skysčio nepraleidžiančiu vožtuvu ir adapteriu silikoniniams Jackson-Pratt tipo drenams (ne mažiau 2-jų drenų prijungimui 200 ir 400 ml talpoms). Sistema turi palaikyti pastovų siurbimo slėgį (~40mm H2O). 7 p.d. Priemonės žaizdų drenavimui KONFIDENCIALU.pdf 1-4 psl., 7 p.d. Priemonės žaizdų drenavimui.pdf 1-4 psl. | 10400 | Drentech Pump, silikoninis rezervuaras, 100 ml, REDAX,
7.6 | Silikoninis žemo slėgio indas Jackson-Pratt tipo drenų prijungimui (ne mažiau 2-jų drenų) 200 ml |  | vnt. | 325 | 7.6 | 5 | 7.98 | 2470 | 2593.5 |  | 10410 | Drentech Pump, silikoninis rezervuaras, 200 ml, REDAX,
7.7 | Silikoninis žemo slėgio indas Jackson-Pratt tipo drenų prijungimui (ne mažiau 2-jų drenų) 400 ml |  | vnt. | 525 | 11.4 | 5 | 11.97 | 5985 | 6284.25 |  | 10420 | Drentech Pump, silikoninis rezervuaras, 400 ml, REDAX,
7.8 | Silikonis drenas žaizdų drenavimui, plokščias | Vienkartinis, sterilus. Plokščias, pagamintas iš silikono, "Jackson-Pratt" tipo. Plokščios vamzdelio dalies vidinės pusės dalis grublėta. Su rentgeno kontrastine juostelė per visą ilgį, bei atraumatinėmis akutėmis distaliniame gale, 100 ± 5 cm ilgio. Fenestracijos ilgis ne mažiau nei 20 cm. Žyma 5 cm atstumu nuo drenavimo dalies.Galimybė prijungti rezervuarą skysčiams. Užsakant galimybė rinktis iš dydžių:4x10 mm; ( ± 0,5 mm). | vnt. | 250 | 7.86 | 5 | 8.25 | 1965 | 2062.5 | Vienkartinis, sterilus. Plokščias, pagamintas iš silikono, "Jackson-Pratt" tipo. Plokščios vamzdelio dalies vidinės pusės dalis grublėta. Su rentgeno kontrastine juostelė per visą ilgį, bei atraumatinėmis akutėmis distaliniame gale, 100 cm ilgio. Fenestracijos ilgis 20 cm. Žyma 5 cm atstumu nuo drenavimo dalies.Galimybė prijungti rezervuarą skysčiams. Užsakant galimybė rinktis iš dydžių:4x10 mm; 7 p.d. Priemonės žaizdų drenavimui KONFIDENCIALU.pdf 1-4 psl., 7 p.d. Priemonės žaizdų drenavimui.pdf 1-4 psl. | 24131 | Jackson-Pratt tipo drenas plokščias, silikoninis, su trokaru 4 x 10 mm, REDAX,
|  | Viso 7 pirkimo dalies suma, Eur: | [5 empty] | 16778 | 17620.25