## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tarptautinias atviras konkursas "Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės chirurgijai Vaikų ligų skyrių poreikiams (9827)"
1 | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
4 | Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonių galiojimo termino.
5 | * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėnesiams | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas, % | Vieneto įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) | Tiekėjo siūlomos prekės kodas * | Firminis prekės pavadinimas. Gamintojas.
42 | Biologinis implantas naujagimių pilvo sienos defektui uždengti | Pagamintas iš kiaulės odos I tipo kolageno , išvalytas, sterilus, inertiškas, neimunogeniškas, paruoštas naudojimui. Saugi aliuminio pakuotė nepralaidi orui ir drėgmei. | [7 empty] | Pagamintas iš kiaulės odos I tipo kolageno, išvalytas, sterilus, inertiškas, neimunogeniškas, paruoštas naudojimui. Saugi aliuminio pakuotė nepralaidi orui ir drėgmei. Brošiūros: Mesh data comments, PERMACOL - Crosslinking comments, PERMACOL - Technology comments
42.1 |  | 5 cm. x 10 cm. x 1 mm | vnt | 2 | 900 | 5 | 945 | 1800 | 1890 | 5 cm. x 10 cm. x 1 mm | 5001-100 | Permacol 5 cm. x 10 cm. x 1 mm
42.2 |  | 5 cm. x 10 cm. x 1,5 mm | vnt. | 2 | 900 | 5 | 945 | 1800 | 1890 | 5 cm. x 10 cm. x 1,5 mm | 5001-150 | Permacol 5 cm. x 10 cm. x 1,5 mm
42.3 |  | 3 cm. x 3 cm. x 1,5 mm | vnt | 2 | 315 | 5 | 330.75 | 630 | 661.5 | 3 cm. x 3 cm. x 1,5 mm | 5033-150 | Permacol 3 cm. x 3 cm. x 1,5 mm
|  | Viso 42 pirkimo dalies suma, Eur: | [5 empty] | 4230 | 4441.5