## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų
6 priedas
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
Tiekėjo pavadinimas: UA Medex Baltic
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Kaina vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Kaina viso be PVM, Eur | Kaina viso su PVM, Eur | Gamintojas/ prekės numeris kataloge
1 | VSSLPR3253 | 33141320-9 | Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai su ultragarso reflektoriais 22G x 35 ±5 mm | vnt. | 100
2 | VSSLPR3242 | 33141320-9 | Adatos periferinių nervų ir rezginių anestezijai 22G x 50 ±5 mm su ultragarso reflektoriais ir elektros stimuliacijos laidu | vnt. | 3000
3 | VSSLPR3349 | 33141320-9 | Adatos punkcinės 20G (quincke tipo arba lygiavertės), 86-90mm | vnt. | 2500
5 |  | 33184000-3 | Akiduobės endoprotezas hidroksiapatitinis arba lygiavertis (diametrai 19 mm, 20 mm, 21 mm) | vnt. | 6 | 462 | 5% | 2772 | 2910.6 | FCI (Prancūzija)/ S6.2018, S6.2020, S6.2022
9 | VSSLPR3006 | 33141411-4 | Ašmenys (koteliui SM 65A) | vnt. | 2200
10 | VSSLPR7179 | 33172000-6 | Bužas lanksčiu galiukui | vnt. | 150
11 | VSSLPR8408 | 33141000-0 | Dormia akmenų krepšelis - taurelė ,,Dakota" ar lygiavertė | vnt. | 10
12 | VSSLPR3024 | 33141640-8 | Drenažo sistema su vakuuminiu indu (250±10 ml, kieta talpa) | vnt. | 100
13 | VSSLPR1550 | 33693000-4 | EEG elektrodinis cementas polisomnografijos tyrimui | vnt. | 90
14 | VSSLPR1008 | 33141000-0 | EKG elektrodai vaikiški | vnt. | 60000
15 | 1136270 | 33141110-4 | Hidrokoloidinis tvarstis su lipniais kraštais 15 ± 1 cm x 15 ± 1cm | vnt. | 3000
16 | VSSLPR3949 | 33141200-2 | Gimdos endometriumo biopsijos kateteris (pipelė) | vnt. | 1400
17 | VSSLPR8175 | 33141000-0 | Gleivių atsiurbimo kateterių rinkinys (uždara sistema) CH 16 | vnt. | 100
18 | VSSLPR3378 | 33172000-6 | Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai vaikams (su 0,5 L kvėpavimo maišu) | vnt. | 800
19 | VSSLPR9012 | 33190000-8 | Indeliai instrumentų dezinfekcijai (plastmasiniai arba lygiaverčiai) 3 ltr | vnt. | 60
20 | VSSLPR3457 | 33172000-6 | Kaukės anesteziologinės veido kūdikiams 15M 1 | vnt. | 1000
21 |  | 33172000-6 | Kaukės anesteziologinės veido vaikams kvepiančios 15 M ar 22 F 2, 22F 3 | vnt. | 3500
22 | VSSLPR3374 | 33157110-9 | Kaukės deguonies (aukštos koncentracijos) su rezervuaru | vnt. | 10650
23 |  | 33184000-3 | Keratoprotezas Bostono I ir II tipo (arba lygiavertis) | vnt. | 4
24 | VSSLPR3051-1 | 33172000-6 | Klasikinis T formos gaivinimo kontūras naujagimiams, tinkantis prie šildomo reanimacinio stalelio Giraffe ir Neopuff aparato | vnt. | 100
25 | VSSLPR7072 | 33141000-0 | Kraneliai trijų kanalų (infuzinėms sistemoms), tinkantys riebalams lašinti | vnt. | 90000
26 |  | 33172000-6 | Orofaringiniai vamzdeliai Nr. 00, Nr. 000 | vnt. | 250
27 |  | 33172000-6 | Orofaringiniai vamzdeliai Nr. 0, Nr. 2, Nr. 4 | vnt. | 4000
28 | VSSLPR9062 | 33190000-8 | Pagalvėlė 520 ± 50 mm x 520 ± 50 mm x 12 ± 5 mm | vnt. | 25
29 |  | 33693000-4 | Pasta stomos priežiūrai | g | 1800
30 | VSSLPR9030 | 38437100-8 | Pipetės | vnt. | 12000
31 | VSSLPR1563 | 33141000-0 | PFT filtras antibakterinis, antivirusinis | vnt. | 32000
32 | VSSLPR1058 | 33190000-8 | Popierius terminis Mitsubishi spausdintuvui (aukšto jautrumo) | rul. | 100
33 | VSSLPR1012 | 33141000-0 | Prailginimo linija - dvipusis vožtuvas, tinkantis prie Medrad Stelant injektoriaus | vnt. | 2500
34 | VSSLPR8352 | 33141000-0 | Prailginimo linija urodinaminiams tyrimams | vnt. | 160
35 | VSSLPR7085 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (200-210cm, vidinis diametras 1,0 - 1,5 mm) | vnt. | 120000
36 | 3793 | 33141000-0 | Pravedėjai intubaciniams vamzdeliams (stiletai) 14 Fr suaugusiems | vnt. | 1800
37 | VSSLPR3276 | 33141000-0 | Rinkinys perkutaninei endoskopinei gastrostomijai PEG | vnt. | 400
38 | VSSLPR3774 | 33141000-0 | Rinkinys punkcinei cistostomijai CH18 | vnt. | 40
39 | VSSLPR1502 | 33141300-3 | Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema su adata 23G × 25±0,01mm (skirta pH ir kraujo dujų tyrimams atlikti) | vnt. | 2500
40 | VSSLPR3757 | 33600000-6 | Silikono aliejaus ir žarnelių - jungčių rinkinys | vnt. | 500
41 | VSSLPR3150 | 33693000-4 | Švirkštas su 1 ml sterilaus viskoelastinio tirpalo | vnt. | 2500
42 |  | 33141200-2 | Termodiliucijos kateteriai tinkantys Picco sistemai (brachialinei a., femoralinei a.) | vnt. | 110
43 | VSSLPR1557 | 33124131-2 | Testinės juostelės gliukozės kiekio kraujyje nustatymui | vnt. | 260000
44 |  | 33141000-0 | Tracheostominiai vamzdeliai su pailginta vidine ir išorine dalimi N7.5, N8, N8.5, N9, N10 ir N11 | vnt. | 210