Priedas Nr. 1

| Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės paskirtis | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | Specifikacija | Vieneto įkainis Eur be PVM | Visa kaina Eur be PVM |
| Endoskopų plovimo ir dezinfekcijos priemonės automatinėms mašinoms (būtina pateikti pasiūlymą visoms pirkimo dalies pozicijoms) |  |  |  |  |  |
| Lanksčių ir kietų endoskopų ploviklis automatinėms endoskopų plovimo-dezinfekavimo mašinoms | l | 110 | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms „Wassenburg WD415“. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Pakuotė: 5 l (Ploviklis Endohigh Wassenburg 5L, psl. 1, EndoHigh PAA, psl. 1.) | 21,9 | 2409 |
| Lanksčių ir kietų endoskopų dezinfekavimo medžiaga automatinėms plovimo–dezinfekavimo mašinoms | l | 280 | Turi tikti plovimo ir dezinfekavimo mašinoms „Wassenburg WD415“. Pateikti tai patvirtinančius dokumentus. Sudėtis: 11,5 proc. peracto rūgšties, koroziniai inhibitoriai arba lygiavertės medžiagos. Sudėtyje neturi būti aldehidų ir ketvirtinių amonio junginių. Pakuotė: 4–5 l. (Dezinfektantas Endohigh PAA Wassenburg 4.75L, psl. 1-2; EndoHigh PAA, psl. 1.) | 44,75 | 12530 |
| Bendra kaina, Eur be PVM |  |  |  |  | 14939 |
| PVM % |  |  |  |  | 746,95 |
| Bendra kaina, Eur su PVM |  |  |  |  | 15685,95 |

l

Šalių parašai

| PIRKĖJAS |  | PARDAVĖJAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  | UAB Viva Medical |  |
| Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  | Direktorius Antanas Juška |  |
| A.V. |  |  | A.V. |  |