[image: image1.png]%» MEDIQ




UAB Mediq Lietuva
Įmonės kodas 302513086 PVM mokėtojo kodas LT100005456916. 

Adresas: Laisvės pr. 75, LT-06144 Vilnius. 

Tel: (+370) 5 268 8451, faksas: (+370) 5 268 8470
Atsiskaitomoji sąskaita LT357400042727723810 Danske Bank A/S, Lietuvos filialas, b/k 74000

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė

Kauno klinikos

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININIŲ PIRŠTINIŲ, STERILIZACIJOS IR HIGIENOS PRIEMONIŲ PIRKIMO

2016-06-20 Nr. 16-106
Vilnius
1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

	Tiekėjo pavadinimas 
	UAB „Mediq Lietuva“

	Tiekėjo adresas
	Laisvės pr.75, LT-06144 Vilnius

	Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas
	302513086, LT100005456916

	Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas
	A/s LT35 7400 0427 2772 3810

Danske Bank A/S, Lietuvos filialas, b/k 74000

	Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė
	Generalinis direktorius Giedrius Marcinkonis

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Konkursų ruošimo vadybininkė Inga Rinkevičienė

	Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	Užsakymų vadybininkė Loreta Mickevičienė

	Telefono numeris
	85 2688451

	Fakso numeris
	85 2688470

	El. pašto adresas
	loreta.mickeviciene@mediq.com


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, išspausdintame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.
2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

	Eil.Nr.
	Reikalaujamos charakteristikos
	Siūlomos charakteristikos

	2.1-2.5
	Pirštinės diagnostinės nesterilios be talko

Nesterilios; hipoalergiškos;

Pagamintos iš latekso ar lygiavertės medžiagos, be pudros (talko);

Tamprios ir atsparios plyšimui;

Anatominės konfigūracijos, pirštinės ilgis ne mažiau 24,0 cm

AQL-1,5 (pateikti patvirtinančius dokumentus)

Atitinka LST EN-455 1-2-3 ar lygiavertį standartą (pateikti patvirtinančius dokumentus)
	Pirštinės diagnostinės nesterilios be talko

Nesterilios; hipoalergiškos;

Pagamintos iš latekso, be pudros (talko);

Tamprios ir atsparios plyšimui;

Anatominės konfigūracijos, pirštinės ilgis 24,0cm

AQL-1,5 (pateikti patvirtinančius dokumentus)

Atitinka LST EN-455 1-2-3 ar lygiavertį standartą (pateikti patvirtinančius dokumentus)

	3. – 12.
	Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos

Juostos be klostės:

· skirtos pakuočių formavimui vakuuminei sterilizacijai 121-134°C ir etileno oksido dujomis

· ant pakavimo juostų yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15±5 cm

· trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10 mm

· juostos siūlės ir užlydymo vieta išlieka sandarios po sterilizacijos

· Atplėšimo metu plastiko ar lygiavertės medžiagos juosta išlieka vientisa, neplyšta, neišsiskiria celiuliozės ar lygiavertės medžiagos atplaišos

· Ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris

· Forma - rulonas
	Popieriaus-plastiko užlydomos sterilizacijos juostos

Juostos be klostės:

· skirtos pakuočių formavimui vakuuminei sterilizacijai 121-134°C ir etileno oksido dujomis

· ant pakavimo juostų yra garų, etileno oksido proceso indikatoriai, atsikartojantys kas 15 cm

· trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis 10 mm

· juostos siūlės ir užlydymo vieta išlieka sandarios po sterilizacijos

· Atplėšimo metu plastiko ar lygiavertės medžiagos juosta išlieka vientisa, neplyšta, neišsiskiria celiuliozės ar lygiavertės medžiagos atplaišos

· Ant juostos nurodyta atidarymo kryptis, išmatavimai, partijos numeris

· Forma - rulonas

	13-14
	Popieriaus-plastiko juosta su kloste:

· Paskirtis: sterilizuojamų medicininių priemonių pakavimui;
· Sudėtis: medicininis rūšinis popierius sulydytas su plastiku ar lygiaverte medžiaga, turintis klostę
· Popierius patvarus, atitinkantis LST EN 868-3 standartą ar lygiavertį (pateikti tai patvirtinančius dokumentus) neplyšta atidarant
· Plastikas ar lygiavertė medžiaga patvari, permatoma, trijų sluoksnių, atplėšus nesusivynioja
· Užlydymas: ištisinis, neatsilydo sterilizacijos metu
· Tinka įvairių tipų terminiai užlydymo aparatai
· Užlydymo siūlė ≥3 briaunų, plotis ≥1 cm
· Tinka vandens garų ir etileno oksido sterilizatoriams
· Ant juostų yra garų ir etileno oksido išoriniai indikatoriai, indikatorių plotis ≥1 cm2
· Indikatoriai atitinka LST EN 868-1 ir 5 standartus ar lygiaverčius, MDD 93/42 EEB direktyvą ar lygiaverčius (pateikti tai patvirtinančius dokumentus)
· Nurodyta juostos atidarymo kryptis
· Nėra jokios informacijos ant juostos popierinės dalies
· Juostos pakuotė: rulonas dviguboje pakuotėje
· Nurodyta galiojimo data
	Popieriaus-plastiko juosta su kloste:

· Paskirtis: sterilizuojamų medicininių priemonių pakavimui;
· Sudėtis: medicininis rūšinis popierius sulydytas su plastiku ar lygiaverte medžiaga, turintis klostę
· Popierius patvarus, atitinkantis LST EN 868-3 standartą neplyšta atidarant
· Plastikas patvarus, permatomas, devynių sluoksnių, atplėšus nesusivynioja
· Užlydymas: ištisinis, neatsilydo sterilizacijos metu
· Tinka įvairių tipų terminiai užlydymo aparatai
· Užlydymo siūlė 3 briaunų, plotis 1 cm
· Tinka vandens garų ir etileno oksido sterilizatoriams
· Ant juostų yra garų ir etileno oksido išoriniai indikatoriai, indikatorių plotis 1 cm2
· Indikatoriai atitinka LST EN 868-1 ir 5 standartus, MDD 93/42 EEB direktyvą 
· Nurodyta juostos atidarymo kryptis
· Nėra jokios informacijos ant juostos popierinės dalies
· Juostos pakuotė: rulonas dviguboje pakuotėje
· Nurodyta galiojimo data

	18
	Maišelis instrumentų sterilizavimui garais:

· Vienkartinis

· Su išoriniu indikatoriumi garui ir EO
· Su užrašais apie spalvų pasikeitimą
· Skirtas vakuuminei sterilizacijai prie 121-134°C temperatūros, 100% EO dujų sterilizacijai
· Maišelio siūlės ir užklijavimo vieta turi išlikti sandarios po sterilizacijos ciklo
· Užklijavimo juostos plotis 20±3 mm
· Trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis ≥10mm
· Nurodyta punktyrinė lenkimo linija
· Ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris
· Pakuotė iki 200 vnt
	Maišelis instrumentų sterilizavimui garais:

· Vienkartinis

· Su išoriniu indikatoriumi garui ir EO
· Su užrašais apie spalvų pasikeitimą
· Skirtas vakuuminei sterilizacijai prie 121-134°C temperatūros, 100% EO dujų sterilizacijai
· Maišelio siūlės ir užklijavimo vieta išlieka sandarios po sterilizacijos ciklo
· Užklijavimo juostos plotis 20 mm
· Trigyslė užlydymo siūlė, kurios plotis 10mm
· Nurodyta punktyrinė lenkimo linija
· Ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas, išmatavimai, partijos numeris
· Pakuotė 100 vnt

	22
	Žymekliai sterilizuojamų pakuočių ženklinimui

Plonai rašantis;

Atsparus vandens garams

Užrašai išlieka ir aiškiai įskaitomi po sterilizacijos
	Žymekliai sterilizuojamų pakuočių ženklinimui

Plonai rašantis;

Atsparus vandens garams

Užrašai išlieka ir aiškiai įskaitomi po sterilizacijos

	31
	Šepetėlis valyti pridžiūvusiems nešvarumams ant chirurginių instrumentų

Su tvirtais sintetiniais ar nerūdijančio plieno šereliais;

Šerelių funkcinės dalies ilgis ≥35mm, šerelių ilgis 10-15 mm;

Plaunamas automatinėse plovimo – dezinfekavimo mašinose, atsparus cheminės dezinfekcijos priemonėms
	Šepetėlis valyti pridžiūvusiems nešvarumams ant chirurginių instrumentų

Su tvirtais sintetiniais;

Šerelių funkcinės dalies ilgis 50 mm, šerelių ilgis 10 mm;

Plaunamas automatinėse plovimo – dezinfekavimo mašinose, atsparus cheminės dezinfekcijos priemonėms





3 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius
	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas

	1
	Kainų pasiūlymas
	3
	Kainų pasiūlymas.xls

	2
	Kvalifikacijos dokumentai
	 ZIP failas
	

	2.1
	Registrų centro pažyma
	2
	Registrų centro pažyma.pdf

	2.2
	Tiekėjo deklaracija dėl teistumo
	1
	Tiekėjo deklaracija dėl teistumo.pdf

	2.3
	Įmonės registracijos pažymėjimo kopija
	1
	Registracijos pažymėjimas.pdf

	2.4
	Metinio balanso už 2015 metus bei pelno (nuostolio) ataskaitos kopijos
	7
	2015 m. balansas.pdf

	3.
	Prekių kokybės dokumentų kopijos, prekių aprašymai
	ZIP failas
	Gamintojų dokumentai (konfidencialu).zip

	4
	Įgaliojimas pasirašyti konkursui teikiamus dokumentus
	1
	Įgaliojimas pasirašyti dokumentus.pdf

	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro dokumentai pateikti faile „Gamintojų dokumentai (konfidencialu).zip

Konkursų ruošimo vadybininkė Inga Rinkevičienė




[image: image1.png]