## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PRIEMONĖS KATARAKTOS OPERACIJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025-11-13
Nr.: | BM25R-178
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB “Barameda”
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 303304004
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Perkūnkiemio g. 3, LT-12127, Vilnius, Lietuva
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT100008567211
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | LT60 7044 0600 0795 8838, SEB bankas, kodas 70440
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Direktorė Jekaterina Baratinskienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | tel. +370 684 80614, el. paštas: info@barameda.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorė Jekaterina Baratinskienė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Direktorė Jekaterina Baratinskienė
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | KAPSULĖS TEMPIMO ŽIEDAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1. | Kapsulės tempimo žiedai
1.1. | Kapsulės tempimo žiedai | 300 | vnt.
1.1.1. | Medžiaga: polimetilmetakrilatas ar jo dariniai
1.1.2. | Diametras: 12.0, 12.5, 13.0, 13.5 ir 14.00 mm, su angutėmis galuose
1.1.3. | Mėlynos spalvos
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VIENKARTINĖS, STERILIOS NEPERLENKIAMOS IOL IMPLANTAVIMO KASETĖS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
2. | Vienkartinės, sterilios neperlenkiamos IOL implantavimo kasetės
2.1. | Vienkartinės, sterilios neperlenkiamos IOL implantavimo kasetės | 3000 | vnt.
2.1.1. | Skirtos ligoninėje turintiems Monarch II ir Monarch III injektoriams, implantuoti sulankstomiems IOL per didesnį kaip 2,75 mm pjūvį
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | VIENKARTINIAI RAINELĖS RETRAKTORIAI (KABLIUKAI)
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
3. | Vienkartiniai rainelės retraktoriai (kabliukai)
3.1. | Vienkartiniai rainelės retraktoriai (kabliukai) | 300 | dėž.
3.1.1. | Propilenas, sterilūs, mėlynos spalvos
3.1.2. | 5 vnt. dėžutėje
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
4. DALIS | UŽPAKALINĖS KAMEROS SULANKSTOMI INTRAOKULINIAI LĘŠIUKAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
4. | Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiukai
4.1. | Užpakalinės kameros sulankstomi intraokuliniai lęšiukai | 3000 | vnt. | 20.2 | 60600 | Freedom, ACE, FPL602/FPL603
4.1.1. | Medžiaga: hidrofobinis akrilatas | [5 empty] | Medžiaga: hidrofobinis akrilatas | 4 Dokumentai
4.1.2. | Ilgis: gali būti nuo 12,5 mm iki 13,0 mm | [5 empty] | Ilgis: 12,5 mm ir/arba 13,0 mm
4.1.3. | Optinės dalies diametras: gali būti nuo 5,5mm iki 6,0mm | [5 empty] | Optinės dalies diametras: 6,0mm
4.1.4. | Optinės dalies kraštas: status | [5 empty] | Optinės dalies kraštas: status
4.1.5. | Optinės dalies išgaubtumas: asferinis | [5 empty] | Optinės dalies išgaubtumas: asferinis
4.1.6. | Optinės dalies forma: pliusinių dioptrijų laužiamosios galios lęšiukų optinė dalis abipusiai išgaubta, minusinių dioptrijų - menisko formos. | [5 empty] | Optinės dalies forma: pliusinių dioptrijų laužiamosios galios lęšiukų optinė dalis abipusiai išgaubta, minusinių dioptrijų - menisko formos.
4.1.7. | Refrakcijos indeksas: intervalas tarp 1,46 ir 1,56 | [5 empty] | Refrakcijos indeksas: intervalas tarp 1,493
4.1.8. | Laužiamoji galia: nuo -5 iki +34 dioptrijų, 0,5 dioptrijos žingsniu | [5 empty] | Laužiamoji galia: nuo -6 iki +36 dioptrijų, 0,5 dioptrijos žingsniu
4.1.9. | Atraminių elementų forma: „J" arba „C“ | [5 empty] | Atraminių elementų forma: „C“
4.1.10. | Konstrukcija: monolitiniai | [5 empty] | Konstrukcija: monolitiniai
|  |  |  | Suma be PVM | 60600
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 3030
|  |  |  | Suma su PVM | 63630
5. DALIS | PRIEKINĖS KAMEROS NESULANKSTOMI INTRAOKULINIAI LĘŠIUKAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jei turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr. (puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
5. | Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiukai
5.1. | Priekinės kameros nesulankstomi intraokuliniai lęšiukai | 300 | vnt. | 9 | 2700 | Freedom, ACE, PMS602/PMS603
5.1.1. | Medžiaga: polimetilmetakrilatas ar jo dariniai | [5 empty] | Medžiaga: polimetilmetakrilatas ir jo dariniai | 5 Dokumentai
5.1.2. | Ilgis: gali būti nuo 12,5 iki 13,5 mm | [5 empty] | Ilgis: 12,5 ir/arba 13,0 mm
5.1.3. | Optinės dalies diametras: gali būti nuo 5,5 mm iki 6,0 mm | [5 empty] | Optinės dalies diametras: 6,0 mm
5.1.4. | Laužiamoji galia: nuo +5 iki +25 dioptrijų | [5 empty] | Laužiamoji galia: nuo +5 iki +25 dioptrijų
5.1.5. | Atraminiai elementai atviro tipo (angl. open loop) su 4 atraminiais taškais | [5 empty] | Atraminiai elementai atviro tipo (angl. open loop) su 4 atraminiais taškais
|  |  |  | Suma be PVM | 2700
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 135
|  |  |  | Suma su PVM | 2835

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
| X Dokumentai |  |  |  | Ne
| Sertifikatai |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Jekaterina Baratinskienė
3914-1 2025-11-05 08:28:57