**TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti prekės CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos įrangos techninį aptarnavimą (remontą) arba turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti medicinos įrangos techninį aptarnavimą (remontą).
5. Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą.
6. Garantinis laikotarpis: pakeistoms detalėms turi būti taikomas ne mažesnis kaip 6 mėn. garantijos terminas.
7. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).
8. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

**1 pirkimo dalis - Jėgos instrumentų dalys ir remonto paslaugos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Tiekėjo siūlomo prietaiso charakteristikos (nurodomos konkrečios reikšmės)**  **(Pildo tiekėjas)** |
| 1. | Aparato kaulų pjovimui ir gręžimui ACCULAN 3Ti (inv. nr. 01377819, gamybos metai – 2014) jėgos instrumentų dalys ir remonto paslaugos | |
| 1.1. | Jėgos instrumento GA673 (gam. nr. 4463) remontinis komplektas, kiekis – 1 vnt. | **GA673, remontinis komplektas** |
| 1.2. | Jėgos instrumentų GA676 (gam. nr. 66835, 66836, 66838, 29454) remontinis komplektas, kiekis – 4 vnt. | **GA676, remontiniai komplektai, 4vnt.** |
| 2. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas dalių remontinis keitimas, ne daugiau kaip 5 val.  Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. | **Darbas ,remontinių komplektų keitimas-4val.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Vieno vnt. įkainis Eur be PVM** | **Suma viso Eur be PVM** |
| Aparato kaulų pjovimui ir gręžimui ACCULAN 3Ti (inv. nr. 01377819, gamybos metai – 2014) jėgos instrumentų dalys ir remonto paslaugos | | | | | |
| 1 | Jėgos instrumento GA673 (gam. nr. 4463) remontinis komplektas | Vnt. | 1 | 1300 | 1300 |
| 2 | Jėgos instrumentų GA676 (gam. nr. 66835, 66836, 66838, 29454) remontinis komplektas, kiekis – 4 kompl. | Vnt. | 4 | 600 | 2400 |
| 3 | Remonto paslauga  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas dalių remontinis keitimas, ne daugiau kaip 5 val.Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. | Val. | 5 | 45 | 225 |
| **Pasiūlymo vertė be PVM, Eur** | | | | | 3925 |
| **PVM suma, Eur** | | | | | 824,25 |
| **Pasiūlymo kaina su PVM, Eur** | | | | | 4749,25 |

**2 pirkimo dalis – Jėgos instrumentų dalys ir remonto paslaugos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametras** | **Tiekėjo siūlomo prietaiso charakteristikos (nurodomos konkrečios reikšmės)**  **(Pildo tiekėjas)** |
| 1. | Aparato kaulų pjovimui ir gręžimui ACCULAN 3Ti (inv. nr. 01377820, gamybos metai – 2014) jėgos instrumentų dalys ir remonto paslaugos: | |
| 1.1. | Jėgos instrumento GA673 (gam. nr. 4444) remontinis komplektas, kiekis – 1 vnt. | **GA673, remontinis komplektas** |
| 1.2. | Jėgos instrumentų GA676 (gam. nr. 26344, 67853, 25622, 26251) remontinis komplektas, kiekis – 4 vnt. | **GA676, remontiniai komplektai, 4vnt.** |
| 2. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas dalių remontinis keitimas, ne daugiau kaip 5 val.  Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. | **Darbas ,remontinių komplektų keitimas-4val.** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.Nr.** | **Pavadinimas** | **Mato vnt.** | **Kiekis** | **Vieno vnt. įkainis Eur be PVM** | **Suma viso Eur be PVM** |
| Aparato kaulų pjovimui ir gręžimui ACCULAN 3Ti (inv. nr. 01377820, gamybos metai – 2014) jėgos instrumentų dalys ir remonto paslaugos | | | | | |
| 1 | Jėgos instrumento GA673 (gam. nr. 4444) remontinis komplektas | Vnt. | 1 | 1600 | 1600 |
| 2 | Jėgos instrumentų GA676 (gam. nr. 26344, 67853, 25622, 26251) remontinis komplektas | Vnt. | 4 | 375 | 1500 |
| 3 | Remonto paslauga  Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas dalių remontinis keitimas, ne daugiau kaip 5 val.  Pastaba: Darbo valandos įkainis ne daugiau kaip 50 Eur be PVM/val. | Val. | 5 | 45 | 225 |
| **Pasiūlymo vertė be PVM, Eur** | | | | | 3325 |
| **PVM suma, Eur** | | | | | 698,25 |
| **Pasiūlymo kaina su PVM, Eur** | | | | | 4023,25 |