## TS
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tarptautinias atviras konkursas "Vienkartinės medicinos pagalbos priemonės chirurgijai Vaikų ligų skyrių poreikiams (9827)"
1 | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti.
4 | Pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 70% priemonių galiojimo termino.
5 | * Prekių kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis 36 mėnesiams | Vieneto įkainis EUR be PVM | PVM tarifas, % | Vieneto įkainis EUR su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės Priemonių charakteristikoms patvirtinti privaloma pateikti techninių duomenų lapą arba lygiavertį gamintojo dokumentą, patvirtintą tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu. Taip pat kartu su pasiūlymu pateikiama kiti prekių gamintojo dokumentai, kuriuose aprašytas nurodytas parametras (tiekėjas pasiūlyme nurodo pusl. Nr.), nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra) | Tiekėjo siūlomos prekės kodas * | Firminis prekės pavadinimas. Gamintojas.
71 | Sėklidės implantas | 4-5 dydžių galimybė. Silikoninė danga, implantai užpildyti skystu geliu. Fiksacijos vieta viename gale. | vnt | 10 | 230 | 5 | 241.5 | 2300 | 2415 | 4-5 dydžių galimybė. Silikoninė danga, implantai užpildyti skystu geliu. Fiksacijos vieta viename gale. Promedon-NS_brochure.pdf 2 psl. | T-Small, T-Medium, T-Large, T-Xlarge | Testicular Prosthesis, Promedon

## Vertė
18. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina, kurią viršijus pasiūlymas bus atmestas, yra:
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Maksimali Pasiūlymo (vertinamoji) kaina be PVM, Eur | Maksimali Pasiūlymo (vertinamoji) kaina su PVM, Eur
1 | Vienkartinis elektrodas tonzilektomijos ir adenoidektomijos procedūroms atlikti | 15400 | 16170
2 | Vienkartinio naudojimo vamzdis su monopolinės rankenėlės laikikliu, jungiamas prie dūmų ištraukimo sistemos SHE SHA filtro (tinkantis BOWA aparatui) | 113190 | 118849.5
3 | Neutralūs elektrodai Blayco 2700 | 900 | 945
4 | Neutralūs elektrodai Blayco 2600 | 5760 | 6048
5 | Neutralūs elektrodai Blayco 2900 | 960 | 1008
6 | Sterilus kontaktinis tinklelis, pernešantis eksudatą į antrinį tvarstį, padengtas silikonu iš vienos pusės | 1511 | 1586.55
7 | Silikoninės medžiagos drenas, žaizdų drenavimui: | 16781.5 | 17620.58
8 | Retraktorius | 3350 | 3517.5
9 | Chirurginiai klijai | 4500 | 4725
10 | Nesirezorbuojanti laparoskopinė kilpa su laparoskopiniu įvedikliu | 70000 | 73500
11 | Kaulo užpildas iš bioaktyvių stiklo granulių 5 ml | 34000 | 35700
12 | Kaulo užpildas iš bioaktyvių stiklo granulių 10 ml | 44800 | 47040
13 | Torokaliniai kateteriai su metaliniu stiletu CH08 | 440 | 462
14 | Torokaliniai kateteriai su metaliniu stiletu CH10 | 660 | 693
15 | Torokaliniai kateteriai su metaliniu stiletu CH12 | 440 | 462
16 | Torokaliniai kateteriai su metaliniu stiletu CH16 | 660 | 693
17 | Torokaliniai kateteriai su metaliniu stiletu CH20 | 440 | 462
18 | Hemostatinė kempinė 70 x 50 x10 mm | 1080 | 1134
19 | Tamponas veido ertmių 2 cm x 5 m | 82.5 | 86.63
20 | Maišelis laparoskopinėms operacijoms 100ml | 5400 | 5670
21 | Šluostukai diatermijos aparatui | 4200 | 4410
22 | Chirurginiai klijai | 5760 | 6048
23 | Adatos kaulų čiulpų biopsijai | 24840 | 26082
24 | Indelis šlapimui 150ml | 820 | 861
25 | Silikoninis vamzdelis su dviem metaliniais zondais ašarų takų intubacijai | 590 | 619.5
26 | Adata spinalinė 20G | 250 | 262.5
27 | Adata spinalinė 22G | 250 | 262.5
28 | Rankenėlė su aktyviu elektrodu | 4000 | 4200
29 | Jungtis drenažo maišui be prailginimo | 360 | 378
30 | Daugiafunkcinis drenavimo kateteris su fiksacija 6Fr | 2500 | 2625
31 | Daugiafunkcinis drenavimo kateteris su fiksacija 8Fr | 2500 | 2625
32 | Daugiafunkcinis drenavimo kateteris su fiksacija 10Fr | 2500 | 2625
33 | Daugiafunkcinis drenavimo kateteris su fiksacija 12Fr | 2500 | 2625
34 | Daugiafunkcinis drenavimo kateteris su fiksacija 14Fr | 2500 | 2625
35 | Daugiafunkcinis drenavimo kateteris su fiksacija 16Fr | 1500 | 1575
36 | Laparoskopinė audinių šalinimo sistema Nr.1 | 665 | 698.25
37 | Laparoskopinė audinių šalinimo sistema Nr.2 | 1236 | 1297.8
38 | Ultragarsinės žnyplės | 158000 | 165900
39 | Klipatoriai atviroms operacijoms | 17820 | 18711
40 | Bipolinės žnyplės atviroms operacijoms | 65700 | 68985
41 | Bipolinės žnyplės skirtos laparoskopinėms operacijoms | 65700 | 68985
42 | Biologinis implantas naujagimių pilvo sienos defektui uždengti | 4230 | 4441.5
43 | Plastikinė plokštelė perforacijai | 750 | 787.5
44 | Ašmenys dermatomui | 1100 | 1155
45 | Polimerinės laparoskopinės kabutės | 2040 | 2142
46 | Chirurginis tinklelis | 5000 | 5250
47 | Rezervuaras parenterinio maitininimo tirpalams, 3000 ml | 21350 | 22417.5
48 | Kateteris 4,5F 7,6mm Port tipo | 420 | 441
49 | Ilgalaikis CVK 7F dviejų spindžių su įvedimo sistema | 2320 | 2436
50 | Adata spinalinė "Quincke" tipo 22G 38mm | 360 | 378
51 | Švirkštas 10ml įvedimui maitinimo zondą | 275 | 288.75
52 | Švirkštas 20ml įvedimui maitinimo zondą | 500 | 525
53 | Prailginimo rinkinys 100cm. su Enfit tipo antgaliu | 1200 | 1260
54 | Endotoksinis filtras su prailginimo vamzdeliu | 4740 | 4977
55 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys 6,5 F | 1126 | 1182.3
56 | "BENGMARKO" tipo zondas | 900 | 945
57 | Beadatinis konektorius | 800 | 840
58 | Infuzinės sistemos rinkinys tūrinėms pompoms | 4050 | 4252.5
59 | Daugiafunkciniai drenavimo kateteriai su | 1221.6 | 1282.68
fiksacija ir jiems skirtos priemonės
60 | Jungtis drenažo maišui | 158 | 165.9
61 | Vidinis ureterinis stentas | 19900 | 20895
62 | Stento pravediklis | 7800 | 8190
63 | Akmenų ištraukimo kilpa | 7000 | 7350
64 | Lankstaus ureteroskopo | 27000 | 28350
įvedimo mova
65 | Pieloplastikos stentas ( Salle tipo) 4 Fr | 4750 | 4987.5
66 | Gastroduodeninis zondas 6Fr | 7600 | 7980
67 | Gastroduodeninis zondas 9Fr | 1900 | 1995
68 | Rezektoskopo kilpa | 3880.2 | 4074.21
69 | Priemonės urodinaminiams tyrimams | 22132.5 | 23239.13
70 | Elektrodas duomenų registracijai | 15848 | 16640.4
71 | Sėklidės implantas | 2300 | 2415
72 | Rinkinys endovezikiniam vezikoureterinių refliuksų gydymui (Vantris) | 56270 | 59083.5
Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 19 str. 4 d. nuostatomis, PO kaina visose pirkimo dalyse suplanuota taikant 5% PVM tarifą. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį nei PO suplanuotas PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas jo pasirinktas PVM tarifas.
Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins galutines pasiūlymų kainas su visais mokesčiai, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises).