Priedas Nr.1

PREKIŲ ĮSIGIJIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(Techninę specifikaciją  parengia perkančioji organizacija, atsižvelgdama į perkamų prekių specifiką bei vadovaudamasi Įstatymo 2 str. 27 punkto 2 dalyje, 50 str. įtvirtintais reikalavimais)

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Perkamos vandentiekio ir nuotekų siurblių originalios siurblio gamintojo tiekiamos atsarginės dalys.

  - Atsarginės dalys bus užsakomos ir perkamos pagal poreikį:

    - I dalis. Atsarginės dalys Flygt nuotekų siurbliams.

- Perkamas pilnas remonto komplektas, kurį sudaro guoliai, sandarikliai (kur reikia ir sandariklio tvirtinimo korpusas, dangtelis), sandarinimo elelementai (kur reikia ir riebokšliai).

    - II dalis. Atsarginės dalys Grundfos ir Sarlin nuotekų siurbliams. Sandariklių pilnas komplektas

    - III dalis. Nuotekų siurblių atsarginės dalys. Sandariklių pilnas komplektas (sandarikliai, guoliai, O – tipo sandarinimo elementai).

    - IV dalis. Vandens siurblių atsarginės dalys. Sandariklių pilnas komplektas.

    - Visų perkamų dalių sąrašas pateikiamas priedėlyje Nr. 1

  - Tiekiamos atsarginės dalys turi būti kokybiškos ir pilnai atitikti Pirkėjo turimiems įrenginiams.

- Standartai

(Nurodomi standartai ar kiti reikalavimai, kurių privaloma laikytis tiekiant tokio pobūdžio prekes ar teikiant su perkamomis prekėmis susijusias paslaugas. Pateikiamas dokumentų, kuriuos tiekėjas privalo pristatyti, pagrįsdamas pristatomų prekių techninį atitikimą, sąrašas.

Standartai gali būti tiek privalomo, tiek ir rekomendacinio pobūdžio. Jei tiekėjas privalo pademonstruoti pateiktų prekių atitikimą standartams, būdai ir priemonės tai atlikti turi būti aiškiai apibrėžtos.

Techniniai reikalavimai, jei įmanoma, turi būti su nuoroda į galiojančius standartus.)

  - Tiekėjas privalo garantuoti, kad pateiktos prekės yra originalios, naujos, nenaudotos ir be defektų (kasetinio tipo sandarikliai privalo būti neardyti).

  - Nekokybiškos ar užsakymo neatitinkančios prekės turi būti nedelsiant pakeistos.

  - Jeigu prekėms taikoma gamintojo nustatyta garantija, tiekėjas privalo kartu su prekėmis perduoti su garantijos sąlygomis susijusius dokumentus.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Nurodomi licencijų ar sertifikatų reikalavimai, jei perkamoms prekėms reikalinga kompetentingos institucijos licencija ar sertifikatas, bei nurodomos konkrečios tiekėjo pareigos dėl tokio pobūdžio licencijų ar sertifikatų gavimo. Pateikiami specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui, reikalaujami pateikti dokumentai.

  - Netaikoma

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

Numatomi specialūs reikalavimai dėl gamybos proceso, gamyklinės patikros ar testavimo, atliekamo iki pristatant į vietą.

Netaikoma

- Pakuotės ir transportavimas

Numatomi reikalavimai prekės pakavimui bei transportavimui. Jei reikalaujama specifinės pakuotės ar transportavimo būdo, tai turi būti numatyta.

  - Visos su Prekių transportavimu ir perdavimu Pirkėjui susijusios išlaidos tenka Pardavėjui ir turi būti įvertinto teikiant pasiūlymą.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

Numatomi testai ar kitokio pobūdžio tikrinimai, kurie bus atlikti pristatymo vietoje, norint įsitikinti, ar prekės atitinka techninėje specifikacijoje nurodytus techninius reikalavimus.

  - Pardavėjo pareigos perduoti Prekes Pirkėjui įvykdymas patvirtinamas rašytiniu perdavimo-priėmimo aktu arba Pirkėjui pasirašant kartu su Prekėmis pateikiamą sąskaitą-faktūrą.

  - Šalys susitaria, kad perdavimo-priėmimo aktą arba kartu su Prekėmis pateikiamą sąskaitą-faktūrą Pirkėjo vardu turi teisę pasirašyti bet kuris Pirkėjo darbuotojas ar kitas tinkamai Pirkėjo įgaliotas asmuo.

- Kokybės kontrolė

Numatomi kokybės užtikrinimo reikalavimai, kuriais tiekėjas privalo vadovautis per visą sutarties įgyvendinimo laiką.

  - Pardavėjas įsipareigoja per 1 -2 darbo dienas pristatyti Pirkėjui Prekes nurodytu adresu Kauno miesto ribose.

  - Tuo atveju, kai prekės yra pristatomos remonto darbus atliekančiam rangovui, ne vėliau, kaip per 2 val. po prekių pristatymo, Pardavėjas turi informuoti Pirkėją apie tinkamai pristatytas prekes.

  - Pardavėjas privalo užtikrinti (sandėliuoti) skubų (1 d. d.) įrengimų greitai dylančių atsarginių dalių (guoliai, riebokšliai, sandarinimo mazgai ir elementai) pateikimą, sutinkamai su pirkėjo pateiktu įrengimų sąrašu ir pateikti laisvos formos deklaraciją dėl pateikimo užtikrinimo.

- Dokumentacija, instrukcijos

Pateikiamas dokumentacijos, kurią privalo pateikti tiekėjas, aprašymas: kalba, detalumo lygis, vienetų skaičius, formos reikalavimai, kiti reikalavimai. Galima reikalauti, kad tiekėjas pateiktų Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaitą ar pažymą. Perkančiosios organizacijos taip pat pripažįsta kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotas pažymas.

  - Pasiūlymo teikimo metu pateikiami ir dokumentai įrodantys prekių atitiktį punkto 2.1. reikalavimams.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

Jeigu perkama prekė/įrangos sukūrimas, kuri patenka į intelektinės nuosavybės teisėmis saugomą sąrašą, perkančioji organizacija techninėje specifikacijoje turėtų nurodyti, ar bus reikalaujama kartu perduoti ar suteikti intelektinės nuosavybės teises.

Netaikoma

- Apmokymas

Jei reikalinga, numatomas personalo apmokymas, reikalinga apmokymo įranga, apmokomų darbuotojų  skaičius, minimali mokymų trukmė, nurodoma, ar apmokymai vyks perkančiosios organizacijos patalpose ar patalpomis turės pasirūpinti tiekėjas, kiti reikalavimai apmokymams.

Netaikoma

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

Nurodyti minimalius reikalaujamus garantinio laikotarpio įsipareigojimus.

  - Gamintojo suteikta garantija.

- Ženklinimas

Kai perkamos specialiomis aplinkos apsaugos, socialinėmis ar kitomis ypatybėmis pasižyminčios prekės, perkančioji organizacija, rengdama technines specifikacijas (arba nustatydama pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas), gali reikalauti naudoti specialų ženklą kaip įrodymą, kad prekės atitinka nustatytus reikalavimus, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos: ) ženklui keliami reikalavimai yra susiję su tokiais kriterijais, kurie taikytini pirkimo objektui ir yra tinkami perkamų prekių charakteristikoms apibrėžti; ženklui keliami reikalavimai yra objektyviai patikrinami ir nediskriminaciniai; ženklas sukuriamas taikant atvirą ir skaidrią procedūrą, kurioje gali dalyvauti visi susiję subjektai: valdžios institucijos ir įstaigos, vartotojai, socialiniai partneriai, gamintojai, platintojai, nevyriausybinės organizacijos; ženklas yra prieinamas visiems suinteresuotiems subjektams; ženklui keliami reikalavimai nustatomi institucijos ar įstaigos sprendimu, kuriam dėl ženklo suteikimo besikreipiantis ūkio subjektas nedarė lemiamos įtakos.

Tuo atveju, kai perkančioji organizacija nereikalauja specialaus ženklo, atitinkančio aukščiau nurodytus reikalavimus, ji gali nurodyti, kokius ženklui keliamus reikalavimus turi atitikti perkamos prekės.

  - Prekės turi turėti CE ženklinimą. Atsarginėms dalims guoliams ir sandarikliams šis reikalavimas netaikomas.

- Žalieji reikalavimai

13.1. Vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

Darbų techninę specifikaciją papildantys priedėliai (pateikiami atskiruose failuose):

Priedėlis Nr. 1 „Perkamų dalių sąrašas“, 7 lapai.

____________________________