Perkamų atsarginių dalių sąrašas

I dalis. Atsarginės dalys Flygt nuotekų siurbliams

| Eil. Nr. | Sandariklių komplektas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Siurblio modelis | Siurblio serijos Nr. |
|  | Flygt 3085.183 | 1380007 |
|  | Flygt 3085.160; 060 | 1531919 |
|  | Flygt 3057.181 | 1430270 |
|  | Flygt 3068.170;180 | 1151273 |
|  | Flygt 3171.181 | 1470004 |
|  | Flygt 3153.181 | 2160054 |
|  | Flygt DP 3045.181 | 1380178 |
|  | Flygt CP3127.180; 160; 170; 180;181 | 1030243 |
|  | Flygt 3102.170;181 | 0860085. |
|  | Flygt 3069.170 | 2460123 |
|  | Flygt 3069.060;160 | 1770014 |
|  | Flygt Concertor 6020.181 | 2370546 |

II dalis. Atsarginės dalys Grundfos/ Sarlin nuotekų siurbliams

| Eil. Nr. | Sandariklių komplektas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Siurblio modelis | Siurblio serijos Nr. |
|  | Grundfos S2658H6A511 | 9606595/101502 |
|  | Grundfos S21604L6A511 | 96065533/120370 |
|  | Grundfos SV.80.80.120.2 | 96810944/456608 |
|  | Grundfos SEV65.80.22.2.50D | 9604816900001237. |
|  | Grundfos SE1.80.100.75.A.4.51D.B | 9617764600000045. |
|  | Grundfos SEV.80.80.92.A.2.51D | 9617766700000070. |
|  | Grundfos S1.80.100.170.4 54H.H.304.GND | 95113520/457629 |
|  | Grundfos SEV100.100.55.4.51D | 9604794100000539. |
|  | Grundfos APG.50.17.3 | 96002622 |
|  | Grundfos S1.100.100.125.4 | 95113708/462243 |
|  | Grundfos SE1.100.150.75.A.4.51D.B | 9617764600000040. |
|  | Grudfoss S2.110.200.850.4.70.M.H.375.G.N.D | 10000004/98579766 |
|  | Grudfoss SEG 40.15.2.3.50B | 9607590900000703. |
|  | Sarlin SV034CH1501P | 96062423/129015 |
|  | Sarlin S21006H6A511Z | 96065327/136679 |
|  | Sarlin SV044C6501PZ | 96069043/137625 |
|  | Sarlin S21604M6A511 | 96065556/121550 |
|  | Sarlin SV122BH3A511 | 96094552/126438 |
|  | Sarlin S1174H6A511 | 96064386/139870 |
|  | Grundfos S2658H6A511 | 101502 / 9606595 |
|  | Sarlin SV044C6501PZ | 137625/96069043 |
|  | Grundfos SL1.80.100.75.4.51D.C | 9862606610000187 |
|  | Grundfos SE1.95.150.220.4 | 9855208500000001 |

III dalis. Nuotekų siurblių atsarginės dalys

| Eil. Nr. | Sandariklių komplektas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Siurblio modelis | Siurblio serijos Nr. |
|  | Wilo FA 08.34E | 650053432 |
|  | Wilo FA 08.64E | 650034432 |
|  | Wilo FA 08.43E | 650034435 |
|  | Wilo EMU FA08.66W | 650244189 |
|  | Wilo FA 03.13M | 650031890 |
|  | Wilo FA EMU 05.23W | 650103539 |
|  | Wilo PRO V06DA-222/EADx2-T0039-540-0 | 650200200 |
|  | Wilo PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O | 650228648 |
|  | Wilo PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O | 650228649 |
|  | Wilo PRO V05DA-126/EAD1x2-T0015-540-O | 650195001 |
|  | Wilo FA 05.32 | 650117639 |
|  | ABS AS 0530-110-S12/3 | 136871 |
|  | Sulzer ABS XFP 100G-CB1.5 PE110/4 | 0020163/205566 |
|  | KSB KRTE 200-401/286UG-400 | 029715. |
|  | Zenit GRN 400/2/G50H A1ST | 000341131. |
|  | LOWARA DLV100/A | 01592/107560150 |

IV dalis. Vandens siurblių atsarginės dalys

| Eil. Nr. | Sandariklių komplektas |  |
| --- | --- | --- |
|  | Siurblio modelis | Siurblio serijos Nr. |
| 1. | Etanorm R 200-500 | 1-R31-854767 |
|  | KSB Omega 100-250B | 5-L61-771558 |
| 2. | Etanorm 100-200 | 7-917-195452/1 |
| 3. | KSB Etanorm 100-250 | 7-917-195634/2 |
| 4. | KSB Etanorm 100-160 | 7-917-11329/2 |
| 5. | Etanorm K 300-400 | 1-R31-854723/2 |
| 6. | Eta R 200-500 | 1-R31-854767/1 |
| 7. | Eta R 150-500 | 1-R31-854798/1 |
| 8. | Eta R 250-500 | 1-R31-854653/3 |
| 9. | KSB Etanorm 65-250 | 7-917-195986/2 |
| 10. | Movichrom NG30/42R | 5-P26-854932 |
| 11. | Lowara FHF 80-200/220 | 102.221920 |
| 13. | Lowara 92SVH03G220T | 102195651/ 20110302-00276 |
| 14. | KSB Etanorm 80-200 | 7-917195618/5 |
|  | KSB ETN 125-100-160 | 1208244842 |
|  | KSB ETN 150-125-200 | 9974197170 |