## Sheet1
5 priedas
Slėginių indų kainų pasiūlymo lentelė
Tiekėjas: SIA “Santehnikas resursi”
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Orientacinis kiekis | Įkainis vnt be PVM, Eur | Įkainis vnt su PVM, Eur | Suma Viso su PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė specifikacija, gamintojas
1. | Akumuliacinė talpa 1000 l, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – geriamam vandeniui; Diametras su izoliacija – ≤ 880 mm. Tūris – 1000 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barų; Maksimali terpės temperatūra ≥ +95°C; Darbinė terpės temperatūra ≥ +60°C; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 1698.6 | 1698.6 | 1698.6 | Akumuliacinė talpa 1000 l, geriamam vandeniui; Diametras su izoliacija – 880 mm. Tūris – 1000 L. Darbinis slėgis – 10 barų; Maksimali terpės temperatūra +95°C; Darbinė terpės temperatūra +60°C; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Elbi https://www.akvedukts.lv/userfiles/files/all/TI_SAC_Cylinders_GB.PDF
2. | Išsiplėtimo indas 12 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 12 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 18.76 | 18.76 | 18.76 | Išsiplėtimo indas 12 L uždarai šildymo sistemai; Diametras – 280 mm. Tūris – 12 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 12 psl. >> | aquasystem katalogas | arba nuoroda | http://www.zilioindustries.com/catalogo/aquasystem.pdf
3. | Išsiplėtimo indas 18 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 21.84 | 21.84 | 21.84 | Išsiplėtimo indas 18 L uždarai šildymo sistemai; Diametras – 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 12 psl. >>
4. | Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 23.96 | 23.96 | 23.96 | Išsiplėtimo indas 24 L uždarai šildymo sistemai; Diametras – 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 12 psl. >>
5. | Išsiplėtimo indas 35 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 30.78 | 30.78 | 30.78 | Išsiplėtimo indas 35 L uždarai šildymo sistemai; Diametras – 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 12 psl. >>
6. | Išsiplėtimo indas 50 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 44.48 | 44.48 | 44.48 | Išsiplėtimo indas 50 L, uždarai šildymo sistemai; Diametras – 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 12 psl. >>
7. | Išsiplėtimo indas 80 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | Išsiplėtimo indas 80 L uždarai šildymo sistemai; Diametras – 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 13 psl>>>
8. | Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 100.48 | 100.48 | 100.48 | Išsiplėtimo indas 100 L uždarai šildymo sistemai; Diametras – 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 13 psl>>>
9. | Išsiplėtimo indas 150 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 134.78 | 134.78 | 134.78 | Išsiplėtimo indas 150 L uždarai šildymo sistemai; Diametras – 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 13 psl>>>
10. | Išsiplėtimo indas 200 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 150.37 | 150.37 | 150.37 | Išsiplėtimo indas 200 L uždarai šildymo sistemai; Diametras – 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 13 psl>>>
11. | Išsiplėtimo indas 250 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 250 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 198.2 | 198.2 | 198.2 | Išsiplėtimo indas 250 L uždarai šildymo sistemai; Diametras – 650 mm. Tūris – 250 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 13 psl>>>
12. | Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | Išsiplėtimo indas 300 L uždarai šildymo sistemai; Diametras – 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 13 psl>>>
13. | Išsiplėtimo indas 500 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – uždarai šildymo sistemai; Diametras – ≤ 750 mm. Tūris – 500 L. Darbinis slėgis – ≥ 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 343.4 | 343.4 | 343.4 | Išsiplėtimo indas 500 L uždarai šildymo sistemai; Diametras – 750 mm. Tūris – 500 L. Darbinis slėgis – 8 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 13 psl>>>
14. | Išsiplėtimo indas 24(±1) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24(±1) L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra max. ≥ +70ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 30.89 | 30.89 | 30.89 | Išsiplėtimo indas 24L saulės šildymo sistemai; Diametras – 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra max. +140ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 17psl.
15. | Išsiplėtimo indas 35(±2) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35(±2) L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra max. ≥ +70ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 46.21 | 46.21 | 46.21 | Išsiplėtimo indas 35L saulės šildymo sistemai; Diametras – 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra max. +140ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 17psl.
16. | Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra max. ≥ +70ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 166.62 | 166.62 | 166.62 | Išsiplėtimo indas 100 L saulės šildymo sistemai; Diametras – 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra max. +140ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 17psl.
17. | Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – saulės šildymo sistemai; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra max. ≥ +70ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 378.37 | 378.37 | 378.37 | Išsiplėtimo indas 300 L saulės šildymo sistemai; Diametras – 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra max. +140ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 17psl.
18. | Išsiplėtimo indas 5 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 160 mm. Tūris – 5 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 17.44 | 17.44 | 17.44 | Išsiplėtimo indas 5 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 160 mm. Tūris – 5 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 22 psl
19. | Išsiplėtimo indas 8 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 200 mm. Tūris – 8 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 18.41 | 18.41 | 18.41 | Išsiplėtimo indas 8 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 200 mm. Tūris – 8 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 22 psl
20. | Išsiplėtimo indas 12(±1) L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 12(±1) L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | Išsiplėtimo indas 12L sanitariniam vandeniui; Diametras – 280 mm. Tūris – 12 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 22 psl
21. | Išsiplėtimo indas 18 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | Išsiplėtimo indas 18 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 280 mm. Tūris – 18 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 22 psl
22. | Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – šildymo sistemai; Diametras – ≤ 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | Išsiplėtimo indas 24 L šildymo sistemai; Diametras – 280 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 12 psl. >>
23. | Išsiplėtimo indas 35 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 33.63 | 33.63 | 33.63 | Išsiplėtimo indas 35 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 365 mm. Tūris – 35 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 22 psl
24. | Išsiplėtimo indas 24 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 350 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 27.02 | 27.02 | 27.02 | Išsiplėtimo indas 24 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 350 mm. Tūris – 24 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 22 psl
25. | Išsiplėtimo indas 50 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 68.51 | 68.51 | 68.51 | Išsiplėtimo indas 50 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 365 mm. Tūris – 50 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 23 psl
26. | Išsiplėtimo indas 80 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 91.88 | 91.88 | 91.88 | Išsiplėtimo indas 80 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 415 mm. Tūris – 80 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 23 psl
27. | Išsiplėtimo indas 100 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 155.78 | 155.78 | 155.78 | Išsiplėtimo indas 100 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 495 mm. Tūris – 100 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 23 psl
28. | Išsiplėtimo indas 150 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 177.51 | 177.51 | 177.51 | Išsiplėtimo indas 150 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 550 mm. Tūris – 150 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 23 psl
29. | Išsiplėtimo indas 200 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 288.59 | 288.59 | 288.59 | Išsiplėtimo indas 200 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 600 mm. Tūris – 200 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 23 psl
30. | Išsiplėtimo indas 300 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 387.44 | 387.44 | 387.44 | Išsiplėtimo indas 300 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 650 mm. Tūris – 300 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 23 psl
31. | Išsiplėtimo indas 500 L, turi atitikti šias technines charakteristikas: Paskirtis – sanitariniam vandeniui; Diametras – ≤ 750 mm. Tūris – 500 L. Darbinis slėgis – ≥ 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max. ≥ -10 – +99ºC; Turi atitikti galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) arba jos naujesnę versiją. | Vnt. | 1 | 489.17 | 489.17 | 489.17 | Išsiplėtimo indas 500 L sanitariniam vandeniui; Diametras – 750 mm. Tūris – 500 L. Darbinis slėgis – 10 barai; Darbinė temperatūra min.-max.≥ -10 – +100ºC; Atitinka galiojančią slėgio įrenginių direktyvą ( 2014/68/ES) Gamintojas: Aquasystem http://www.aquasystem.co.uk/home/ | 23 psl
Bendra pasiūlymo suma Eur su PVM: | [5 empty] | 5511.49
Prekių tiekimui yra taikomas 0 % PVM tarifas remiantis direktyva 2006/112/EB 138 (1). ,,PVM įstatymo 49straipsnio 1 dalis (prekės tiekiamos į kitą ES valstybę)“.