14 priedas

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprašas

1 priedas

UŽSAKOVO INFORMACIJOS REIKALAVIMŲ SUVESTINĖ

|  |  | REIKALAVIMAI PASLAUGOMS |  |  | REIKALAVIMAI VALDYMUI |  |  | REIKALAVIMAI TECHNOLOGIJOMS |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Projekto tikslai ir laukiami rezultatai | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai ir pateiktys | Kompetencija | Modeliavimas | Procesai | Taisyklės ir standartai | Modelis | Bendradarbiavimas | Infrastruktūra |
|  |  | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| Projekto informacijos modelis | 1 | Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos, tikslai Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 1 punktą. | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai pagal statinio informacinio modeliavimo projekto etapus, stadijas * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 3 punktą. | Reikalavimai tiekėjų gebėjimui ir pajėgumams Kvalifikacinius reikalavimus užsakovas pateikia atskirai. | Projekto informacijos modelio struktūra ir duomenų atskyrimo / susiejimo principai * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 5 ir 6 punktus. | Pareigos ir atsakomybė valdant projekto informacijos modelį * Žr. 4 priede pateiktos formos BIM-3 2 punktą. | Duomenų vardijimo taisyklės (standartai) * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 10 punktą. | Projekto informacijos modelių tipai Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 13 punkto 1–3 skiltis. | Duomenų pateikimo (sukūrimo) formatai) Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 13 punkto 4 skiltį. | Programinė įranga Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 16 punktą. |
|  | 2 | Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendorinis grafikas) Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 2 punkto 2–6 skiltis. | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto programa * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 2 punkto 8 skiltį. | Tiekėjai Žr. 4 priede pateiktos formos BIM-3 1 punktą. | Klasifikavimo sistema * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 7 punktą. | Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas * Žr. 4 priede pateiktos formos BIM-3 3 punktą. | Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 11 punktą. | Projekto informacijos modelio geoerdvinė padėtis * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 14 punktą ir 4 priede pateiktos formos BIM-3 4 punktą. | Duomenų mainų formatai Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 13 punkto 5 skiltį. | Informacinių technologi jų sistemų našumas Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 17 punktą. |
|  | 3 | Statinio informacinio modeliavimo projekto rezultatai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto programa (kalendoriniu grafiku) Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 2 punkto 7 skiltį. | Statinių informacinių modelių rezultatai (pateiktys) * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 2 punkto 9 skiltį. | Mokymų poreikis Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 4 punktą. | Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 8 punktą. | Bendradarbiavimo procesai ir procedūros Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 9 punktą. | Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 12 punktą. | Projekto informacijos modelio nustatymai * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 15 punktą. | Duomenų saugojimo formatai Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 13 punkto 6 skiltį. | Duomenų saugumas Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 18 punktą. |
|  |  | J |  |  | K |  |  | L |  |  |
| Bendroji duomenų aplinka | 4 | Užsakovo ir tiekėjo bendrųjų duomenų aplinkų reikalavimai Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 19 punkto 2 ir 3 skiltis. |  |  | Užsakovo ir tiekėjo bendrųjų duomenų aplinkų reikalavimai Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 19 punkto 2 ir 3 skiltis. |  |  | Užsakovo ir tiekėjo bendrųjų duomenų aplinkų reikalavimai Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 19 punkto 2 ir 3 skiltis. |  |  |
| Turto informacijos modelis | 5 | Turto informacijos modelio poreikis * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 20 punkto 2 skiltį. |  |  | Projekto informacijos modelio ir turto informacijos modelio informacijos suderinamumo strategija * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 20 punkto 3 skiltį. |  |  | Projekto informacijos modelio duomenų perdavimas į turto informacijos modelį * Žr. 3 priede pateiktos formos BIM-2 20 punkto 4 skiltį. |  |  |

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprašas

2 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-1)

AB „PANEVĖŽIO ENERGIJA“

STATINIO PROJEKTO INFORMACIJA

Nr. 			1

2025-02-20

| 1. Užsakovas |  |
| --- | --- |
| (AB „Panevėžio energija“, Senamiesčio g. 113, 35115 Panevėžys. Tel.: +370 45 46 35 25, El. p. bendrove@pe.lt, Interneto svetainės adresas www.pe.lt , Kodas 1472 48313. PVM mokėtojo kodas LT472483113, A. s.: LT89 7044 0600 0272 3614 AB SEB bankas, LT43 7300 0100 0237 6946 „Swedbank“. Atsakingas už statinio projekto vykdymą iš užsakovo pusės (užsakovo atstovas) Investicijų valdymo skyriaus viršininkas Virginijus Petraška, v.petraska@pe.lt, 0 676 38405 |  |
| 2. Tikslus statinio projekto pavadinimas |  |
| Kogeneracinio bloko, naudojančio atsinaujinančius energijos išteklius, statyba Panevėžio elektrinėje |  |
| 3. Žemės sklypo (pastato) adresas arba projektuojamo statinio vieta |  |
| Panevėžio m. savivaldybė, Senamiesčio g. 113, Panevėžys, žemės sklypo U/N 2701-0013-0285, kadastro Nr. 2701/0013:285 Panevėžio m. k.v. |  |
| 4. Trumpas statinio projekto aprašymas |  |
| Statinio naudojimo paskirtis - Gamybos, pramonės. Nauja statyba, ypatingasis statinys. Panevėžio elektrinės išplėtimui statomas naujas biokurą naudojantis didelio naudingumo kogeneracijos blokas, kurio nominali generuojama elektros galia 4,7±5% MW, o garo katilo nominali šiluminė galia iki 20 MW. |  |
| 5. Papildoma statinio projekto informacija |  |
| Detalūs reikalavimai projekto dalims bei negrafinės informacijos lygis apibrėžtas projekto Techninėje užduotyje ir jos prieduose. Detalus negrafinės informacijos pateikimas turi būti Tiekėjo apibrėžtas Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane. |  |
| 6. Statinio projekto žymės |  |  |
| Statinio projekto informacija | Identifikavimo žymė |  |
| Sutarties numeris | Bus suteiktas pasirašius sutartį (pildo užsakovas) |  |
| Projekto numeris | (pildo užsakovas) |  |

AB „ Panevėžio energija “   Investicijų valdymo skyriaus viršininkas     ____________   Virginijus Petraška

V

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprašas

3 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-2)

AB „ PANEVĖŽIO ENERGIJA“

INFORMACIJA APIE STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTĄ

Nr.

2025-02-20

| 1. Statinio informacinio modeliavimo projekto etapai, stadijos ir tikslai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Statinio gyvavimo ciklo etapas |  |  |  | Statinio gyvavimo ciklo stadija |  |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto tikslai |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
|  | Projektavimas (S2, S3) Statyba (S4, S5) |  |  |  | Projektiniai pasiūlymai (S2) Techninis darbo projektas (S3) Statyba (S4) Statybos užbaigimas (S5) |  |  |  | Išvengti netikslių/neteisingų projektinių sprendinių, kuriuos reikėtų keisti ir/ar taisyti (programinės įrangos pagalba atliekama kokybės kontrolė). Siekiama iš anksto atlikti projekto dalių koordinavimą trimatėje erdvėje ir išvengti kritinių sankirtų (savalaikis patikrinimas ir koregavimas erdvinių modelių programinės įrangos aplinkoje). Duomenų perdavimo kontrolė ir duomenų vientisumo užtikrinimas tarp skirtingų projekto dalyvių (informacijos praradimo prevencijai naudojama suderinta bendroji duomenų aplinka). Siekiant efektyvesnio sukurto turto eksploatavimo, sukurta informacija naudojama sekančiuose etapuose („taip pastatyta“ modelyje iš rangovu gauta informacija susiejama su konkrečiais 3D elementais, planais, schemomis. Užsakovas gauna projekto duomenų bazę, kurioje informacija tvarkingai sudėliota i aplankus pagal kiekviena elementą ar jų grupę). |  |
| 2. Statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendorinis grafikas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Statinio informacinio modeliavimo projekto veiklos (dalys) | Projektavimas |  | Statyba |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto rezultatai | Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai |  | Statinio informacinio modeliavimo modelių rezultatai (pateiktys) |
|  |  | Pradžia | Pabaiga | Pradžia |  | Pabaiga |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1. | Projektiniai pasiūlymai (S2) | 2025-07 (bus tikslinama) | 2026-12 (bus tikslinama) |  |  |  | Parengti projektiniai pasiūlymai, sukurtas BEP ir parengtas 3D IFC modelis |  |  |  |
| 2. | Techninis darbo projektas (S3) |  |  |  |  |  | Parengtas TDP, atnaujintas BEP ir pagal sprendinius parengtas 3D IFC modelis |  |  | Brėžiniai turi būti gaunami iš BIM modelio, geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros bei modelis turi būti papildytas parametrine (atributine) informacija (pagal LOI reikalavimus) |
| 3. | Statyba (S4) (bus tikslinama) |  |  | 2027-01 (bus tikslinama) |  | 2028-03 (bus tikslinama) | Atlikti statybos darbai ir atributais papildytas 3D IFC modelis |  |  | Išpildomoji dokumentacija pagal TDP brėžinius, geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas bei papildytas parametrine (atributine) informacija (pagal LOD ir LOI reikalavimus) |
| 4. | Statybos užbaigimas (S5) (bus tikslinama) |  |  | 2028-04 (bus tikslinama) |  | 2028-06 (bus tikslinama) | BIM modelio ir CDE aplinkos perdavimas Užsakovui |  |  | Modelis turi atitikti visus kitus Užsakovo keliamus reikalavimus ir perduotas Užsakovui |

| 3. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai, suderinti su statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo programa (kalendoriniu grafiku), jų susiejimas su statinio gyvavimo ciklo etapais ir etapų stadijomis Eil. nr.; Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai; Etapas: planavimas; Etapas: projektavimas; Etapas: statyba; Etapas: naudoji-mas. Stadija S0; Stadija S1; Stadija S2; Stadija S3; Stadija S4; Stadija S5; Stadija S6. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; Esamų sąlygų modeliavimas; X; X. 2; Ekonominiai kiekių ir kainos skaičiavimai; X; X; X. 3; Statinio informacinio modeliavimo projekto etapų planavimas; X; X; X; X. 4; Žemės sklypo analizė; X; X. 5; Funkcinis, tūrinis, planinis vertinimas; X; X. 6; Statinio informacinio modeliavimo projekto vizualizavimas ir peržiūros; X; X; X; X. 7; Projektavimas / modeliavimas; X; X; X; X. 8; Inžineriniai skaičiavimai ir analizė; X. 9; Energinė analizė; X. 10; Tvarumo vertinimas; X. 11; Konstrukcijų analizė ir projektavimas; X. 12; Apšvietimo analizė; X. 13; Inžinerinių sistemų analizė; X. 14; Kiti analizės atvejai. 15; Atitikties vertinimas / statinio informacinio modeliavimo projekto ekspertizė; X. 16; 3D koordinavimas / susikirtimų patikra; X; X; X; X. 17; Statybvietės planavimas (statybvietės planas); X. 18; Sveikatos ir saugos priemonių planavimas; X. 19; Konstrukcinė-technologinė analizė; X. 20; Statybos technologijos (technologinės schemos) ir montavimo eigos simuliavimas; X. 21; Statybos logistikos planavimas. 22; Statybos procesų modeliavimas ir valdymas. 23; Skaitmeninė gamyba. 24; Statybos darbų techninė priežiūra; X; X. 25; Išpildomasis modeliavimas; X; X. 26; Duomenų modeliavimas; X; X; X. 27; Statinio priežiūros planavimas. 28; Statinio inžinerinių sistemų analizė. 29; Energijos sąnaudų analizė. 30; Turto valdymas. 31; Erdvės valdymas ir stebėsena. 32; Tvarumo stebėsena ir analizė. 33; Avarijų prevencija. Statinio informacinio modeliavimo taikymo atvejai turi būti derinami su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą (BEP). |
| --- |
| 4. Mokymų poreikis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. |  | Mokymų tikslas |  |  |  | Mokymų trukmė |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 1. |  | Supažindinimas su BIM igyvendinimo planu - BEP (angl. BIM Execution Plan), projekto vykdymo tvarka bei taisyklėmis, duomenų kėlimo eiliškumu bei rolėmis projekto vykdymo eigoje taikant BIM. |  |  |  | Iki 16 valandų |  |  |  |  |  |
| 5. Projekto informacijos modelio struktūra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Projekto informacijos modelio tipas |  |  |  |  | Projekto informacijos modelio paskirtis |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 1. | Tiekėjas privalo paskirti BIM koordinatorių, kuris turi parengti ir su Užsakovu suderinti statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą BEP (su Užsakovu suderintais principais) ir detalizuoti informacijos modelio struktūrą visam projektui bei informacijai valdyti. |  |  |  |  | BEP turi būti atnaujinamas ir papildomas, detalizuojamas kiekvienos statinio projekto stadijos pradžioje ir pagal poreikį, pildomas ar atnaujinamas projekto eigoje. |  |  | BEP rengiamas prieš pradedant kurti modelį, bet ne vėliau kaip per 20 d. d. nuo sutarties pasirašymo, t.y. iki projektavimo darbų pradžios. |  |  |
| 2. | Bendroji projekto informacija saugoma kartu su statinio informacinio modelio informacija Užsakovo suteikiamoje bendroje duomenų aplinkoje CDE (angl. Common Data Environment) pagal ISO 19650 standartą. |  |  |  |  | Užtktinti saugų, savalaikį ir valdomą bendros statinio informacinio modelio informacijos laikymą bendroje duomenų aplinkoje. |  |  | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |  |  |
| 6. Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Projekto informacijos modelio duomenų atskyrimo ir susiejimo principai |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1. | Paruošti skirtingų projekto dalių modeliai susiejami į bendrą jungtinį modelį IFC formatu ir tam gali būti naudojama viso statinio informacinio modeliavimo bendroji duomenų aplinka CDE (angl. Common Data Environment). Brėžiniai, planai, pjūviai, žiniaraščiai bei kita projekto dokumentacija, privalo būti generuojami iš BIM modelio ir neatsiejami nuo jo. |  |  |  |  |  |  |  | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |  |  |
| 7. Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Klasifikavimo sistema |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1. | Turi būti detalizuojama statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plane. |  |  |  |  |  |  |  | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |  |  |
| 8. Projekto informacijos modelio vientisumo ir kokybės užtikrinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Peržiūra |  |  | Peržiūros tikslas |  | Atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. nr. | Programinė įranga ir (ar) duomenų formatai |  | Periodiškumas |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |
| 1. | Vizualinė patikra |  |  | Peržiūrėti ar nėra netinkamų modelio elementų bei ar yra laikomasi BIM projekto komandos suformuotų projektų tikslų |  | Atsakingas Tiekėjas BIM Koordinatorius, Projekto dalių vadovai | Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu) |  | 1 kartą per savaitę |  |  |
| 2. | Sankirtų patikra |  |  | Atliekama susikirtimų tarp skirtingų disciplinų BIM modelių patikra. Parengiama rastų susikirtimų ataskaita, kuri pateikiama Projekto valdytojui ir suinteresuotiems dalyviams. Valdomas susikirtimų taisymo procesas. |  | Atsakingas Tiekėjas BIM Koordinatorius, | Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu) |  | 1 kartą per savaitę |  |  |
| 3. | Modelio vientisumo patikra |  |  | Patikrinti ar jungtinis erdvinis modelis atitinka modelio vientisumo reikalavimus (trūkstamų, dubliuotų ir pan.), nurodytus BEP |  | Atsakingas Tiekėjas BIM koordinatorius Projekto dalių vadovai | Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu) |  | 1 kartą per savaitę |  |  |
| 4. | Modelių atitikimas keliamiems reikalavimams |  |  | Peržiūrima ar kuriami BIM modeliai atitinka BIM vykdymo plane aprašytus reikalavimus. |  | Projekto BIM koordinatorius. Projekto dalių vadovai | Tiekėjo programinė įranga ir bendroji duomenų aplinka (.ifc formatu) |  | 1 kartą per savaitę |  |  |
| 9. Bendradarbiavimo procesai ir procedūros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Susitikimo tikslas |  |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto stadija | Dažnumas |  |  | Dalyviai |  | Vieta |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| 1. | Peržiūrėti ar kuriamas modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo iškeltus tikslus ir vykdomas pagal detalaus statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plano reikalavimus |  |  |  | S2, S3, S4, S5 | Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį |  |  | Atsakingas Tiekėjas BIM koordinatorius, Projekto vadovas Užsakovo atstovai |  | Tiekėjo arba Užsakovo biure (gali būti ir nuotoliniu būdu) |
| 2. | Peržiūrėti ar nuolat tobulinamas/ derinamas informacinis modelis atitinka Statytojo (Užsakovo) ar Projekto valdytojo iškeltus tikslus, projekto terminus ir reikalavimus |  |  |  | S2, S3, S4, S5 | Ataskaita pateikiama ne rečiau, negu 1 kartą per mėnesį |  |  | Atsakingas Tiekėjas BIM koordinatorius, Projekto vadovas Užsakovo atstovai |  | Tiekėjo arba Užsakovo biure (gali būti ir nuotoliniu būdu) |
| 10. Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai, standartai |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1. | Turi būti detalizuojama statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plane |  |  |  |  |  |  |  | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |  |  |
| 11. Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Informacijos poreikio lygis ir informacijos parengties lygis (bendrinis visai projekto apimčiai) |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  | S2. Pateikiamas LOD 200 informacijos poreikio lygis. S3. Visose projekto dalyse turi būti pateikiamas LOD 200 informacijos poreikio lygis. S4: Visose projekto dalyse turi būti pateikiamas LOD 200 informacijos poreikio lygis. |  |  |  |  |  |  |  | Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane, kurį ruošia Tiekėjas, turės būti nurodyta, kokia konkrečiai informacija numatoma pateikti ties kiekvienu projekto elementu. |  |  |
| 12. Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Dvimačio vaizdo kompiuterinio projektavimo atvaizdavimo standartai |  |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |  |  |
| 13. Projekto informacijos modelio tipai ir duomenų formatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Projekto informacijos modelio tipas |  | Projekto informacijos modelio trumpas aprašymas |  |  | Duomenų pateikimo ir (ar) sukūrimo formatai |  | Duomenų mainų formatai |  | Duomenų saugojimo formatai |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| 1. |  |  |  |  |  | IFC - atviras duomenų modelio failo formatas (sukuriamas eksportuojant iš Autodesk Revit, Trimble Tekla Structures ar bet kurios kitos projekte naudojamos programinės įrangos); DWG - CAD programų dvejetainis formatas, skirtas dviejų ar trijų dimensijų vektorinių duomenų ar metaduomenų saugojimui; PDF - atviro standarto formatas, skirtas elektroniniam dvimačiam dokumentui atvaizduoti; Visi gimtieji projekto informacijos modelio programų failų formatai. |  | Turi būti detalizuojama statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo plane. |  | Turi būti tikslinama pagal bendrąją duomenų aplinką CDE (angl. Common Data Environment) ir derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. |  |
| 14. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. |  | Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1. |  | Visi kuriami BIM modeliai Užsakovui turi būti pateikti toje pačioje Lietuvos koordinačių sistemoje (LKS-94) ir Lietuvos aukščių sistemoje (LAS07) |  |  |  |  |  |  | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |  |  |
| 15. Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. |  | Projekto informacijos modelio nustatymai |  |  |  |  |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 1. |  | Nėra reikalavimo ir turi būti derinama su Užsakovu rengiant statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Programinė įranga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. |  | Programinės įrangos paskirtis |  |  |  | Reikalavimai programinei įrangai |  |  | Pastabos |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| 1. |  | Perengti projektinę ir išpildomąją dokumentaciją (legali programinė įranga planuojama naudoti projekte, patvirtinant įsigijimą ar teisę naudoti) |  |  |  | Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir .docx, .xlsx, .pdf ir pan. formatus |  |  | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |  |  |
| 2. |  | Statinio informacinio modelio kūrimas ir 3D modeliavimas (turi būti galimybė peržiūrėti modeli nemokamomis peržiūros programomis) |  |  |  | Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir .ifc, .dwg, .landxml ir pan. formatus |  |  | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |  |  |
| 3. |  | Geometrinis modelis pilnai sumodeliuotas (pagal LOD reikalavimus), atliktos koordinavimo ir kolizijų patikros bei modelis turi būti papildytas aktualia parametrine (atributine) informacija (pagal LOI reikalavimus) pagal turto valdymo sistemos poreikius |  |  |  | Turi palaikyti gimtuosius programinės įrangos ir universalius duomenų perdavimo formatus |  |  | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |  |  |

| 17. Informacinių technologijų sistemų našumas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Informacinių technologijų sistemų paskirtis |  | Informacinių technologijų sistemų našumas | Pastabos |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Užtikrinti saugų, savalaikį ir patikimą bendros statinio informacinio modelio informacijos laikymą bei valdymą bendroje duomenų aplinkoje. |  | Sistemos turi sklandžiai veikti ir turėti galimybę būti valdomos prisijungiant nuotoliniu būdu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu). | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |
| 18. Duomenų saugumas |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Duomenų saugumo reikalavimai |  |  | Pastabos |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| 1. 2. | Prieš pradedant naudotis bendrąja duomenų aplinka, turi būti sudarytos taisyklės, nustatytos rolės ir priskirtos teisės duomenų ir dokumentų pateikimui, trynimui ir korekcijai kiekvienam projekto dalyviui. Turi būti sudarytos galimybės, esant poreikiui, apriboti projekto dalyvių priėjimą prie projekto duomenų. Projektui vykstant turi būti užtikrintas projekto dokumentų bei duomenų saugumas, jų neatskleidžiant jokiai trečiajai, su projekto vykdymu nesusijusiai šaliai. Projektui pasibaigus, visas statinio informacinis modelis IFC ir originaliais formatais su visomis teisėmis naudoti sukurto statinio apimtyje yra perduodamas Užsakovui, t.y. perduotos teisės užtikrins sukurtos informacijos tęstinumą bei panaudojimą paskesniuose projekto etapuose. |  |  | Duomenų saugumo taisyklės Tiekėjo turi būti pateiktos Statinio informacinio modeliavimo projekto detaliajame vykdymo plane ir trumpai pristatytos Užsakovo pusės projekto komandai per bendrosios duomenų aplinkos pristatymo mokymus. |
| 19. Bendroji duomenų aplinka |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Užsakovo bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai | Tiekėjo bendrosios duomenų aplinkos reikalavimai |  | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. 2. 3. 4. 5. | Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus; Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą; Dokumentų versijų kūrimas ir kontrolė, vengiant perteklinio dokumentų skaičiaus; Galimybė CDE aplinkoje atidaryti .ifc, .dwg ir .landxml duomenų rinkmenos formatus ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją; Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu). | Galimybė apriboti vartotojų teises, registruoti dalyvių veiksmus; Galimybė talpinti dokumentus, kurti katalogų struktūrą; Dokumentų versijų kūrimas ir kontrolė, vengiant perteklinio dokumentų skaičiaus; Galimybė CDE aplinkoje atidaryti .ifc, .dwg ir .landxml duomenų rinkmenos formatus ir atlikti komentavimo/pastabų rašymo funkciją; Galimybė prisijungti nuotoliniu būdu (kompiuteriu, planšetiniu kompiuteriu, išmaniuoju telefonu). |  | Turi būti derinama su Užsakovu rengiant detalų statinio informacinio modeliavimo projekto vykdymo planą |

AB „ Panevėžio energija “                      Investicijų valdymo skyriaus viršininkas                          ____________                    Virginijus Petraška

Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo aprašas

4 priedas

(Užsakovo informacijos reikalavimų forma BIM-3)

(Tiekėjo (juridinio ar fizinio asmens) pavadinimas)

STATINIO INFORMACINIO MODELIAVIMO PROJEKTO PRELIMINARUSIS VYKDYMO PLANAS

Nr.

(Data)

| 1. Tiekėjų duomenys, jų pareigos ir atsakomybė įgyvendinant statinio informacinio modeliavimo projekto programą (kalendorinį grafiką) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Pareigos statinio informacinio modeliavimo projekte |  | Atsakomybė statinio informacinio modeliavimo projekte |  | Įgaliojimai ir atsakomybė valdant informaciją |  |  |  |  | Žymėjimas |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |
| (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |
| 2. Pareigos ir atsakomybė už projekto informacijos modelį |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Pareigos statinio informacinio modeliavimo projekte |  |  | Atsakomybė statinio informacinio modeliavimo projekte | Įgaliojimai ir atsakomybė valdant informaciją |  |  | Žymėjimas |  |  |
| 1. | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |
| (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |
| 3. Projekto informacijos modelio vystymo ir informacijos pateikimo planas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil nr. | Žymuo pagal klasifikavimo sitemą | Projekto informacijos modelio sudėtis |  | Stadija Sx |  |  | Stadija Sy |  |
|  |  |  |  | Informacijos poreikio lygis (informacijos parengties lygis ) | Atsakingos šalies pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. nr. |  | Informacijos poreikio lygis (informacijos parengties lygis) |  | Atsakingos šalies pareigos, vardas, pavardė, adresas korespondencijai, el. paštas, tel. nr. |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |  |
| 4. Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. nr. | Projekto informacijos modelio koordinačių sistema ir geoerdvinė padėtis |  |  |  |  | Pastabos |  |  |  |  |
| 1. | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  | (pildo tiekėjas) |  |  |  |  |

(Tiekėjo pavadinimas)                                              (Pareigos)                                                   (Parašas)                                                (Vardas, pavardė)