Atviro konkurso sąlygų

1 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(UAB “MedGo”)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

## DĖL PRIEMONIŲ INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI PIRKTI

08/06/16 Nr.16/06/08

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB “MedGo” |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ | Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Maumedžiu g. 25-6 |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas | Įmonės kodas 302734412, PVM kodas LT 100006860515 |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas | LT854010042502942911 AB DNB bankas, banko kodas 40100 “ |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė | Direktorius Aidas Kudarauskas |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė | Aidas Kudarauskas |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė | Aidas Kudarauskas |
| Telefono numeris | (+370) 67621114 |
| Fakso numeris | +37037406617 |
| El. pašto adresas | info@medgo.lt |

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje bei Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2 lentelė

2 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Pirkimo dalies.Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 2 | Introdiuseriai | - lengvai įvedami, mažai traumuojantys, su atšaka plovimui ir sklende, dilatatoriumi; - su hemostatiniu vožtuvu; - didelės rezistencijos užlinkimui; - plėtiklis “užrakinantis” išoriniame vamzdelyje; - su spec danga pagerinančia slydimą; - su viela-pravedėju; - pasižymintys maža trintimi, leidžiantys lengvai manipuliuoti įvestu kateteriu. |
| 3 | Introdiuseriai stipininės arterijos kateterizacijai | - Rinkinys susudedantis iš punkcinės adatos, vielos pravedėjo ir 4-6 F introdiuserio; - Padengtas hidrofiline danga; - Introdiuserio ilgis: 7 it 11 cm - Vielos pravedėjai 0,021” ir 0,025” - Vielos ilgis 40cm, galas tiesus |
| 12 | Vienkartinio naudojimo aukšto spaudimo infuziniai maišai | - 500, 1000 ir 3000 ml talpos; - su dvigubo spaudimo, spalvomis paženklintu vožtuvu; - pakabinami, su pripūtimo viena ranka galimybe; - Su integruotu pripūtimo įtaisu ir kraneliu. |
| 14 | Heparinu dengtos diagnostinės vielos-pravedėjai | - 0,014”; 0,018”; 0,021”; 0,035”; 0,038” diametro; - ilgiai 80260 cm; - dengtos teflonu ir heparinu arba lygiavertės - fiksuota arba mobili šerdis; - 1,5 ir 3,0 mm J formos |
| 18 | Angiografinės punkcinės adatos | - ilgis70 mm - diametras 18 G; - atspari sulinkimui, maksimalus galimas vielos-pravedėjo diametras 0,038” - be sparneliu, jos jungtis turi tureti suformuotas plokstumas punkcijos kampo valdymui pirštais. |
| 24 | Prietaisas šlaunies arterijos užspaudimui po punkcijos | - vienkartinio naudojimo komplektas viename įpakavime; - komplekte: skaidri išpučiama dalis, fiksavimo diržas, rėmas ir manometras. |
| 27 | Aukšto slėgio PTVAA balionai | - gero slydimo; - proksimali dalis iš vientisos medžiagos; - naudojami su 0,014” PTKA vielomis; - proksimali dalis 1,9F, distalinė 2,7F - Nominalus slėgis 14 atm, RBP-20 atm; - Balionų ilgiai 10-3 mm, diametrai 2,25-4,00 mm; - Balioninio kateterio naudojamas ilgis 145 cm; |
| 29 | PTVAA (vainikinių arterijų angioplastikos) pjaunantys (cutting) balioniniai kateteriai | - Gero slydimo-speciali hidrofilinė danga; - Naudojami su 0,014” PTVAA vielomis; - Žemo profilio, aukšto slėgio; - 2 rengenokontrastiniai markeriai; - didelės rezistencijos kateterio korpuso užlinkimui; - diametras (2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm), ilgiai (10, 20, 30 mm) - kateterio naudojamas ilgis 135 cm |
| 32 | Koronariniai stentai pirminiam stentavimui | - pagamintas iš kobalto-chromo lydinio arba lygiavertis; - vamzdinis, lazeriu gręžtas; - diametrai: 2.00; 2.50; 3.00; 3.50; 4.00 mm’ - 2 rengenokontrastiniai markeriai visiems ilgiams; - žemo profilio: proksimalinis galas1.9 F, 2.7F distalinis - praeina per 5F kateterį nukreipėją; - aukšto slėgio: nominalus 12 atm, MBP 23 atm - DNR tipo stento sienelės dizainas. |
| 37 | Srovės uždariklis fiksuojamas ant kateterio | - Pagamintas iš polikarbonato; - Silikoninis vožtuvas; - Slėgis uždarius/atidarius 174/1200 psi; - Vidinis diametras 0,065” - M/F jungtys galuose. |
| 38 | Kateteris trombų aspiracijai iš arterijų | - 6F, 7F diametro; - distalinės dalies diametras 6F-0,041”, 7F-0,050”; - išorinis diametras: 6F-0,068”, 7F-0,078” - ilgis-140 cm - hidrofilinė danga 30 cm; - įėjimo profilis 0,025” |
| 39 | Diagnostiniai koronariniai kateteriai | - Diametras 4F; 5F; 6F; - Ilgiai nuo 100 iki 125 cm; - Viela: 0,035”-0,038”; - Pralaidumas1000 psi; - Modifikacijos: JR (3,5; 4; 5; 6), AR (1; 2); IM; MPA, PIG (145, 155) - Didelio vidinio diametro 4F-0,035”; 5F-0,048”; 6F-0, 058” |
| 51 | Diagnostiniai angiografiniai kateteriai | - Išorinis diametras 4F; 5F; - Ilgiai: 40, 65, 90 ir 100 cm; - Naudojama viela: 0,035”-0,038” - Pralaidumas 5F kateteriui 11ml/s; - Modifikacijos: ST; Tennis Rocquet, PIG; Contrlateral; Barn; Bern; Wein; H1; H3; H1H; H3H; JB1; JB2; JB3; MAN; SIM (1, 2, 3, 4); HN (1, 2, 3, 4, 5); CK; GEN; CHGB; CHGC; CHG2.5, DUCK, C (1, 2, 3); VAN, TRAIN; MIK; RC (1, 2); RDC; HK 1.0; SHK 0,8; SHK |
| 52 | Angiografiniai kateteriai kraujagyslių matavimui | - Išorinis diametras : 4F, 5F; - Ilgiai: 65, 90 ir 100 cm; - Viela: 0,035”; - Pralaidumas: 5F kateteris 11ml/s; - 2-10 rengenokontrastinių markerių (1-2 cm vienas nuo kito); - su 5-10 šoninių skylučių; - ST; Tennis Rocquet, PIG, Contrlateral, Hook modifikacijos. |
| 53 | Diagnostiniai angiografiniai kateteriai superselektyviai kateterizacijai | - Sienelėje integruotas nerūdijančio plieno tinklelis; - Distalinė kateterio dalis 40 cm padengta hidrofiline danga - Išorinis diametras 4 ir 5F, idinis skersmuo 1,07 mm - Ilgiai: 40, 65, 80, 100, 110 ir 120 cm - Kateterių pralaidumas 1200psi - Modifikacijos SIM, Benston, Vertebral, cobra small, middle, large, straight, COE1, COE2, IM |
| 58 | PTA balioniniai kateteriai, naudojami be nukreipiančiojo kateterio | - Hidrofilinė danga - OTW Sistema, naudojama u 0,035” PTA vielomis - Žemo profilio 5F - RBP=14atm - 2rengenokontrastiniai markeriai ant baliono; - ilgiai 75-150 cm - diametrai 3-12 mm, ilgiai 15-200 mm |
| 59 | PTA balioniniai kateteriai vidutinio diametro arterijoms | - Hidrofilinė danga - OTW Sistema, naudojama u 0,035” PTA vielomis - Žemo profilio 5F - RBP=16atm - 2rengenokontrastiniai markeriai ant baliono; - ilgiai 75-150 cm - diametrai 2-8 mm, ilgiai 40-150 mm |
| 60 | PTA balioniniai kateteriai, naudojami su nukreipiančiuoju kateteriu | - Hidrofilinė danga - RX Sistema, naudojama su 0,018” PTA vielomis; - Žemo profilio 3,8/3,4F - RBP 15 atm; - 2rengenokontrastiniai markeriai - kateterių ilgiai 75-135 cm - balionų diametrai 2-8 mm, ilgiai 40-150 mm |
| 62 | PTA balioniniai kateteriai, naudojami su nukreipiančiuoju kateteriu | - teflonu dengta proksimali kateterio dalis; - RX Sistema, naudojama su 0,014” PTA vielomis; - Žemo profilio 2,0/3,2F - RBP 18atm; - 2rengenokontrastiniai markeriai - galiuko profilis 0,017” - kateterio ilgis 140 cm; - balionų diametrai 1,5-8,0 mm, ilgiai 10-40 mm. |
| 64 | PTA balioniniai kateteriai nedidelio diametro arterijoms | - OTW Sistema, naudojami su 0,018” PTA vielomis; - Žemo profilio 3,6/3,4F; - RBP 2 atm; - 2rengenokontrastiniai markeriai - kateterių ilgiai 90-150mm; - balionų diametrai 2,0-6,0, ilgiai 15-120 mm. |
| 67 | Periferiniai stentai mauti ant baliono, naudojami su 0,035” PTA vielomis | - kobalto-chromo lydinys - lankstūs; - kateterio skersmuo 5F; - nominalus spaudimas 8atm; - diametrai 5,0-10,0 mm, ilgisi 20-60 mm. |
| 70 | Savaime išsiplečiantys “self expandable” didelės radialinės jėgos stentai | - 6 porų elastingas nitinolis - rengenokontrastiniai markeriai; - nadojami su 0,014”-0,018” viela ir 6F įvedimo Sistema; - žingsninė įvedimo ir implantavimo Sistema; - sistemos ilgis 80 ir 120cm; - stento diametras 4-8mm; - stento ilgis 40-200 mm. |
| 72 | Periferiniai savaime išsiplečiantys “self expandable” stentai | - Nitinoliniai; - 0% sutrumpėjimas - sistemos ilgis 120 cm; - sistemos profilis 5F; - naudojami su 0,035” viela; - diametrai 5,0-10,0 mm; - ilgiai 30-100 mm. |
| 73 | Periferiniai savaime išsiplečiantys stentai | - nitinoliniai; - naudojami su 0,035” viela ir 6F introdiuseriu; - RX tipo; - Įvedimo kateteris su rankena ir nykščiu reguliuojamas ratukas stento įvedimui; - Diametrai 6,0-10,0 mm, ilgiai 40-100 mm. |
| 85 | Tikslios žiotinės stento implantacijos kateteris | - 4 nitinolinių kojelių technologija; - pritaikytas darbui su 6, 7 ir 8F nukreipiančiuoju kateteriu; - sistemos ilgis 127 cm; - 4 cm ilgio galiukas fiksuotas ant 0,014” diametro pravedėjo. |
| 86 | Nesirezorbuojančios polivinylalkoholio (PVA) arba joms lygiavertės dalelės kraujagyslių embolizacijai | - kiekvieno dydžio dalelės supakuotos po 1 ml (100 mg) skirtingų spalvų buteliukuose; - dalelių dydis 100-1500 mikron |
| 87 | Mikrosferos periferinei embolizacijai | - apvalios, padengtos specialia danga; - tikslios gradacijos: 40, 100, 250, 400, 500, 700, 900, 1100, 1300 m, kiekviena gradacija identifikuota atskira spalva; - nelimpančios prie kateterio sienelių ir tarpusavyje; - elastingos, atsparios spaudimio, neįtrūksta stumiant pro mažesnio diametro kateterį, po deformacijos pilnai atsistato į pradinę formą; - tūriai: 1, 2 ml. |
| 88 | Mikrosferos periferinei embolizacijai | - apvalios padengtos hidrofiline danga; - pagamintos iš polivinilo alkoholio; - nelimpančios prie kateterio sienelių ir tarpusavyje; - elastingos, spaudžiamos gali laikinai deformuotis ne mažiau 30%, o vėliau forma atsistato; - kalibruotos pagal dydį; - pateikiamos spalvotuose švirkštuose, kurių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžių: 100-300 m, 300-500m, 500-700 m, 700-900 m, 900-1200 m; - tūriai:1,2 ml. |
| 89 | Mikrosferos navikų chemoembolizacijai | - skirtos prisipildyti doksorubicinu, piktybinius auglius maitinančių kraujagyslių transarterinei chemoembolizacijai; - apvalios, padengtos hidrofiline danga; - pagamintos iš polivinilo alkoholio; - nelimpančios prie kateterio sienelių ir tarpusavyje; - elastingos, spaudžiamos gali laikinai deformuotis ne mažiau 30%, o vėliau forma atsistato - pateikiamos stiklinėse talpose, kurių dangtelių spalva priklauso nuo mikrosferų dydžių: 100-300 m, 300-500m, 500-700 m, 700-900 m, - tūris 2 ml; - prisipildymo doksorubicinu laikas 120 min. |
| 91 | Mikrokateteriai proksimalinei periferinei embolizacijai su viela pravedėja | - ilgiai: 110 cm, 135 cm; - išorinis diametras 3,0F; - vidinis diametras 0.028”; - distalinis galas-tiesus; - komplektuojamas kartu su 0,014” arba 0,018” diametro ir 165 cm ilgio viela pravedėja; - max. slėgis 800 psi. |
| 100 | Transjugulinės kepenų kateterizacijos rinkinys | - 5,2 F diametro ir 60 cm ilgio kateteris su stiletu; - 10 F kateteris su metaline 50 cm ilgio adatos kaniule; - 10 F introdiuseris; - tėkmės adapteris. |
| 105 | PTA pjaunantys (cutting) balioniniai kateteriai | - padengtas hidrofiline danga; - naudojamas su 0,035” PTA vielomis; - žemo profilio, aukšto slėgio; - 2 rengenokontrastiniai markeriai; - diametrai 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm, ilgiai 20, 30, 40mm - kateterio ilgis 135 cm. |
| 109 | Kilpa svetimkūniams šalinti | - sudaryta iš trijų nitinolinių kilpų su platinos siūlais; - kateterio galas palenktas 15 laipsnių; - komplekte: kilpa, įvedimo kateteris, introdiuseris, ir suktukas; - kilpų diametrai:2-45 mm, ilgis 120-175 cm; - įvedimo kateterio diametras 3,5-7F, ilgis 100-150 cm. |
| 138 | Sistema trombų aspiracijai iš arterijų | - vienkartinio naudojimo pultas; - 4,5F profilio kateteris, kurio gale yra tirpalo infuzijos skylė ir trombų aspiracijos portai; - kateterio darbinis ilgis 150 cm; - kateteris suderinamas su 7F nukreipiančiuoju kateteriu ir 6F introdiuseriu; - turbinos apsukų skaičius 9500 k/min; - trombų aspiracijai naudojamas 700 ml/Hg vakumas; - galima aspiruoti iš kraujagyslių, kurių diametras 2,5-7,0 mm. |
| 139 | Savaime išsiplečiantys stentai šlaunies ir pakinklio arterijų stentavimui | - nitinoliniai, skirti naudoti su 0,035” viela ir 6F introdiuseriu; - sistemos ilgis 120 cm; - diametrai 5-8 mm; - 0% sutrumpėjimas - ilgiai 30-200 mm. |
| 140 | Biobesirezorbuojatys stentai periferinių arterijų stentavimui | - mauti ant baliono, skirti naudoti su 0,035” viela-pravedėju ir 7F introdiuseriu; - sistemos ilgis 80 cm; - diametrai 5-8 mm; - pagaminta iš besirezorbuojančios medžiagos, kuri per 6 mėn. pilnai ištirpsta. |
| 144 | Aukšto slėgio PTA balioniniai kateteriai, naudojami be nukreipiančiojo kateterio | - hidrofilinė danga; - OTW sistema, naudojama su 0,035” PTA vielomis; - 5F profilis; - RBP 24atm; - 2 rengenokontrastiniai markeriai; - ilgiai 40-75-150 cm; - diametrai 3,0-12,0 mm, ilgiai 20,0-200,0 mm |
| 149 | PTA balionas padengtas kompozitu su Paklitakselio vaistu | - padengtas kompozitu; - nereikalinga stenozės predilatacija; - baliono galiukas ne storesnis nei 0,017” - balionas 3 sluoksnių; - kateteris 135 cm ilgio RX tipo - balionėlių ilgiai 10,0-250 mm, diametrai 1,5-6,0 mm |
| 150 | Medikamentais impregnuojamos mikrosferos | - įsisavina doxorubiciną; - mikrosferų dydžiai 40 m, 75 m, 100 m; - elastingos mikrosferos; - mikrosferų apimtis kinta ne daugiau 5%; - tiekiamos po 2 ml ir 3 ml. |
| 155 | PTKA balionai skirti sunkesniam praeinamumui bei siauresnėms kraujagyslėms | - 30 cm distalinės dalies padengta hidrofiline danga; - prokimalinė dalis 2 F, distalinė 2,5 F diametro; - nominalus slėgis 6atm, RBP-14atm; - du rengenokontrastiniai markeriai; - 3 mm ilgio galiukas, padengtas hidrofiline danga; - kateterio ilgis 145 cm; - pritaikyti 0,014” vielai. |
| 165 | Vaistais (paklitakseleliu) dengti OTW arba lygiaverčiai stentai šlaunies ir pakinklio arterijų stentavimui | - nitinoliniai, didelės radialinės jėgos; - atvirų gardelių dizaino; - skirti naudoti su 0,035” viela ir 6F introdiuseriu; - sistemos ilgiai 85 ir 125 cm; - diametrai 5-8 mm, ilgiai 40-120 mm. |
| 168 | Mikrokateteris valdomu galu | - galiuko pasukimo kampas iki 180 laipsnių; - darbinis ilgis 125 cm; - hidrofilinis padengimas 80 cm distaliniame gale; - naudojamas su 0,018” viela; - vidinis diametras 0,021” - išorinis proksimalaus galo diametras 2,9F - išorinis distalaus galo diametras 2,4F - du rengenokontrastiniai markeriai. |

Pastabos: Lentelė privalo būti pildoma pagal pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pasiūlymo titulinis lapas | 8 | Pasiūlymo titulinis lapas |
| 2 | Pasiūlymas suvestinė | 2 | Pasiūlymas suvestinė |
| 3 | UAB “MedGo” kvalifikacijos dokumentai | 6 | UAB “MedGo” kvalifikacijos dokumentai |
| 4 | Raštas dėl UAB “MedGo” pagrindinio akcininko | 1 | Raštas dėl UAB “MedGo” pagrindinio akcininko |
| 5 | Informatikos ir ryšiu departamento pažyma apie pagrindinį akcininką | 1 | Informatikos ir ryšiu departamento pažyma apie pagrindinį akcininką |
| 6 | Produktu katalogas | 60 | Produktu katalogas |
|  | Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/: Direktorius; Aidas Kudarauskas. (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė). |