	Informacija apie produktą

Chlorin Tri 200
	[image: image1.png]





[image: image1.png]


	Savybės:
	Chlorin Tri 200 yra lėtai tirpstančios organinės chloro tabletės trichlorisocianurinės rūgšties pagrindu, kurių aktyvusis chloro kiekis – maždaug 90 %. Chlorin Tri 200 – yra naudojamas ilgalaikei dezinfekcijai. Chlorin Tri 200 nėra kalkių, todėl jį galima naudoti nepriklausomai nuo vandens kietumo.



	Naudojimo sritys ir pritaikymo koncentracija:
	Dezinfekuojant baseino vandenį (didinant chloro vertę), dozuokite chlorin Tri 200 priklausomai nuo pH vertės pagal duomenis. Reikia pastoviai kontroliuoti chloro ir pH vertę. Optimalus chloro kiekis baseino vandenyje privačiuose baseinuose yra nuo 0,3 mg/l iki 1 mg/l laisvo chloro. Optimali baseino vandens pH vertė yra 7,0 - 7,4.

Papildymo kiekis norint padidinti chloro vertę 0,1 mg/l:
Norint padidinti chloro vertę 0,1 mg/l, 100 m³ baseino vandenyje turi būti 11 g chlorin Tri 200.

Įdėkite chlorin Tri 200 į skimerio krepšelį ar plūdę -dozatorių.

Vykstant eksploatacijai, rekomenduojama dozuoti chlorin Tri 200 po 2 – 3 tabletes 100 m³ vandens.   

Po dozavimo būtinai patikrinkite chloro ir pH vertę!



	Techniniai duomenys:
	

	Išvaizda:

pH vertė:
	Balta, chloru kvepianti tabletė

3,0 +/- 0,3 in 1% tirpale



	Svarbios sudėtinės medžiagos ir žymėjimas:
	Žymėjimas pagal ADR: UN 1479, UŽDEGANTI (OKSIDUOJANTI) VEIKLIOJI KIETA MEDŽIAGA, N.A.G. (TRICHLORISOCIANURINĖ RŪGŠTIS); PAVOJINGA APLINKAI 5.1, III, ADR, UMB-Nr. 5.1 B, TBC: E

Pavojaus simbolis: Xn- žalingas sveikatai, N- pavojingas aplinkai

WGK: 2



	Pastaba:
	Kas dvi, tris savaites reikia papildomai atlikti šokinį chloravimą su greitai tirpstančiu chloro produktu.

Tabletės tirpsta priklausomai nuo vandens cirkuliacijos, todėl greitis skiriasi. Parinkus vandens cirkuliacijos laiką baseine, galima valdyti chloro tirpimo greitįį.

Kietos formos chlorin Tri 200 plastiku padengtuose baseinuose arba dažytuose baseinuose negali tiesiogiai liestis su sienelėmis arba pagrindu, nes dažai gali nublukti.





	
	Kadangi skiriasi užteršimo lygis, temperatūra ir saulės šviesos kiekis, baseino būklė taip pat būna skirtinga. Todėl vandens dezinfekcijos poreikis taip pat aiškiai skiriasi.



	Laikymas ir stabilumas:
	· Laikykite talpyklas sandariai uždarytas.

· Laikykite talpyklas gerai vėdinamoje vietoje.

· Saugokite nuo oro drėgmės ir vandens, laikykite sausoje ir vėsioje vietoje.

· Saugokite nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių.

· Laikykite atskirai nuo degių medžiagų.

· Nelaikykite kartu su rūgštimis.

· Nelaikykite ir negabenkite kartu su kitomis oksiduojančiomis priemonėmis, organinėmis ar ėdriomis substancijomis.

· Laikykite toliau nuo maisto produktų, gėrimų, pašarų.

· Perskaitykite saugos duomenų lapą.


a


q


u


a


t


o


p











a


q


u


a


t


o


p














Šios informacijos apie produktą duomenys atitinka mūsų naujausias žinias ir padeda informuoti mūsų klientus. Tai nereiškia jokio įsipareigojimo. Mes neprisiimame atsakomybės už pažeidimus, jeigu produktą naudosite ne pagal paskirtį.


HCH. Hisgen GmbH & Co. KG
Erntestr. 6-8 - D-60327 Frankfurt                                                                                                                          Vienetų sąrašo nr. 2760429
Tel. 069/25626712 – faks. 069/25626799                                                                                                             Sudaryta: 2012 metų kovą

_1180175151.doc
[image: image1.png]






