## 1 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI PIRKTI (1), NR. 17224
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | PVM dydis, % | Įkainis 1 vnt., Eur |  | Kaina, Eur |  | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
[5 empty] | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
22. | PTA vielos | PTVAA vielos nukreipėjos 0.014‘‘ platinos ir nerūdijančio plieno lydinio įvairiems susiaurėjimams rekanalizuoti: pagamintos iš platinos ir nerūdijančio plieno lydinio spiralių, kurios viena su kita šonais nesulydytos; vielos šerdis vienalyčio lydinio (monolitinė) tolygiam ir kontroliuojamam sukimo judesiui perduoti: operatoriui pasukus vielą 360° tiek pat pasisuka ir arterijoje esantis galiukas; viena viela supinta ir ne mažiau, kaip 15 mikro vielų, kad distalinis galas būtų lankstus; vielų storis - 0,014", ilgis - ne mažesnis nei 180 cm ir ne didesnis nei 300 cm; galimybė prijungti vielą pratęsėją (iki 150 cm ilgio); pats galas nedengtas iki 2,5 cm, kad padidinti vielos jautrumą; tiesūs ar J formos galiukai; galimybė polimerinio modelio; galas nuo 0,5 g iki 4,5 g, galas 16 cm ar daugiau rentgenokontrastiškas; PTFE danga proksimaliau; ne mažiau 28 cm lankstus galas. | 100 | 5% | 75 | 78.75 | 7500 | 7875 | "Run-Run" mikroviela, Piolax (Japonija)