## 1 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI PIRKTI (1), NR. 17224
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | PVM dydis, % | Įkainis 1 vnt., Eur |  | Kaina, Eur |  | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
[5 empty] | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
44. | PTA balionai 0,014” vielai | Baliono medžiaga – nailonas. Naudojami su 0.014” PTA vielomis.Skirti darbui su 4F introdiuseriu.Aukšto slėgio; RBP (rated burst pressure) 13-16 atm.Du rentgenokontrastiniai markeriai. Atraumatiškas galiukas.Didelės rezistencijos kateterio korpuso užlinkimui. Balionai įvairių diametrų 1,25-5 mm. Balionų ilgiai 15,40,60,120,150,220 mm. Balioninio kateterio ilgis 155cm | 25 | 5% | 150 | 157.5 | 3750 | 3937.5 | "Jade" PTA balionas OrbusNeich (Olandija)