## 1 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI PIRKTI (1), NR. 17224
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | PVM dydis, % | Įkainis 1 vnt., Eur |  | Kaina, Eur |  | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
[5 empty] | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
68. | Mikrokateteriai periferinei embolizacijai | Ilgiai: 105 cm;130 cm;155 cm. Distalinis galas: Straight,Swan,Bern,J tipo. Vidinis diametras: 0,021’’; 0,027’’. Maksimalus slėgis ne mažesnis 1200psi. Iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis sukuriant precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo. Komplektuojamas kartu su 0,014’’; 0,016’’ arba 0,018’’diametro ir 165 cm;180 cm ilgio viela pravedėja. | 30 | 5% | 315 | 330.75 | 9450 | 9922.5 | "Carnelian" 2,2 Selective; "Run&Run mikroviela Tokai Medix (Japonija)