## 1 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI PIRKTI (1), NR. 17224
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | PVM dydis, % | Įkainis 1 vnt., Eur |  | Kaina, Eur |  | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
[5 empty] | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
69. | Mikrokateteriai distalinei periferinei embolizacijai | Mikrokateteriai distalinei periferinei embolizacijai. Ilgiai: 110 cm, 135 cm; išorinis diametras 2,8 F/ 0,93 mm, vidinis diametras 0,025”/ 0,65 mm, distalinis galas – tiesus. 3 sluoksnių kateterio struktūra: vidinis - PTFE danga, vidurinis – nerūdyjančio plieno, išorinis – poliesterio elastomeras ir pigmentas su hidrofiline polimerine danga. | 25 | 5% | 315 | 330.75 | 7875 | 8268.75 | "Carnelian microcatheter" Tokai Medical (Japonija)