## 1 d
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
VIENKARTINĖMS MEDICINOS PRIEMONĖMS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI PIRKTI (1), NR. 17224
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Kiekis* maksimalus | PVM dydis, % | Įkainis 1 vnt., Eur |  | Kaina, Eur |  | Siūlomos prekės gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris Dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo pusl. Nr., kuriame yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys duomenys) BŪTINA NURODYTI VISĄ PRAŠOMĄ INFORMACIJĄ
[5 empty] | be PVM | su PVM | be PVM | su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
70. | Mikrokateteriai be vielos pravedėjos periferinei embolizacijai | Skirtas naudoti su embolizacinėmis spiralėmis, kateterio spindis per visą kateterio ilgį vienodo spindžio. Išorinis diametras 1,9F distaliniame gale, 2,8F proksimaliniame gale, vidinis 0,021”.Šerdis pinta iš volframo. Hidrofilinis padengimas per visa kateterio ilgį. 2 platinos markeriai, 3 cm atstumu vienas nuo kito. Kateterio ilgiai: 110, 125, 135, 150cm. Naudojami su max. 0,018” viela. Galiukas: tiesus, “W” formos, 45 laipsnių kampu . | 50 | 5% | 315 | 330.75 | 15750 | 16537.5 | "Carnelian SI" Tokai Medix (Japonija)