Radix 2 anglies stentas

Stento charakteristikos
- Stentų medžiaga: Nerūdijantis plienas AISI 316 LVM
- Integruotas turbostratic anglies danga (CarbofilmTM)
- 2 rentgenokontrastiška žymekliai
- Nežymus stento foreshortening nuo plėtros
tiekimo sistema
Įrenginio specifikacijos
Greito keitimosi (vienbėgio tipas)
Apvalkalas suderinamumas: 5F suderinama
Guidewire suderinamumas: 0,018
Proksimalinės velenas: PTFE padengtas
Nerūdijančio plieno hypotube
Proksimalinės veleno skersmuo: 2,3 F
Distalinės veleno skersmuo: 3,5 F
Distalinės veleno ilgis: 25 cm
Naudojamos kateterio ilgis: 75 ir 150 cm 

[image: image1.emf]
Vertimas atliktas ir patvirtintas 2012 04 20.

[image: image2.jpg]



