ATITIKTIES DEKLARACIJA
PRODUKTO PAVADINIMAS:

ORTHO CONFIDENCETMWB
ALBA BIOSCIENCE

PRODUKTO KODAS:

Z484
OCD (Ortho Clinical Diagnostics)

PRODUKTO KODAS:

6842785

LOT/BATCH Nr.:


V105193

PAGAMINIMO DATA:

2011 SAUSIO MĖN. 07 D.

GALIOJIMO DATA:


2011 M. KOVO MĖN. 01 D.

DONORO AKREDITAVIMAS:
Visi kraujo vienetai buvo išbandyti pagal patvirtintą




metodą ir nustatyta nereaktyvi (neigiama) reakcija 




HBsAg, Anti-HIV ½, Anti-HCV, sifilis. 
TESTO REZULTATAI:

Buteliukas 1: A1B R1R2,Kell neigiamas. Nėra antikūnų.




Buteliukas 2: O
R1R1,Kell teigiamas susidedantis 




iš Anti-A, anti-B ir anti-c.






Buteliukas 3: AR2R2 Kell neigiamas susidedantis iš 




anti-B ir anti-Fya.






Buteliukas 4: B rr, Kell neigiamas susidedantis iš anti-




A ir anti-D. 





Hematokritas: 15% ± 2% visuose buteliukuose





Mikrobiologinis testavimas: < 1 cfu/ml visuose but.
ORTHO CONFIDENCETMWB praėjo vidaus kokybės kontrolės bandymus ir patikrinimą pagal SOP Nr.: TEST.0356.
ORTHO CONFIDENCETMWB praėjo visas vidaus procedūras ir atitiko produkto kodas Z484 (OCD kodas  - 6842785) specifikacijas. 

Pasirašė:
(parašas)



Scott Gavin



Kokybės užtikrinimo vadovas

Data: 

2011 sausio mėn. 11 d.

Registruota Škotijoje: SC310584

Alba Bioscience Limited            
Tel.: +44(0) 131 536 5907


Elllen‘s Glen Road                       
Fax.: +44(0) 131 536 5897

Edinburg, EH17 7QT                   
                         e-mail: customer.services@albabioscience.co.uk 

Jungtinė Karalystė                      
         web: www.albabioscience.co.uk 






