7 konkurso sąlygų priedas

[image: image1.jpg][=] |ITDINAMEDIKA

uzdaroiji akciné bendrové  joint-stock company Itd.




Labdarių g. 2/20-1,LT-01120 Vilnius Tel. nr. 8 (5 ) 2791278; faks. nr. 8 (5) 2791279 Įm.k. 111497743,

PVM k. LT114977413

Kauno kolegija

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ III
2016 06 08 Nr.______
(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas. (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	UAB „Litdinamedika“



	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)
	Labdarių 2/20-1, LT-01120, Vilnius 

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
	Vadybininkas Laimonas Ženkus

	Telefono numeris
	85 2791278

	Fakso numeris
	85 2791279

	El. pašto adresas
	info@litdinamedika.lt


1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:


1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Vykdant pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai):

	Eil. Nr.
	Prekės, numatytos patiekti subtiekimo pagrindais
	Subtiekėjo pavadinimas ir adresas
	Procentinė subtiekimo vertė nuo pasiūlymo kainos, %

	1 
	
	
	

	2 
	
	
	


3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Mes siūlome prekes 12 pirkimo objekto daliai:

	Pirkimo dalies  Nr.
	Pirkimo dalies pavadinimas
	Pirkimo dalies kaina su PVM, Eur

	12
	TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 12 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI 
Stomatologijos prietaisai (ST)
	3238,68


Mes siūlome šias prekes n pirkimo objekto daliai:
Siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

	EEil.Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	Jungtinė pažyma
	2

	2.
	Gamintojo įgaliojimai 
	2

	3.
	Sertifikatas
	2

	4.
	Oficiali tiekėjo deklaracija
	1


	Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Eil.

Nr.
Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)



Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (išskyrus jos sudedamąsias dalis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS). 

Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. 

	Pardavimų vadybininkas
	
	
	
	Laimonas Ženkus
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(Parašas*) 
	
	(Vardas ir pavardė*) 
	


*Pasirašoma atskirai elektroniniu parašu tuo atveju, kai dokumente nurodytas kitas nei visą pasiūlymą pasirk
4 konkurso sąlygų priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 12 PIRKIMO OBJEKTO DALIAI

Stomatologijos prietaisai (ST)
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Prekės gamintojas, modelis

Pildo tiekėjas
	Aprašymas
	Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmės 

(tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.)
	Mato vnt.
	Kiekis
	Vieneto kaina be PVM, Eur
	Vieneto kaina su PVM, Eur
	Bendra kaina su PVM, Eur

	1. 
	Sodapūtė


	PROPHYflex 3 2018 violet,PROPHYflex Perio Kit 

(Gamintojas: KaVo, Vokietija)

	Skirta apnašų valymui virš ir po dantenomis
 

Antgalis jungiamas prie „Midwest“ tipo (4 skylės) orinio instrumento greitos jungties Antgalis turi suktis 360°, kad neapsunkinti rankos ir riešo judesiųAntgalio viršūnė turi būti padengta specialia danga, apsaugančia nuo išslydimo iš rankų 

Galimybė naudoti apnašų valymo purkštukus su skirtingu palenkimu nuo ≤90 iki ≥120 laipsnių kampu - 
Periodontinis purkštukas valymui po dantenomis (kišenėms nuo 4 iki 10 mm) 

Ant periodontinio purkštuko turi būti gylio žymėjimai, kad būtų lengviau kontroliuoti apdorojimo gylį- 

Lengvai uždedamas ir nuimamas  skaidrus miltelių konteineris - Ne mažiau nei 2 vnt. skirtingiems milteliams
Mygtukas, esantis ant miltelių konteinerio dangtelio, išjungia miltelių tiekimą 

Galimybė keisti antgalio ilgį nuo ≤193 mm iki ≥205 mm, kad sodapūtė būtų patogi įvairaus dydžio rankoms

Svoris - Svoris ne daugiau 150 g
Oro padavimas per turbininio antgalio rankovę 

Darbinis slėgis - Ne daugiau 4 bar
Vandens padavimas per turbininio antgalio rankovę - Srovės stiprumas ne daugiau 15 ml/min ± 5 ml/min
Dalys sterilizuojamos gariniame sterilizatoriuje - Iki 134° C

Komplekte su sodapūte turi būti: 

- Trumpa antgalio viršūnė;

- Ilga antgalio viršūnė;

- Standartinis ir periodontinis purkštukas; 

- Ne mažiau nei 2 miltelių konteineriai; 

- Valymo strypeliai 

- Ne mažiau nei 350 g miltelių valymui virš dantenų ir 100 g periodontinių miltelių;

- Atsarginių tarpinių komplektas 

Garantinis aptarnavimas -
Ne mažiau kaip 12 mėnesių

Siūloma įranga turi būti paženklinta CE ženklu -
	Skirta apnašų valymui virš ir po dantenomis.

Antgalis jungiamas prie „Midwest“ tipo (4 skylės) orinio instrumento greitos jungties.

Antgalis sukasi 360°, kad neapsunkinti rankos ir riešo judesių.

Antgalio viršūnė  yra padengta specialia danga, apsaugančia nuo išslydimo iš rankų.

Galimybė naudoti apnašų valymo purkštukus su skirtingu palenkimu nuo ≤90 iki ≥120 laipsnių kampu.

Periodontinis purkštukas valymui po dantenomis (kišenėms nuo 4 iki 10 mm) .

Ant periodontinio purkštuko yra gylio žymėjimai, kad būtų lengviau kontroliuoti apdorojimo gylį.

Lengvai uždedamas ir nuimamas  skaidrus miltelių konteineris - 2 vnt. skirtingiems milteliams

Mygtukas, esantis ant miltelių konteinerio dangtelio, išjungia miltelių tiekimą.

Galimybė keisti antgalio ilgį nuo ≤193 mm iki ≥205 mm, kad sodapūtė būtų patogi įvairaus dydžio rankoms.

Svoris - 150 g

Oro padavimas per turbininio antgalio rankovę.

Darbinis slėgis - 4 bar

Vandens padavimas per turbininio antgalio rankovę - srovės stiprumas 15 ml/min 

Dalys sterilizuojamos gariniame sterilizatoriuje - 134° C

Komplekte su sodapūte yra: 

- Trumpa antgalio viršūnė;

- Ilga antgalio viršūnė;

- Standartinis ir periodontinis purkštukas; 

- 2 miltelių konteineriai; 

- Valymo strypeliai 

- 350 g miltelių valymui virš dantenų ir 100 g periodontinių miltelių;

- Atsarginių tarpinių komplektas.

Garantinis aptarnavimas -12 mėn.

Siūloma įranga yra paženklinta CE ženklu - patvirtinančiu, kad  prekė atitinka Europos Sąjungos saugumo, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus.
	Vnt
	1
	1031,40
	1247,99
	1247,99


