## va
Medicinos prietaisų (MP) sąrašas remonto paslaugoms pirkti
Pirkimo dalies Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Tipas/ visų modelių nurodyto pavadinimo | Orientacinis MP kiekis | Vieno MP remonto 1 val. įkainis be PVM, Eur | PVM (21%) suma, Eur | Vieno MP remonto 1 val. įkainis su PVM, Eur
1 | Bionet | Vaisiaus biomonitoriai | FC | 3
2 | BK Medical | Ultragarsiniai echoskopai | Flex Focus | 2
3 | Ecolab | Cheminės dezinfekcijos tirpalų paruošimo įrenginys | DG | 19 | 40 | 8.4 | 48.4
4 | Erbe | Kriogeniniai aparatai | Erbokryo | 2
5 | Medtronic Inc. | Didelių apsukų pneumogrąžtas su borų rinkiniu | Midas Rex MR7 | 1
6 | Medtronic Inc. | Jėgos perforatoriai | IPC | 2
7 | Nihon Kohden | Elektromiografai | Neuropack | 2
8 | Nihon Kohden | Encefalografai | EEG | 2
9 | Samsung Medison | Ultragarsiniai echoskopai | UGEO | 1
10 | Stereotaxis | Išorinės navigacijos sistema | Stereotaxis Niobe | 1
11 | Topcon | Autokeratorefraktometrai | KR | 3
12 | Toshiba | Ultragarsiniai echoskopai | Aplio, Xario | 5
Medicinos prietaisų (MP) sąrašas techninės priežiūros (TP) paslaugoms pirkti
Pirkimo dalies Nr. | Gamintojas | Pavadinimas | Tipas/ visų modelių nurodyto pavadinimo | Periodiškumas per metus | Orientacinis MP kiekis | Vieno MP vienos TP paslaugos įkainis be PVM, Eur | Vieno MP vienos TP paslaugos įkainis su PVM, Eur | Orientacinio MP kiekio TP paslaugų įkainis trejiems metams be PVM, Eur | PVM (21%) suma, Eur | Orientacinio MP kiekio TP paslaugų įkainis trejiems metams su PVM, Eur
13 | Abbott Laboratories | Integruota sistema | Architect ci8200 |  | 2
13.1. |  | Biocheminis analizatorius | c8000 | 4 (ketvirtinės priežiūros) | 2
1 (metinė priežiūra)
13.2. |  | Imunocheminis analizatorius | i2000SR | 1 | 2
Iš viso:
PASTABA: Kainos (įkainiai) turi būti pateikiamos (pateikiami) dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
Direktorius Vaidas Jankauskis