## Lapas1
Atviro konkurso sąlygų 1 priedas
PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERVENCINEI RADIOLOGIJAI III
1-20 PIRKIMO ORBJEKTO DALYS
Prekių techninė specifikacija
* Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina yra didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Mato vnt. | Maksimalus poreikis 36 mėn. | Maksimalios perkančiajai organizacijai priimtinos pasiūlymo kainos įskaitant visus mokesčius, Eur* | Techniniai reikalavimai | PVM tarifas (%) | Vieneto kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas, kataloginis prekės Nr. (privaloma užpildyti) | Prekės kilmės šalis (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)
3 | Vaistus išskiriantis dilatacinis balioninis kateteris | vnt. | 10 | 5250 | 1. Baliono diametras 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 mm. 2. Baliono ilgis 30, 40, 60 mm. 3. Kateterio ilgis 80, 135 cm (± 2 cm). 4. Pravedėjas 0,014" (0,36 mm) 5. Turi atlaikyti slėgį iki 14 atmosferų. 6. Introdiuseris: 6 F 7. Ant kateterio 2 rentgeno kontrastiniai markeriai. 8. Veiklioji medžiaga: paklitokselio mišinys arba lygiavertis. | 5 | 498 | 4980 | 5229 | Cardionovum, LXSxx x.x-xx, LXMxx x.x-xx (x - skaičius). | Vokietija. | Failas "Katalogas 3 pd", psl. 1-2.
7 | Intraarterinė adata 18G | vnt. | 1500 | 2835 | Adatos jungtyje suformuotas žymeklis-plokštuma pirštui atremti ir punkcijos krypčiai pasirinkti. | 5 | 1.76 | 2640 | 2772 | Wellgo, 111807. | Vokietija. | Failas "Katalogas 7 pd", psl. 1.
8 | Intraarterinė adata 18G su metaliniu pravedėju | vnt. | 1800 | 9450 | 1. Adatos jungtyje suformuotas žymeklis-plokštuma pirštui atremti ir punkcijos krypčiai pasirinkti. 2. Pravedėjo diametras 0,035" (0,89 mm) (± 0,003" (0,076 mm)). 3. Pravedėjo ilgis 40 cm (± 1 cm). 4. Pravedėjo abu galai laisvi, vienas lenktas J formos, kitas galas laisvas, tiesus. 5. Pravedėjas nedengtas teflonu. | 5 | 5 | 9000 | 9450 | Wellgo, 111807 + SP Medical, D-S-J3-035-40. | Vokietija, Danija. | Failas "Katalogas 8 pd", psl. 1-3.
10 | Pravedėjas metalinis | vnt. | 150 | 567 | 1. Diametras 0,035" (0,89 mm) . 2. Ilgis 40 cm (± 1 cm). 3. Abu galai laisvi, vienas lenktas galas, J formos, kitas galas laisvas, tiesus. 4. Nedengtas teflonu. | 5 | 3.6 | 540 | 567 | SP Medical, D-S-J3-035-40. | Danija. | Failas "Katalogas 10 pd", psl. 1-2.
20 | Specialus kranas, švirkštui prijungti prie prailgintojo | vnt. | 3000 | 9922.5 | 1. Stopcock tipo. 2. One way tipas. 3. LuerLock. 4. Turi atlaikyti slėgį iki 20 (± 1) atm. | 5 | 2.96 | 8880 | 9324 | Sunny, SM-SC-10BF12L. | Kinija. | Failas "Katalogas 20 pd", psl. 1-2.