## Sheet1
3 pirkimo dokumentų priedas
1 lentelė
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKTI REAGENTUS IR PAGALBINES PRIEMONES BEI ANALIZATORIUS PANAUDAI
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. 2. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos direktyvų nuostatas, kuris atitinka Tarybos direktyvos 98/79/EC sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams. Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostiniam naudojimui. 3. Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio). 4. Perkančioji organizacija, siekdama patikrinti konkretaus tiekėjo prekių atitikimą reikalavimams, gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas. 5.Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 6. Stulpeliuose H ir I nurodyti mato vienetą sudarančio objekto įkainį, t. y. ml, g, testo, vnt. įkainius. 7. Specifikacijoje nurodytai konkrečiai prekių pakuotei gali būti taikoma 5 procentų paklaida.
Pirk. dalies Nr. | Reagento arba pagalbinės priemonės pavadinimas | Metodas, techninės charakteristikos | Matavimo vienetai | Orientacinis perkamas kiekis | Numatomas PVM % | 1 mato vnt. įkainis be PVM | 1 vnt. įkainis be PVM | 1 vnt. įkainis su PVM | Orientacinė suma Eur be PVM | Orientacinė suma Eur su PVM | Gamintojas, pastabos
REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS BIOCHEMIJOS, HEMATOLOGIJOS IR BENDROSIOS CITOLOGIJOS LABORATORIJAI
9 | Imersinis aliejus šviesinei mikroskopijai | C14H12O2 (apie 455 g/l), klampumas (20°C) 100-120 mPas, tankis 1,515-1,517 | but. 500 ml | 6 | 5 | 32.41 | 32.41 | 34.0305 | 194.46 | 204.183 | Biognost, IUA-500
10 | Indikatorinės juostelės pH 1-14 | pakuotėje 100 vnt. | pakuotė | 15 | 5 | 13.99 | 0.1399 | 0.14689 | 209.85 | 220.3425 | Heinz Herenz, 1132600
11 | Eppendorp tipo mikromėgintuvėliai 1,5 ml | tūris ne mažiau 1,5 ml, dangtelis užspaudžiamas | vnt. | 40000 | 5 | 0.0076 | 0.0076 | 0.00798 | 304 | 319.2 | FL Medical, 23053
13 | Dengiamieji stikleliai | 24x24 mm | vnt. | 5000 | 5 | 0.0148 | 0.0148 | 0.01554 | 74 | 77.7 | Kaltek, 0518KAL
18 | Objektiniai stikleliai | su šlifuotu galu užrašams | vnt. | 40000 | 5 | 0.025 | 0.025 | 0.02625 | 1000 | 1050 | Kaltek, 0223KAL
21 | Parafilm popierius |  | pakuotė | 3 | 5 | 19.57 | 19.57 | 20.5485 | 58.71 | 61.6455 | Wenk Labtec, 9170002
23 | Falkon tipo mėgintuvėliai | Tūris 15 ml, graduoti, konusiniu galu, užsukami | vnt. | 22000 | 5 | 0.09213 | 0.09213 | 0.096737 | 2026.86 | 2128.203 | Nerbe Plus, 02-502-3001
25 | Rinkinys slaptam kraujui išmatose nustatyti | Teikti pasiūlymą visai pirkimo daliai.
| Kasetinių testų rinkinys slaptam kraujui išmatose nustatyti | Specifinis žmogaus hemoglobinui, nejautrus dietai, kasetės tipo. Pakuotėje ne daugiau 30 testų. | vnt. | 2000 | 5 | 3.228 | 3.228 | 3.3894 | 6456 | 6778.8 | Immunostics, HSSPCAS-25
| Teigiama kontrole |  | pakuotė | 30 | 5 | 29.97 | 29.97 | 31.4685 | 899.1 | 944.055 | Immunostics, HSSPCON
[7 empty] | Suma: |  | 7355.1 | 7722.855
89 | Sterilios Petri lėkštelės | Turėti sterilumo sertifikatą Pakuotėje ne daugiau 500 lėkštelių, kurios įpakuotos steriliai ne daugiau kaip po 20 lėkštelių. | lėkštelė | 55000 | 5 | 0.0584 | 0.0584 | 0.06132 | 3212 | 3372.6 | Nerbe Plus, 09-031-0010
90 | Mikrobiologinė kilpelė 1 mkl | Turėti sterilumo sertifikatą. Steriliai įpakuota ne daugiau 20 kalibruotų kilpelių. Turėti kalibravimo sertifikatą | vnt. | 36000 | 5 | 0.025 | 0.025 | 0.02625 | 900 | 945 | Deltalab, 302745
91 | Mikrobiologinė kilpelė 10 mkl | Turėti sterilumo sertifikatą. Steriliai įpakuota ne daugiau 20 kalibruotų kilpelių. Turėti kalibravimo sertifikatą | vnt. | 21000 | 5 | 0.0218 | 0.0218 | 0.02289 | 457.8 | 480.69 | Deltalab, 302755
92 | Pastero pipetės 1 ml, graduotos | Sterilios, supakuotos po vieną | vnt. | 500 | 5 | 0.0474 | 0.0474 | 0.04977 | 23.7 | 24.885 | FL Medical, 27040
93 | Pastero pipetės 3 ml, graduotos | Sterilios, supakuotos po vieną | vnt. | 3000 | 5 | 0.0612 | 0.0612 | 0.06426 | 183.6 | 192.78 | FL Medical, 27045
94 | Plastmasinės pipetės 1 ml | Sterilios, supakuotos po vieną | vnt. | 500 | 5 | 0.0689 | 0.0689 | 0.072345 | 34.45 | 36.1725 | Nerbe Plus, 12-401-9103
95 | Vienkartiniai tamponėliai (dakroniniai), be terpės ir be mėgintuvėlio | Sterilūs, supakuoti po vieną, plastikiniu koteliu | vnt. | 15000 | 5 | 0.0236 | 0.0236 | 0.02478 | 354 | 371.7 | Nerbe Plus, 09-812-8052
17207.9565